附件1

集体土地上房屋征收补偿标准说明

1.房屋层高的划分和测定方法：房屋的层高是指从底层地面到楼层板面的垂直高度，平房以室内地面到檐口滴水高度为准，前后有高低者取平均高度计算；楼房平屋面以室内地面至屋顶天沟地面檐口高度除以层数计算。坡屋面以檐口滴水高度除以层数计算。

（1）钢筋砼框架结构、排架结构层高的规定：底层的基本高度3.3m，楼层高度3m。

（2）砖混、砖木结构平房的基本高度为不低于2.7m。

（3）简易结构的房屋、构筑物基本层高为2.2m以上（包括2.2m）。

2.房屋结构类型的划分：主要以基础类型、主体结构（包括墙体、梁柱、楼板、屋面等）为划分依据，不同的结构类型分别套用不同的补偿标准。

3.房屋面积计算：建筑物的建筑面积以有效合法证件为依据，按各层建筑面积之和计算。首层建筑面积按外墙勒脚以上结构的外围水平面积计算，二层及二层以上按外墙结构水平面积计算；突出房屋高度在2.2m以上的楼梯间、屋顶水箱分别计算建筑面积。无围护结构阳台，挑走廊按其水平面积的一半计算。山墙出檐、悬挑雨篷不计算建筑面积。建筑物层高低于2.2m（不含2.2m）的不计算建筑面积，适当予以补偿。

4.集中迁建安置、分散迁建安置补偿包括房屋主体建（构）筑物补偿和房屋拆除、旧料堆码、材料运输、房屋四周排水明暗沟、散水、天沟、雨篷、踏步、室内水电及基础的补偿，不包括“三通一平”和被征收的宅基地补偿。

5.砖混结构的屋顶隔热层、架空层按平均高度计算，0.5m以下（含0.5m）的不计算补偿，高度超过0.5m的，每超过0.1m按面积每平方米补助10元，补偿高度最高不超过1.5m，超过1.5m的按1.5m计算。

6.各类别房屋所确定的补偿标准，以建成的房屋成品为计算标准，不包括装修（饰）补偿标准。

7.在房屋补偿面积有争议时，以市、县房产局测绘报告所确定的面积为准。

附件2

集体土地上房屋征收补偿标准

（单位：元/m2）

| 房屋类别 |  | 征收补偿价 | 主要特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钢筋砼框架结构 |  | 800 | 桩基础或整板基础，主体结构为全钢筋混凝土框架结构，现浇楼面、层面、楼梯、天沟，层高3m，屋面上部应有架空隔热层或平瓦坡屋面、24cm眠墙，地面砖或水磨石地面，外墙面钢砖，内墙水泥抹光且刷仿瓷涂料罩面，铝合金门窗、纱窗，油漆木制门及纱门，水、电、卫生设施和厨房设施配套齐全，封闭阳台，入户防盗门。 |
| 砖混 | 一类 | 600 | 标准砖石基础或桩基础，基础深度1.2m以上，钢筋砼地梁，层层有串梁，规定的构造柱，钢筋砼楼面、屋面、楼梯、天沟，屋面上部应有架空隔热层或者平瓦坡屋面，层高3m，24cm眠墙，外墙水刷石，内墙水泥抹光刷仿瓷涂料罩面，油漆木制门及纱门，铝合金窗、纱窗、亮玻璃，室内水泥地面、独立厨房、无烟灶台、水冲厕所、水电进户（含室内管线）。 |
|  | 二类 | 530 | 标准砖石基础，基础深渡1.2m以上，钢筋砼地梁，钢筋砼预制楼面、层面、楼梯、天沟，屋面上部有架空隔热或者平瓦坡屋面、层高3m，24cm斗墙，外墙粗砂灰，内墙粉纸筋且“106”涂料罩面、油漆木制门窗、纱门窗、亮玻璃，室内水泥地面、独立厨房，水冲厕所、水电进户（含室内管线）。 |
| 砖木 |  | 450 | 砖石基础，基础深度0.5m，24cm眠墙，瓦屋面，前后檐口高度不低于3m，外墙清水，内墙粉灰或涂料罩面。 |
| 砖木偏房 |  | 280 | 标准砖石基础，基础深度0.5m以上，杂砖和土筑混砌墙，木屋架，瓦屋面，前后檐口高度2.8m以上，水泥地面或三合土地面，普通门窗，水电进户（含室内管线）。 |
| 木结构类 |  | 350 | 标准砖石基础，基础深度0.5m以上，木桩屋梁，木板墙或卡砖墙，瓦屋面，前后檐口高度2.8m以上，油漆木制门窗，水电进户（含室内管线）。三合土地面或水泥地面。 |
| 杂屋类 |  | 130 | 砖石基础，基础深度0.5m，杂砖墙，瓦屋面，檐口高度1.8m以上，三合土地面或水泥地面；厨房、厕所、猪牛栏、堆放杂物的房屋。 |

说明：1.以上各类房屋的补偿标准系指集体土地上房屋的征收补偿单价。房屋征收补偿费按合法建筑面积结合成色进行计算。

2.上述房屋主要特征中的子项目，如有增减，按有关规定增减补偿；层高在上述标准规定的层高增减10cm以内的，不增加或减少补偿；层高增加或减少超过10cm以上的，每增减10cm，工业用房增减5%，其他房屋增减3%。

3.房屋建筑面积的测量计算按GB/T50353—2013《建筑工程建筑面积计算规范》规定的标准执行。

4.空心砖结构房屋参照木结构类房屋标准执行。

附件3

集体土地上房屋成色勘估表

| 房屋成新 已使用年限 耐用年限 房屋结构 完损程度 |  | 钢筋砼桩 结构 | 砖混结构 | 砖木结构、 木结构 | 简易结构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 60-80年 | 40-60年 | 30-50年 | 10-15年 |
| 完好房 | 十成 | 15年以内 | 12年以内 | 9年以内 | 6年以内 |
| 基本完好房 | 九成 | 15-30年 | 12-20年 | 10-16年 | 7-10年 |
| 一般损坏房 | 八成 | 31-45年 | 21-36年 | 17-30年 | 11-14年 |
| 严重损坏房 | 七成 | 45年以上 | 36年以上 | 30年以上 | 14年以上 |

附件4

房屋装修（饰）补偿项目

1.房屋装修（饰）物从房屋中剥离评估或作价补偿。

2.装修（饰）的范围：房屋外墙面砖，室内墙面仿瓷涂料、墙布，顶面吊顶及灯饰，厨房、洗漱间、厕所墙裙贴面砖，室内地板，防盗门、塑钢、铝合金窗（含纱窗），各类金属防盗网、遮阳篷，室内固定家具等生活设施。

附件5

集体土地上坟墓及附属设施征收补偿标准

| 项目 | 类别名称 |  | 单位 | 补偿金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 坟墓 | 土坟 | 无棺 | 冢 | 1000 |  |
|  |  | 有棺 |  | 4000 |  |
|  | 砖石坟 |  | 冢 | 5000 |  |
|  | 砼坟 |  | 冢 | 6000 |  |
| 碑 |  |  | 座 | 600-1000 |  |
| 罗围 |  |  | 圈 | 1200-2000 |  |

注：1.有碑或修建罗围的按以上标准补偿;没有碑或修建罗围的，不得给予碑和罗围补偿。

2.坟墓补偿以实际挖掘为依据。

3.无坟主的由征收单位代迁或作深埋处理。

附件6

集体土地上生产生活设施及地上构筑物补偿标准

| 项目 | 名称 | 单位 | 补偿金额（元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 晒坪类 | 岩板坪 | 平方米 | 65 | 厚度不少于6cm，岩匠过钻，抹平安砌；未达此标准，按水泥坪标准补偿。 |
|  | 水泥坪 | 平方米 | 60 | 厚度不少于6cm，砖石垫层，水泥抹面。 |
|  | 三合土坪 | 平方米 | 40 | 厚度不少于6cm，三合灰捣制，表面抹光。 |
| 围墙类 | 24砖眠墙 | 立方米 | 350 | 包括基础，贴瓷砖的每平方米增加10元。 |
|  | 24砖斗墙 | 立方米 | 240 | 同上。 |
|  | 18砖墙 | 立方米 | 200 | 同上。 |
|  | 13砖附柱墙 | 立方米 | 240 | 同上。 |
|  | 土筑、土砖墙 | 立方米 | 150 | 同上（包括三合灰砌筑墙）。 |
| 挡土墙护坡保坎类 | 砖（岩）砌挡土墙护坡 | 立方米 | 280 | 按砌体体积计算。 |
|  | 片石干彻挡土墙护坡 | 立方米 | 240 | 同上。 |
|  | 水泥浆砌 | 立方米 | 200 |  |
|  | 三合灰 | 立方米 | 150 |  |
|  | 岩石干砌 | 立方米 | 180 |  |
| 道路类 | 砼道路 | 平方米 | 60 | 厚度不少于6cm，水泥抹平。 |
|  |  |  | 90 | 厚度达到15 cm以上。 |
|  | 砂卵石、碴、碎石道路（三合土）面 | 平方米 | 30 | 表面平整。 |
| 水管类 |  | 米 | 5 | 室内的不计算补偿。 |
| 电杆线类 | 7米以下水泥电杆 | 根 | 300 | 拆卸，包括杆上设备。 |
|  | 7米以上水泥电杆 | 根 | 400 | 拆卸，包括杆上设备。 |
|  | 木电杆 | 根 | 100 | 拆卸。 |
|  | 室外照明线 | 米 | 30 | 包括双线，动力四线的每米增加5元补偿。 |
|  | 变压器 | 个 |  | 经电力部门评定用于生产生活的，经评估后给予拆卸、搬运、安装费用。 |

| 项目 | 名称 | 单位 | 补偿金额（元） | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水池类 | 砖粉生活用 水池 | 立方米 | 350 | 砖砌粉水泥生活用水箱，有盖板，内、外贴瓷砖增加30%补偿。 |
|  | 砖粉生产水（粪）池 | 立方米 | 320 | 13cm以上砖砌粉水泥，容积1m3以上；深度超过3m的一律按3m计算补偿；占地面积超过20m2的的按水塘补偿标准计算补偿。 |
|  | 三合灰生产水（粪）池 | 立方米 | 200 | 13cm以上砖砌粉水泥，容积1m3以上；深度超过3m的一律按3m计算补偿；占地面积超过20m2的按水塘补偿标准计算补偿。 |
|  | 沼气池 | 套 | 2500 | 包括管道、气表等。 |
| 水井类 | 机钻井（摇泵井） | 口 | 4000 | 包括井台及周边水泥地面，抽水设备的拆除工资；废弃的不予补偿。 |
|  | 砖砌、石砌井 | 米 | 100 | 包括井台及周边水泥地面；废弃的不予补偿。 |
|  | 土井 | 口 | 300 | 包括井台及周边水泥地面；废弃的不予补偿。 |
| 排水沟（涵管）类 | 砖砌明沟 | 米 | 80 | 断面24cm×35cm，断面不同时按比例换算。 |
|  | 三合灰明沟 | 米 | 50 | 断面24cm×35cm，断面不同时按比例换算。 |
|  | 砖砌暗沟 | 米 | 100 | 含盖板断面24cm×35cm，断面不同时按比例换算。 |
|  | 暗砼涵管Ф110mm | 米 | 50 |  |
|  | 暗砼涵管Ф300mm | 米 | 80 |  |
|  | 铸铁管Ф100mm | 米 | 60 |  |
| 蔬菜大棚类 | 钢架大棚 | 平方米 | 32 | 大棚拱材为热浸锌钢管，钢管外直径为2.5厘米、厚度为0.15厘米；大棚标准配置为同材3排连杆4排卡槽、大棚两头各安装1个门、2个韩式侧卷摇膜器连同材大棚长度的摇膜钢管、拱间距1米、全棚覆盖厚度8丝长寿无滴大棚膜、大棚跨度6米、顶高3米、长度30米以上（含30米）。达不到要求的，按实际工程量计算补偿。 |
|  | 水泥大棚 | 平方米 | 22 | 大棚拱材为水泥预制，3排外直径为2.0厘米的热浸锌钢管连杆，拱间距1.1米，全棚覆盖厚度8丝长寿无滴大棚膜、大棚跨度6米、顶高2.3米，长度30米以上（含30米）。达不到要求的，按实际工程量计算补偿。 |
|  | 竹架大棚 | 平方米 | 10 | 大棚拱材为竹木，全棚覆盖厚度8丝长寿无滴大棚膜、大棚跨度5米、顶高2.2米，长度30米以上（含30米）。达不到要求的，按实际工程量计算补偿。 |

注：1.凡属非固定性生产或生活的设施（包括炉灶、装配式水池、非固定猪槽、活动水泥板谷仓等），均不予补偿。

2.房屋四周的屋檐滴水明沟、进屋的踏步、上楼的楼梯均为房屋的必要配套设施，已包括在房屋的补偿单价中，不再按此表另行补偿。

3.表中未列入项目，原则上视新旧程度，按现行建筑定额直接费的50%—70%予以补偿。

4.被征土地上废弃不用的生产、生活设施，不予补偿。

5.水池、粪池、排水沟达不到灰、浆砌体要求的，均按各单项标准50%扣减。

附件7

征收范围内水田、耕地（除水田）、园地、

林地征地补偿标准

单位：元/亩

| 县 市 区 | 补偿标准 （土地补偿费占40%、安置补助费占60%） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 耕地（除水田）、草地（除其他草地）、农村道路、水库水面、坑塘水面、沟渠、田坎、设施农用地、建设用地 （Ⅰ区） | 水 田 （地类系数1.2） | 园地、林地 （地类系数0.8） | 未利用地 （地类系数0.6） |
| 芷江 侗族 自治 县 | 61100 | 73320 | 48880 | 36660 |

注：征收基本农田的，按照所在区片水田标准执行；征收经批准的专业菜地和专业鱼（池）

塘的，按所在区片水田标准执行。

附件8

征收范围内水田、耕地（除水田）、专业菜地、

专业鱼池（塘）的青苗补偿标准

（单位：元/亩）

| 县市区 补偿 标准 标准标准 标准 地类 地类 标准 县市区 标准 | 水田 | 耕地 （除水田） | 专业菜地 | 专业鱼池（塘） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 芷江侗族 自治县 | 1500 | 1000 | 2000 | 2000 |  |

附件9

征收范围内成片用材林、果树、经济林的青苗补偿标准

征收范围内成片用材林青苗补偿标准

单位：元／亩

| 种类 补偿标准 生长期 | 苗高 3米以下 | 胸径6-12厘米以内 | 胸径 14厘米以上 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 马尾松、杉树、 国外松等 | 2000 | 3000 | 4000 | 1.根据各种树木的高度、胸径大小、郁蔽度，按比例综合计算。 2.每亩110株以上。 3.本标准中未列举的其他用材林补偿，由国土资源部门会同县级以上林业、农业、物价等相关部门确定。 4.属名优特产品、中草药种植的可采取评估方式给予补偿，且须有农业或林业、食品药品监管等部门出具的鉴定意见证明。 |
| 香椿及其他树木 | 1500 | 2500 | 3500 |  |
| 楠竹 | 6000 |  |  |  |

征收范围内成片果树青苗补偿标准

单位：元／亩

| 序号 | 种 类 | 苗期 (3年内) | 始产期(3-6年) | 盛产期 (6年以上) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柚、柑、桔 | 3000 | 8000 | 10000 | 1.本表中葡萄、猕猴桃设定的栽植密度为140株/亩，其他果树设定的栽植密度为50-60株/亩，低于设定栽植密度的按零星青苗补偿，高于设定栽植密度的按本标准补偿。 2.两种或两种以上果树混栽的，以栽植较多的一类计算补偿。 3.本标准中未列举的其他果树补偿，由国土资源部门会同县级以上林业、农业、物价等相关部门确定。 4.属名优特产品、中草药种植的可采取评估方式给予补偿，且须有农业或林业、食品药品监管等部门出具的鉴定意见证明。 |
| 2 | 桃、李、梨、枣、杏、枇杷、石榴、猕猴桃、杨梅、葡萄 | 3000 | 10000 | 12000 |  |

征收范围内成片经济林青苗补偿标准

单位：元／亩

| 序号 | 种 类 | 苗期 (3年内) | 始产期(3-6年) | 盛产期 (6年以上) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油茶 | 2500 | 8000 | 10000 | 1.本表中油茶、油桐设定的栽植密度为100株/亩，茶叶栽植密度4000株/亩。低于设定栽植密度的按零星青苗补偿，高于设定栽植密度的按本标准补偿。 2.本标准中未列举的其他经济林木补偿，由国土资源部门会同县级以上林业、农业、物价等部门确定。 3.属名优特产品、中草药种植的可采取评估方式给予补偿，且须有农业或林业、食品药品监管等部门出具的鉴定意见证明。 |
| 2 | 油桐 | 2000 | 6000 | 9000 |  |
| 3 | 茶叶 | 3000 | 9000 | 12000 |  |
| 4 | 板栗 | 2500 | 5000 | 8000 |  |
| 5 | 花卉、苗木、药材 | 5000-9000 |  |  |  |

附件10

征收范围内零星树木、竹类、果树、经济林、

苗木、花卉的青苗补偿标准

征收范围内零星树木、竹类青苗补偿标准

（元/株）

规格

| 序号 名称 | 金 额 | 苗 高 |  |  | 胸 径 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1米以下 | 1—2米 | 2—3米 | 2—3厘米 | 3—5厘米 | 5—6厘米 |  |
|  |  | 补偿标准 | 补偿标准 | 补偿标准 | 补偿标准 | 补偿标准 | 补偿标准 |  |
| 1 | 樟树 | 25 | 40 | 60 | 70 | 80 | 110 | 1.树木超过表中最大胸径的，只付砍伐工资或移栽费用。 2.胸径按树根部以上1.3米处计算。 |
| 2 | 梓、楠、泡桐 | 25 | 27 | 30 | 38 | 48 | 55 |  |
| 3 | 杉树、松树 | 25 | 27 | 30 | 38 | 45 | 50 |  |
| 4 | 桂花 | 25 | 40 | 50 | 80 | 110 | 220 |  |
| 5 | 玉兰 | 25 | 35 | 45 | 50 | 60 | 90 |  |
| 6 | 铁树 | 60 | 120 |  |  |  |  |  |
| 7 | 女贞 | 22 | 30 | 40 | 45 | 60 | 80 |  |
| 8 | 楠竹、竹 | 每根周围10—20厘米补偿26元 |  |  |  |  |  |  |

征收范围内零星果树、经济林类青苗补偿标准

（元/株）

| 序号 | 项 目 名 称 | 苗期（3年内） | 始产期（3-6年） | 盛产期（6年以上） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杨梅 | 60 | 100 | 180 |
| 2 | 桃、李、梨、枣、枇杷、 石榴、棕、椿树、银杏 | 55 | 90 | 120 |
| 3 | 猕猴桃、葡萄 | 30 | 70 | 100 |
| 4 | 油茶、油桐 | 20 | 60 | 80 |
| 5 | 柚、柑、桔、板栗 | 40 | 80 | 150 |

征收范围内零星苗木、花卉青苗补偿标准

（元/株）

| 序号 | 项目名称 | 规格 |  | 单位 | 补偿金额（元） | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高度（米） | 冠幅（米） |  |  |  |
| 1 | 茉莉、木槿 | 0.5 |  | 株 | 25 | 高度1米以上，每增高30厘米，另补偿20元。 |
|  |  | 1 |  | 株 | 40 |  |
| 2 | 迎春花、山茶花 | 一年生 |  | 株 | 25 | 冠径1.5米以上，每增大50厘米，另补偿20元。 |
|  |  |  | 0.8 | 株 | 40 |  |
|  |  |  | 1.5 | 株 | 65 |  |
| 3 | 黄杨、夹竹桃 | 一年生 |  | 丛 | 25 | 四年以上生30元/丛。 |
|  |  | 二年生 |  | 丛 | 30 |  |
|  |  | 三年生 |  | 丛 | 40 |  |
| 4 | 七里香、栀子花 |  | 0.4 | 株 | 25 | 冠幅1米以上，每增大10厘米，另补偿20元。 |
|  |  |  | 0.7 | 株 | 30 |  |
|  |  |  | 1 | 株 | 40 |  |
| 5 | 芭蕉、美人蕉 | 小 |  | 丛 | 25 |  |
|  |  | 中 |  | 丛 | 28 |  |
|  |  | 大 |  | 丛 | 30 |  |
| 6 | 月季、玫瑰、杜鹃 | 一年生 |  | 株 | 25 | 4年以上30元/株。 |
|  |  | 二年生 |  | 株 | 30 |  |
|  |  | 三年生 |  | 株 | 40 |  |
| 7 | 木芙蓉 | 1 |  | 株 | 25 | 高度1.70米以上，每增高50厘米，另补偿20元。 |
|  |  | 1.4 |  | 株 | 30 |  |
|  |  | 1.7 |  | 株 | 40 |  |
| 8 | 葱兰 |  |  | 小丛 | 25 |  |
|  |  |  |  | 大丛 | 30 |  |

注：1.表中未列的零星苗木、花卉，视其生长状况，参照以上标准补偿。

2.盆栽苗木花卉不予补偿。