芷江侗族自治县千吨万人及千人以上饮用水水源保护区突发环境事件应急预案

（2024年修订）

## 1 总则

## 1.1 编制目的

为确保怀化市芷江侗族自治县千吨万人及千人以上饮用水水源地水质，保障芷江侗族自治县居民饮用水安全卫生，保障人民群众生命健康和财产安全，提高政府应对饮用水水源地突发性污染事件的能力，维护社会稳定，制定芷江侗族自治县千吨万人及千人以上饮用水水源保护区突发环境事件应急预（以下简称“本预案”）。

同时通过编写本预案实现以下目的：

（1）为《芷江侗族自治县千吨万人及千人以上饮用水水源保护区突发环境事件应急预案》中的事故分级、应急组织、应急预警、应急响应、应急处置等工作提供依据；

（2）强化《芷江侗族自治县千吨万人及千人以上饮用水水源保护区突发环境事件应急预案》文本，增强预案的可读性和可操作性。

## 1.2 编制依据

1.2.1 法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令2014年第9号），2015年1月1日实施；

（2）《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令2007年第69号），2007年11月1日实施；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法（2018年修订）》，2018年10月26日实施；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次），2018年1月1日实施；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令第43号），2020年9月1日实施；

（6）《中华人民共和国安全生产法（2021年修正版）》，2021年9月1日实施；

（7）《中华人民共和国消防法（2021年修正版）》2021年4月29日实施。

### 1.2.2 技术规范、标准

（1）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（2）《化学危险品储存通则》（GB15603-20225）；

（3）《常用化学危险品的分类及标志》（GB13690-92）；

（4）《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规程》（GB20576-2006）；

（5）《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（2012年12月22日修订）；

（6）《生活饮用水卫生监督管理办法》（2016年4月17日住房城乡建设部、国家卫生计生委令第31号）。

（7）《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）；

（8）《饮用水水源保护区标志技术要求》（HJ/T433-2008）；

（9）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2021）；

（10）《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）；

（11）《集中式饮用水水源地环境保护状况评估技术规范》（HJ774-2015）；

（12）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）；

（13）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（14）《集中式地表饮用水水源地环境应急管理工作指南》（环办〔2011〕93号）；

（15）《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》（环办〔2012〕50号）；

（16）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办〔2014〕34号）；

（17）《集中式地表水饮用水水源地突发发环境事件应急预案编制指南（试行）》（公告2018年第1号，2018.3.23）；

（18）《环境应急资源调查指南（试行）》（环办应急〔2019〕17号）；

（19）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（20）《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）。

1.2.2 有关突发环境事件应急处置文件

（1）《关于印发<突发环境事件应急预案管理暂行办法>的通知》（环发〔2010〕113号），2010年9月28日；

（2）《突发环境事件应急管理办法》（部令第34号），2015年6月5日实施；

（3）《突发环境事件信息报告办法》（部令第17号），2011年5月11日实施；

（4）《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号），2014年12月29日实施；

（5）《关于加强环境应急管理工作的意见》（环发〔2009〕130号），2009年11月9日实施；

（6）《环境应急资源调查指南》（环办应急〔2019〕17号）；

（7）《危险化学品安全管理条例（2013年修正）》（国务院令第645号），2013年12月7日实施；

（8）《危险化学品目录（2015年版）》（公告2015年第5号），2015年2月27日实施。

（9）湖南省环保厅关于印发《湖南省突发环境事件应急预案管理办法》的通知（湘环发〔2013〕20号），2013年9月6日实施；

（10）湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省突发环境事件应急预案》的通知（湘政办发〔2018〕2号），2018年1月16日实施；

（11）《湖南省环境保护厅关于进一步加强突发环境事件应急预案管理工作的通知》（湘环函〔2017〕107号）。

1.2.4 预案相关文件

（1）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）；

（2）《国家突发公共事件总体应急预案》（2006年1月8日起施行）；

（3）《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号）；

（4）《湖南省突发公共事件总体应急预案》（湘政发〔2006〕29号）；

（5）《湖南省突发环境事件应急预案》（湘政办发〔2018〕2号，2018年1月16日）；

（6）《怀化市突发环境事件应急预案》（怀政办函〔2019〕57号）；

（7）《怀化城区饮用水水源保护区突发环境事件应急预案》（怀政办函〔2020〕1号）；

（8）《怀化市突发水污染事件应急预案》（怀政办函〔2019〕57号）；

（9）《芷江侗族自治县突发环境事件应急预案》。

1.2.4 项目依据

（1）湖南省生态环境厅《关于划定长沙市等14个市州第二批乡镇级“千吨万人”集中式饮用水水源保护区的函》（湘环函〔2019〕231号）；

（2）怀化市人民政府关于公布《怀化市千人以上集中式饮用水水源保护区划分方案》的通知（怀政函〔2020〕138号）；

（3）怀化市人民政府关于公布2021年《怀化市千人以上集中式饮用水水源保护区划分方案》；

（4）《怀化市芷江侗族自治县千人以上集中式饮用水水源保护区撤销方案》的通知（怀政函〔2021〕121号）；

（5）《芷江侗族自治县人民政府关于公布芷江侗族自治县农村集中式饮用水水源地名录的通知》（芷政函〔2021〕125号）；

（6）《芷江侗族自治县千吨万人及千人以上饮用水水源保护区划分技术报告》；

（7）《怀化市芷江侗族自治县集中式饮用水源保护区突发环境事件应急预案》（湖南大自然环保科技有限公司，2017年3月）；

（8）现场收集的其他资料。

## 1.3 适用的地域范围

本应急预案适用的地域范围为芷江侗族自治县千吨万人及千人以上饮用水水源保护区内及周边一定范围（从保护区边界向上游连接水体及周边汇水区域上溯24小时流程范围内的水域及分水岭内的陆域），其内固定源、流动源、非点源的污染对饮用水水源保护区范围内水质造成污染，引起的突发环境事件。

具体范围见下表1.3-1。

表1.3-1  芷江侗族自治县千吨万人饮用水水源地调查范围

| 序号 | 名称 | 类型 | 取水水源 | 取水口坐标 | 供应水厂 | 设计取水规模 | 供水范围 | 服务人口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 芷江侗族自治县新店坪镇舞水河饮用水源保护区 | 河流型 | 舞水河 | E109°24′36.50″，N27°25′27.26″ | 新店坪镇自来水厂 | 2400吨/天 | 新店坪镇 | 20000人 |
| 2 | 芷江侗族自治县罗旧镇舞水河饮用水源保护区 | 河流型 | 舞水河 | E109°46′17.97″，N27°29′46.32″ | 罗旧镇集镇自来水厂 | 1600吨/天 | 罗旧镇 | 17940人 |
| 3 | 芷江侗族自治县公坪镇舞水河饮用水源保护区 | 河流型 | 舞水河 | E109°51′10.86″，N27°32′40.81″ | 公坪集镇自来水厂 | 2400吨/天 | 公坪镇 | 10079人 |
| 4 | 芷江侗族自治县土桥镇杨溪河饮用水源保护区 | 河流型 | 杨溪河 | E109°26′39.46″，N27°22′45.61″ | 土桥集镇自来水厂 | 1000吨/天 | 土桥镇 | 14000人 |

表1.3-2  芷江侗族自治县乡镇级千人饮用水水源地调查范围

| 序号 | 名称 | 类型 | 取水水源 | 取水口坐标 | 供应水厂 | 设计取水规模 | 供水范围 | 服务人口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 芷江侗族自治县大树坳乡大树坳村舞水拖船溪饮用水水源保护区 | 河流型 | 拖船溪 | 109°30′21.94″，N27°30′41.80″ | 大树坳集镇水厂 | 300吨/天 | 大树坳集镇，大树坳村6个组 | 3000人 |
| 2 | 芷江侗族自治县碧涌镇集镇大坪冲水库饮用水水源保护区 | 湖库型 | 大坪冲水库 | E109°28′23.32″，N27°6′34.14″ | 碧涌镇自来水厂 | 250吨/天 | 集镇、居委会、碧涌村7个组 | 1200人 |
| 3 | 芷江侗族自治县禾梨坳乡集镇舞水牙骨田水库下坝饮用水水源保护区 | 湖库型 | 牙骨田水库 | E109°38′39.24″，N27°15′24.76″ | 禾梨坳集镇水厂 | 100吨/天 | 集镇、禾梨坳村1个组 | 3000人 |
| 4 | 芷江侗族自治县碧涌镇大垅乡舞水烂泥冲、溪口饮用水水源保护区 | 河流型 | 烂泥冲小溪 | E109°30′21.94″，N27°30′41.80″ | 碧涌镇大龙集镇水厂 | 150吨/天 | 集镇、大龙村5个组 | 1200人 |
| 5 | 芷江侗族自治县洞下场乡舞水尹家田饮用水水源保护区 | 河流型 | 尹家田山涧水 | E109°32′39.16″，N27°17′57.37″ | 洞下场乡自来水厂 | 200吨/天 | 集镇、洞下场村2个组 | 1200人 |
| 6 | 芷江侗族自治县芷江镇麻缨塘集镇舞水沙坪大桥边饮用水水源保护区 | 河流型 | 杨溪河 | E109°37′49.75″，N27°24′17.76″ | 麻缨塘自来水厂 | 450吨/天 | 集镇、麻缨塘村、沙坪村、台上村、学坪村 | 7000人 |
| 7 | 芷江侗族自治县土桥镇哨路口村舞水青山冲水库饮用水水源保护区 | 湖库型 | 青山冲水库 | E109°32′12.07″，N27°25′49.54″ | 土桥镇土桥社区、哨路口村高铁饮水工程 | 180吨/天 | 土桥社区、哨路口村 | 1200人 |
| 8 | 芷江侗族自治县楠木坪集镇舞水龙盘江饮用水水源保护区 | 河流型 | 龙盘江 | E109°37′49.24″，N27°18′6.75″ | 楠木坪镇自来水厂 | 600吨/天 | 楠木坪集镇，社区7个组 | 4500人 |
| 9 | 芷江侗族自治县冷水溪乡冷水溪村舞水红旗水库饮用水水源保护区 | 湖库型 | 红旗水库、红旗水库上游山溪拦坝处 | E109°37′3.10″，N27°11′17.13″；E109°36′32.04″，N27°11′4.58″ | 冷水溪乡自来水厂 | 500吨/天 | 冷水溪乡集镇、冷水溪村 | 4000人 |
| 10 | 芷江侗族自治县梨溪口乡舞水老燕山饮用水水源保护区 | 河流型 | 老燕山山溪 | E109°27′55.81801″，N27°16′20.17647″ | 梨溪口乡集镇自来水厂 | 180吨/天 | 梨溪口乡集镇、下神祝村 | 1500人 |
| 11 | 芷江侗族自治县土桥镇杨公庙集镇蟠龙寨村舞水田螺冲山溪水饮用水水源保护区 | 河流型 | 田螺冲山溪水 | E109°26′59.65″，N27°22′45.87″ | 杨公庙集镇水厂 | 720吨/天 | 杨公庙集镇 | 7000人 |
| 12 | 芷江侗族自治县土桥镇杨公庙集镇两户村地下水水源保护区 | 地下水型 | 两户村地下水井 | E109°29′20.18″，N27°24′6.61″ | 杨公庙集镇水厂 | 720吨/天 | 杨公庙集镇 | 7000人 |
| 13 | 芷江侗族自治县罗卜田乡罗卜田村地下水饮用水水源保护区 | 地下水型 | 罗卜田村地下水取水井 | E109°45′15.92″，N27°19′42.94″ | 罗卜田乡自来水厂 | 150吨/天 | 罗卜田乡集镇以及罗卜田中学 | 2500人 |
| 14 | 芷江侗族自治县晓坪乡集镇舞水杨家冲界上地下水饮用水水源保护区 | 地下水型 | 杨家冲界上地下水 | E109°40′50.99″，N27°21′8.69″ | 晓坪乡自来水厂 | 200吨/天 | 晓坪乡集镇及晓坪村8个组 | 2750人 |
| 15 | 芷江侗族自治县新店坪镇大洪山水厂饮用水水源保护区 | 河流型 | 楠木溪 | E109°23′42.69″，N27°22′4.19″ | 大洪山水厂 | 100吨/天 | 大洪山乡 | 1000人 |
| 16 | 芷江侗族自治县碧涌镇椿木溪饮用水水源保护区 | 河流型 | 椿木溪 | E109°29′57.26″，N27°11′21.11″ | 碧涌镇自来水厂 | 400吨/天 | 碧涌镇集镇 | 1760人 |
| 17 | 芷江侗族自治县水宽乡自来水厂饮用水水源保护区 | 河流型 | 泥溪垅山溪 | E109°48′34.04″，27°23′25.23″ | 水宽自来水厂 | 300吨/天 | 水宽乡 | 1900人 |

表13.-3  芷江侗族自治县村级千人饮用水水源地调查范围

| 序号 | 名称 | 类型 | 取水水源 | 取水口坐标 | 供应水厂 | 设计取水规模 | 供水范围 | 服务人口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 芷江侗族自治县碧涌镇大垅村沅江饮用水水源保护区 | 河流型 | 沅江 | E109°29′21.83″，N27°6′10.69″ | 碧涌镇大龙集镇水厂 | 180吨/天 | 集镇、大龙村5个组 | 1200人 |
| 2 | 芷江侗族自治县碧涌镇碧涌溪饮用水水源保护区 | 河流型 | 碧涌溪 | E109°30′39.30″，N27°11′35.70″ | 碧涌水厂 | 400吨/天 | 碧涌镇 | 1760人 |
| 3 | 芷江侗族自治县三道坑镇细米溪村干溪江山溪饮用水水源保护区 | 河流型 | 干溪江山溪 | E109°29′33.95″，N27°28′57.79″ | 土桥镇高铁饮水工程 | 180吨/天 | 土桥镇冷水铺村 | 1400人 |
| 4 | 芷江侗族自治县牛牯坪乡温水垅村艾家园山溪饮用水水源保护区 | 河流型 | 艾家园山溪 | E109°40′43.32″，N27°36′21.73″ | 牛牯坪集镇自来水厂 | 300吨/天 | 牛牯坪集镇 | 1800人 |
| 5 | 芷江侗族自治县三道坑镇牛皮寨村舞水白水洞饮用水水源保护区 | 河流型 | 白水洞山涧水 | E109°36′23.48″，N27°35′36.37″ | 三道坑镇牛皮寨村供水工程 | 100吨/天 | 牛皮寨村 | 1500人 |
| 6 | 芷江侗族自治县公坪镇桐树溪村舞水虾公塘饮用水水源保护区 | 湖库型 | 虾公塘水库 | E109°52′45.34″，N27°35′21.18″ | 公坪镇桐树溪村饮水工程 | 300吨/天 | 桐树溪村 | 1100人 |
| 7 | 芷江侗族自治县牛牯坪乡老青叶树村舞水斜冲饮用水水源保护区 | 河流型 | 斜冲山涧水 | E109°46′48.60″，N27°34′15.66″ | 牛牯坪乡青叶树饮水工程 | 150吨/天 | 老青叶树村10个组 | 600人 |
| 8 | 芷江侗族自治县新店坪镇白杉村舞水荼油山饮用水水源保护区 | 河流型 | 茶油山溪 | E109°23′36.11″，N27°29′3.40″ | 新店坪镇白杉村杉木坳饮水工程 | 100吨/天 | 白杉村杉木坳片 | 1300人 |
| 9 | 芷江侗族自治县芷江镇垅口村舞水老鼠堰、枫家冲饮用水水源保护区 | 河流型 | 老鼠堰山涧水、枫家冲山涧水 | E109°42′59.99″，N27°32′43.28″；E109°42′50.76″，N27°31′59.97″ | 芷江镇垅口村饮水工程 | 160吨/天 | 垅口村 | 1500人 |
| 10 | 芷江侗族自治县芷江镇胡家头村舞水张家冲饮用水水源保护区 | 河流型 | 张家冲山涧水 | E109°42′7.03″，N27°31′22.84″ | 芷江镇胡家头村饮水工程 | 120吨/天 | 胡家头村 | 1070人 |
| 11 | 芷江侗族自治县晓坪乡岩背村舞水小进山冲口饮用水水源保护区 | 地下水 | 小进山冲口地下水 | E109°40′31.67″，N27°19′42.26″ | 晓坪乡岩背村供水工程 | 110吨/天 | 岩背村11个组 | 1000人 |
| 12 | 芷江侗族自治县晓坪乡枇杷垠村舞水能子垠、林岩坡饮用水水源保护区 | 地下水 | 能子垠地下水、林岩坡地下水 | E109°37′5.16″，N27°21′25.55″；E109°37′45.05″，N27°21′32.55″ | 枇杷垠村饮水工程 | 150吨/天 | 枇杷垠村 | 1000人 |
| 13 | 芷江侗族自治县土桥镇杨公庙村舞水七拐坡饮用水水源保护区 | 河流型 | 七拐坡山溪 | E109°28′47.53″，N27°22′0.70″ | 杨公庙村扁古冲供水工程 | 230吨/天 | 杨公庙片、盐井片7个组 | 1800人 |
| 14 | 芷江侗族自治县水宽乡柘莲村舞水瑶垅田地下水饮用水水源保护区 | 河流型、地下水 | 瑶垅田地下水、陈家屋场1#山溪水、陈家屋场2#山溪水 | ：E109°48′32.47″，N27°23′38.21″；109°48′34.22″，N27°23′25.18″；E109°48′44.36″，N27°23′31.23″ | 水宽乡柘莲村瑶垅田饮水工程 | 120吨/天 | 柘莲村7个组 | 1100人 |
| 15 | 芷江侗族自治县芷江镇王公坡村舞水梅子冲饮用水水源保护区 | 河流型 | 梅子冲 | E109°38′51.47″，N27°23′21.46″ | 芷江镇王公坡村饮水工程 | 170吨/天 | 王公坡村 | 2000人 |
| 16 | 芷江侗族自治县芷江镇七里桥村过马塘地下水饮用水水源保护区 | 地下水 | 过马塘山泉 | E109°42′11.91″，N27°26′19.05″ | 芷江镇七里桥村12组饮水工程 | 180吨/天 | 七里桥村 | 1100人 |
| 17 | 芷江侗族自治县禾梨坳乡高塘坡村舞水金龙山水库饮用水水源保护区 | 湖库型 | 金龙山水库 | E109°42′12.88″，N27°18′7.91″ | 禾梨坳乡高塘坡村供水工程 | 120吨/天 | 高塘坡村 | 1400人 |
| 18 | 芷江侗族自治县芷江镇沙溪联村舞水滑石饮用水水源保护区 | 河流型、湖库型 | 滑石溪 | E109°33′20.61″，N27°21′41.67″ | 芷江镇沙溪，黄潭桥，高冲村联村饮水工程 | 180吨/天 | 沙溪村、黄潭桥村、高冲村 | 1900人 |

## 1.4 预案衔接

本应急预案执行主体为芷江侗族自治县人民政府，在《芷江侗族自治县突发环境事件应急预案》的统一规范指导下，与本应急预案覆盖地域范围内对应的各水厂及周边工业企业的突发环境污染事件应急预案平行联动，发挥效能。

本应急预案在预防预警机制、信息上报、应急响应与处置等环节与《怀化市突发环境污染事件应急预案》、《芷江侗族自治县突发环境事件应急预案》等预案相互衔接，详见图1.4-1所示。当饮用水水源地发生突发环境事件时，应按事件的危害性及影响范围，根据本预案的要求，及时上报县政府、怀化市生态环境局芷江分局，当事件超出县政府应对突发环境事件处置能力，由怀化市政府、怀化市生态环境局启动《怀化市突发环境事件应急预案》。

本应急预案的制订服从上级应急预案，原则上与上级应急预案相衔接，符合上级应急预案的总体要求，在执行中，服从上级应急预案的需要。

图1.4-1  应急预案衔接体系图

1.4.1 与《怀化市环境污染事件应急预案》的衔接

《怀化市环境污染事件应急预案》适用于怀化市境内突发环境事件应对工作，突发环境事件是指由于污染物排放或自然灾害、生产安全事故等因素，导致污染物、有毒有害物质进入大气、水体、土壤等环境介质，突然造成或可能造成环境质量下降，危及公众身体健康和财产安全，或造成生态环境破坏，或造成重大社会影响，需要采取紧急措施予以应对的事件，主要包括大气污染、水体污染、土壤污染等突发性环境污染事件和辐射污染事件。

当饮用水水源地内突发环境事件发生后，接到上报，县应急指挥中心迅速启动应急预案，通动和各过县内应急资源调部门配合，突发环境事件不能得到有效控制和处理，需要外部援助，应上报怀化市应急指挥部，通过怀化市应急资源调动和各部门配合，突发环境事件能得到有效控制和处理。此时本应急预案应与《怀化市环境污染事件应急预案》中有关水污染事件防治的部分衔接。

1.4.2与《怀化市突发水污染事件应急预案》的衔接

本预案适用于怀化市行政区域内各类突发水污染事件的应急处置工作。

成立怀化市突发水污染事件应急指挥部（以下简称市水污染应急指挥部），由市人民政府分管环保工作的副市长任指挥长，市人民政府协管环保工作的副秘书长、怀化军分区副司令员、市生态环境局局长、市公安局分管副局长任副组长，市消防救援大队、市财政局、市应急管理局、市水利局、市农业农村局、市发改委、市经信委、市民政局、市交通运输局、市住房和城乡建设局、市公用事业局、市卫生局、市畜牧水产局、市水文局、市商务局、市气象局、市政府新闻办等负责人为成员。市水污染应急指挥部下设办公室（设市生态环境局），市生态环境局局长兼任办公室主任。

当饮用水水源地内突发环境事件发生后，接到上报，县应急指挥部迅速启动应急预案，通动和县内各个应急资源调部门配合，突发环境事件不能得到有效控制和处理，需要外部援助，应上报怀化市水污染应急指挥部，通过怀化市应急资源调动和各部门配合，突发环境事件能得到有效控制和处理。此时本应急预案应与《怀化市突发水污染事件应急预案》衔接。

1.4.3与《怀化城区饮用水水源保护区突发环境事件应急预案》的衔接

本预案适用于怀化城区饮用水水源保护区发生的突发环境事件；发生在怀化城区饮用水水源保护区外，但污染物会影响到水源保护区内的突发环境事件。适用鹤城区、怀化经开区、芷江侗族自治县等行政区域。

成立怀化城区饮用水水源保护区突发环境事件应急指挥部（以下简称“饮用水应急指挥部”），指挥长由市人民政府分管生态环境工作的副市长担任，副指挥长由市人民政府协管副秘书长、市生态环境局局长、市应急管理局局长担任，成员由市生态环境局、市政府新闻办、市工业和信息化局、市应急管理局、市公安局、市民政局、市财政局、市交通运输局、市城市管理和综合执法局、市水利局、市农业农村局、市卫生健康委、市文化旅游广电体育局、市气象局、市水务投资集团公司、怀化经开区管委会、鹤城区人民政府、芷江侗族自治县人民政府分管负责人组成，根据工作需要，饮用水应急指挥部可增加有关部门和单位负责人作为成员。饮用水应急指挥部下设办公室（设市生态环境局），由市生态环境局局长兼任办公室主任。鹤城区、芷江侗族自治县和怀化经开区要成立相应的饮用水水源保护区突发环境事件应急指挥部。

当饮用水水源地内突发环境事件发生后，接到上报，县应急指挥部迅速启动应急预案，通动和县内各个应急资源调部门配合，突发环境事件不能得到有效控制和处理，需要外部援助，应上报怀化市饮用水应急指挥部，通过怀化市应急资源调动和各部门配合，突发环境事件能得到有效控制和处理。此时本应急预案应与《怀化城区饮用水水源保护区突发环境事件应急预案》衔接。

1.4.4与《芷江侗族自治县突发环境事件应急预案》的衔接

《芷江侗族自治县突发环境事件应急预案》主要涵盖辖区范围内的各种事件应急，包括重污染天气、企业突发环境事件、危化品泄漏等，设置有应急组织机构应急指挥中心，当发生突发环境事件时，先上报怀化市生态环境局芷江分局应急办公室，再上报县政府，由县政府总指挥调动县内各部门进行应急处置。该预案适用芷江侗族自治县境内突发环境事件应对工作。

《芷江侗族自治县突发环境事件应急预案》的应急机构、应急组织、应急响应程序、应急队伍、应急物资可作为和饮用水水源保护区应急预案的衔接点，衔接内容主要包含区域内可调动的专业应急队伍和应急物资情况，可调用的专业应急队伍和应急物资情况，应急物资的种类及存放位置，联系人及联系方式应具体给出，并做好事先告知及储备，以备在饮用水水源地突发环境事件需要外部支援情况下能迅速调用。

当饮用水水源地内突发环境事件发生后，接到上报，县应急指挥中心迅速启动应急预案，通过县内应急资源调动和各部门配合，突发环境事件能得到有效控制和处理，不需要外部援助。此时本预案应与《芷江侗族自治县突发环境事件应急预案》中有关水污染事件防治的部分衔接。

1.4.5与各饮用水水源地对应水厂突发环境事件应急预案的衔接

水源地对应水厂负责生产运营，其日常监管由当地乡镇人民政府负责，在突发环境事件事态较严重（对应本预案中Ⅰ级响应）、可能对供应水厂水质造成影响或潜在影响时，需要启动外部应急预案时，届时应启动各饮用水水源地对应水厂突发环境事件应急预案，并由县政府应急指挥部依照突发环境事件实际状况，采取相应的供水应急措施，进行联动应急处置。

1.4.6与周边工业企业应急预案的衔接

重点与可能产生相互影响的上游工业企业的有关预案相互衔接，针对突发环境事件发生、发展及污染物迁移的全过程，共同配合做好污染物拦截、信息收集研判、事件预警和应急响应等工作。

1.4.8与水电站应急预案的衔接

经实地走访调查及咨询相关部门，水电站暂未编制相关突发环境事件应急预案，结合一般水电站突发环境事件应急预案要求，水电站按照突发环境事件的可控范围和严重程度，水电站突发环境事件内部分级分为可控和不可控二个等级。

不可控突发环境事件：对环境、人身安全影响较大，严重危害、威胁或可能严重危害、威胁着企业内部及周围人员安全，超过电站应急救援和处置能力，需要调动企业以外的应急资源和社会力量进行处置的突发环境事件。发生不可控突发环境事件时，应及时报告，请求当地人民政府启动上级突发环境事件应急预案，企业应积极协助、配合相关工作。

可控突发环境事件：对环境、人身安全影响较小，依靠水电站应急救援和处置能力可以处理的突发环境事件。

当电站发生不可控突发环境事件时，需要启动外部应急预案时，届时应启动芷江侗族自治县千吨万人及千人以上饮用水水源保护区突发环境事件应急预案，并由县政府应急指挥部依照突发环境事件实际状况，采取相应的供水应急措施，进行联动应急处置。

1.4.9与政府和部门的应急预案衔接

重点在组织指挥体系、适用的地域范围、预警分级、信息报告、应急保障等方面进行衔接，确保突发环境事件的应急组织指挥方式协调一致。

（1）应急组织指挥体系的衔接

当发生突发环境事件时，有关部门负责协调的人员及时承担起与各职能管理部门的应急总指挥机构的联系，及时将事故发生情况及最新进展向有关部门报告；编制环境污染事故报告，并将报告向上级部门汇报。可以联系县应急管理局、县公安局、怀化市生态环境局芷江分局、县交通运输局及各相关职责部门，请求救援力量、设备的支持。对于饮用水水源地附近的公众开展教育、培训，加强与周边公众和相关单位的交流，如发生事故，可更好地防治污染。

（2）适用的地域范围的衔接

突发污染事件后，首先启动所在行政区域的政府或部门突发环境事件应急预案，一旦污染物迁移到本应急预案适用的地域范围，则适时启动饮用水水源地应急预案。

（3）预警分级的衔接

饮用水水源地突发环境事件预警分级与政府和部门突发环境事件应急预警分级相互衔接，发布预警时，即应按照各部门职能职责采取预警行动，采取相应应急措施。

（4）信息报告的衔接

发生或可能发生突发环境事件，事发单位、个人或收到信息报告的部门第一时间向饮用水水源地应急指挥部协调办公室报告。

对经核实的饮用水水源地突发环境事件，应急指挥部协调办公室或接报的其它单位应向芷江侗族自治县人民政府和有关部门通告。

（5）应急保障的衔接

本应急预案应急指挥部协调办公室与应急保障组的相关部门联系，负责应急物资的购买、调配等。

## 1.5 工作原则

在建立突发环境污染事故应急系统及其响应程序时，本着实事求是、切实可行的方针，贯彻如下原则：

（1）预防与应急并重，常态与非常态结合的原则。建立统一高效的应急信息平台，建设精干实用的专业应急队伍，健全应急预案体系，加强应急管理宣传教育，提高应急处置能力。

（2）坚持以人为本，预防为主。加强对环境事故危险源的监测、监控并实施监督管理，建立环境事故风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高突发性环境污染事故防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发环境污染事故的发生，消除或减轻环境污染事故造成的中长期影响，最大程度地保障公众健康，保护人民群众生命财产安全。在突发环境事件应急工作中，高度重视人的生命权和健康权，把保障公众的生命财产安全和人身健康作为首要任务，并切实加强对应急救援人员的安全防护工作。

（3）坚持统一领导，分类管理，分级响应。在县政府的统一领导下，加强部门之间的协调与合作，提高快速反应能力。实行行政领导责任制，各相关部门按照各自职责，共同搞好突发环境事件的应急处理工作。针对环境污染特点，实行分类管理，充分发挥部门专业优势，使采取的措施与突发环境事件造成的危害范围和社会影响相适应。

（4）依法处置，职责明确。各有关部门按照规定的权限和程序依法实施应急管理、处置工作，维护公众的合法权益，使应对突发环境事件的工作规范化、制度化、法制化，明确其在应急工作中的职责，防止职责交叉。

（5）坚持平战结合，专兼结合，充分利用现有资源。积极做好应对突发环境事件的思想准备、物资准备，技术准备、工作准备，加强培训演练，应急系统做到常备不懈，可及时快速有效的对本辖区范围及周围区域突发环境事件进行应急响应。

# 2 应急组织指挥体系

为有效预防突发环境事故发生，并能做到在事故发生后能迅速有效地实现控制和处理，最大程度地减少事故所带来的损失，按照“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则组建应急组织体系。当发生突发环境事件时，能尽快采取有效的措施第一时间投入紧急事故的处理，以防事态进一步扩大。

## 2.1 应急组织体系

芷江侗族自治县人民政府设立县突发环境事件应急指挥部（以下简称县环境应急指挥部），是县突发环境事件应急领导机构，由县政府分管环保工作的副县长任指挥长，县政府办主任、怀化市生态环境局芷江分局局长任副指挥长，县委宣传部、县公安局、县应急管理局、县发展和改革局、县商务科技和工业信息化局、县交通运输局、县住房和城乡建设局、县卫生健康局、县水利局、县自然资源局、县农业农村局、县财政局、县民政局、县气象局、县消防救援大队、有关乡镇负责人、供水单位等行政单位负责人及县电信、移动、联通等通讯部门为指挥部成员。

县环境应急指挥部下设办公室，是指挥部日常工作机构。办公室设在怀化市生态环境局芷江分局，由怀化市生态环境局芷江分局局长兼任办公室主任，分管环境应急管理工作的副局长任办公室副主任。联系电话：0745-2158204。

本应急预案应急组织指挥体系结构示意图，见图2.1-1。

图2.1-1  饮用水水源地应急救援组织体系结构示意图

## 2.2 应急组织指挥机构组成及职责

2.2.1 县环境应急指挥部

负责组织实施本预案，统一指挥、协调、指导全县突发环境事件的应对工作，决定全县突发环境事件应急处置重大问题；审议县环境应急指挥部办公室提请审议的事宜，统一发布突发环境事件有关信息；承担上级人民政府、环保部门和县人民政府交办的其他工作。

2.2.2 县环境应急指挥部办公室

负责贯彻落实县环境应急指挥部的各项工作部署，收集、汇总、分析突发环境事件应急处置信息；建立和完善突发环境事件的预警预测及监测系统，对突发环境事件进行核查，检查有关单位应急准备工作落实情况；修订县突发环境事件应急预案，建立和管理县突发环境事件应急处置专家库；承担县环境应急指挥部交办的其他工作。负责开展环境应急新闻报道，做好媒体、记者的组织、管理和引导工作，正确引导舆论。

2.2.3 县环境应急指挥部成员单位

（1）怀化市生态环境局芷江分局：负责环境应急管理日常工作；参与突发环境事件应急处置工作；参与突发环境事件的调查处理工作；提供应急处置现场污染物分析监测和处置的技术支持。

（2）县委宣传部：负责开展环境应急新闻报道，做好媒体、记者的组织、管理和引导工作，正确引导舆论。

（3）县应急管理局：负责监督检查与突发环境事件有关的安全生产工作，依法监督相关企事业单位落实各项预防措施；参与突发环境事件应急处置。

（4）县发展和改革局：协调突发环境事件应急物资的储存、调拨和紧急供应；参与组织协调突发环境事件处置后的恢复重建工作。

（5）县商务科技和工业信息化局：负责调配救济物资，设置临时避难所，保障受害群众的临时转移和安置工作。

（6）县财政局：按照财政事权与支出责任划分改革要求，统筹安排饮用水水源保护区突发环境事件应急救援体系建设、运行及应急处置工作经费。

（7）县民政局：依法参与突发生态环境事件的救援工作。

（8）县住房和城乡建设局：负责受突发环境事件影响的供水水源的安全控制和事发区域的环卫工作以及建筑工程、设施的应急处置工作。

（9）县卫生健康局：负责突发环境事件中受伤，中毒人员医疗救治和实施卫生防疫工作，其中疾控中心负责生活饮用水的水质检测和污染饮用水的应急监测。

（10）县水利局：依照《中华人民共和国防洪法》负责实施或协调应急水量调度；负责组织制定流域突发水环境事件应急预案；参与水环境事件应急处置工作，为突发环境事件应急处置工作提供水质、水量同步监测等水资源信息。

（11）县交通运输局：负责优先安排应急物资和人员疏散的运送，协助做好事发区域的交通管理工作；负责组织协调船舶水污染事故的应急处置工作；负责应急救援人员、物资的运输保障工作；协助收集、消除道路和水路污染物。

（12）县自然资源局：负责提供监督检查与突发环境事件有关的地质灾害防治工作的技术支撑；按照属地管理原则，配合当地政府做好地质灾害引发的突发环境事件现场应急处置工作，指导临时避难场地的选址；参与指导受影响人员临时疏散方案的制定，并配合实施。

（13）县农业农村局：负责环境事件后农作物损失的现场勘查及技术鉴定，会同和配合有关部门对农业生态环境污染事件进行调查、处理。

（14）县公安局：组织协调火灾事故、道路交通事故、恐怖袭击事件等引发的环境事件现场应急处置工作；负责特别重大、重大突发环境事件中涉嫌犯罪案件的侦查、事故现场的保护、治安秩序的维护工作，协助有关部门调查取证；对突发环境事件应急处置中的重要目标和危险区域实施警戒和交通道路管制。

（15）县消防救援大队：负责事件现场的火灾灭火，泄露控制或可能导致火灾、泄露的隐患处置。

（16）县电信、移动、联通等通讯部门：负责保障突发环境事件期间的联络通讯畅通，设立备用通信系统。

（17）有关乡镇政府：协助、配合县环境应急指挥部组织指挥本辖区内突发环境事件应急处置和救援工作。

（18）供水单位：负责调整水厂引水处理工艺等应急处置措施，调度应急供水，保障群众供水安全。

表2.2-1  应急组织指挥机构职责表

| 应急组织指挥机构组成 |  | 日常职责 |
| --- | --- | --- |
| 总指挥 | 县政府分管环保工作的副县长 | - 负责组织实施本预案，统一指挥、协调、指导全县突发环境事件的应对工作，决定全县突发环境事件应急处置重大问题； - 审议县环境应急指挥部办公室提请审议的事宜，统一发布突发环境事件有关信息； - 承担上级人民政府、环保部门和县人民政府交办的其他工作。 |
| 副总指挥 | - 县政府办主任、怀化市生态环境局芷江分局局长 | （1）协助总指挥开展有关工作； （2）组织指导预案培训和演练、应急救援队伍建设和能力评估等工作； （3）指导开展水源地突发环境事件风险防范和应急准备工作。 （4）负责开展环境应急新闻报道，做好媒体、记者的组织、管理和引导工作，正确引导舆论。 |
| 县环境应急指挥部办公室 | - 怀化市生态环境局芷江分局局长兼任办公室主任，分管环境应急管理工作的副局长任办公室副主任 | - 负责贯彻落实县环境应急指挥部的各项工作部署，收集、汇总、分析突发环境事件应急处置信息； - 建立和完善突发环境事件的预警预测及监测系统，对突发环境事件进行核查，检查有关单位应急准备工作落实情况； - 修订县突发环境事件应急预案，建立和管理县突发环境事件应急处置专家库； - 承担县环境应急指挥部交办的其他工作。 |
| 县环境应急指挥部成员单位 | 怀化市生态环境局芷江分局 | 负责环境应急管理日常工作；参与突发环境事件应急处置工作；参与突发环境事件的调查处理工作；提供应急处置现场污染物分析监测和处置的技术支持 |
|  | 县委宣传部 | 负责开展环境应急新闻报道，做好媒体、记者的组织、管理和引导工作，正确引导舆论 |
|  | - 县应急管理局 | 负责监督检查与突发环境事件有关的安全生产工作，依法监督相关企事业单位落实各项预防措施；参与突发环境事件应急处置 |
|  | 县发展和改革局 | 协调突发环境事件应急物资的储存、调拨和紧急供应；参与组织协调突发环境事件处置后的恢复重建工作 |
|  | 县商务科技和工业信息化局 | 负责调配救济物资，设置临时避难所，保障受害群众的临时转移和安置工作。 |
|  | 县财政局 | 按照财政事权与支出责任划分改革要求，统筹安排饮用水水源保护区突发环境事件应急救援体系建设、运行及应急处置工作经费。 |
|  | 县民政局 | 依法参与突发生态环境事件的救援工作。 |
|  | 县住房和城乡建设局 | 负责受突发环境事件影响的供水水源的安全控制和事发区域的环卫工作以及建筑工程、设施的应急处置工作 |
|  | 县卫生健康局 | 负责突发环境事件中受伤，中毒人员医疗救治和实施卫生防疫工作，其中疾控中心负责生活饮用水的水质检测和污染饮用水的应急监测 |
|  | 县水利局 | 依照《中华人民共和国防洪法》负责实施或协调应急水量调度；负责组织制定流域突发水环境事件应急预案；参与水环境事件应急处置工作，为突发环境事件应急处置工作提供水质、水量同步监测等水资源信息 |
|  | 县交通运输局 | 负责优先安排应急物资和人员疏散的运送，协助做好事发区域的交通管理工作；负责组织协调船舶水污染事故的应急处置工作；负责应急救援人员、物资的运输保障工作；协助收集、消除道路和水路污染物 |
|  | 县自然资源局 | 负责提供监督检查与突发环境事件有关的地质灾害防治工作的技术支撑；按照属地管理原则，配合当地政府做好地质灾害引发的突发环境事件现场应急处置工作，指导临时避难场地的选址；参与指导受影响人员临时疏散方案的制定，并配合实施。 |
|  | - 县农业农村局 | 负责环境事件后农作物损失的现场勘查及技术鉴定，会同和配合有关部门对农业生态环境污染事件进行调查、处理 |
|  | 县公安局 | 组织协调火灾事故、道路交通事故、恐怖袭击事件等引发的环境事件现场应急处置工作；负责特别重大、重大突发环境事件中涉嫌犯罪案件的侦查、事故现场的保护、治安秩序的维护工作，协助有关部门调查取证；对突发环境事件应急处置中的重要目标和危险区域实施警戒和交通道路管制 |
|  | - 县消防救援大队 | 负责事件现场的火灾灭火，泄露控制或可能导致火灾、泄露的隐患处置 |
|  | 县武警中队 | 武警部队参加救援、抢险、警戒、保安等工作 |
|  | 县电信、移动、联通等通讯部门 | 负责保障突发环境事件期间的联络通讯畅通，设立备用通信系统 |
|  | 有关乡镇负责人 | 协助、配合县环境应急指挥部组织指挥本辖区内突发环境事件应急处置和救援工作 |
|  | 供水单位 | 负责调整水厂引水处理工艺等应急处置措施，调度应急供水，保障群众供水安全。 |
|  | 湖南省怀化生态环境监测中心、湖南索奥检测技术有限公司 | 查找污染源和污染原因，制定监测方案，分析确定污染物，对切断污染源和控制污染的措施提出建议；当怀化市芷江生态环境监测站、疾控中心（县卫生健康局下属单位）应急监测能力不足时，可委托湖南省怀化生态环境监测中心、湖南索奥检测技术有限公司进行监测，同时做好数据的汇总、分析和上报。 |

## 2.3 应急专家组

县环境应急指挥部设立突发环境事件应急专家组，由有关科研技术机构和各单位环保专家组成。主要参与和指导突发环境事件应急处置工作，并对突发环境事件直接或潜在影响进行技术指导，为县环境应急指挥部提供决策依据。

## 2.4 现场应急指挥部

县环境应急指挥部根据需要成立突发环境事件现场应急指挥部，负责组织协调突发环境事件现场应急处置工作。现场处置工作的主要内容：

（1）提出现场处置原则、要求，依法及时下达应对突发环境事件的决定、命令。

（2）邀请、选派有关专家和人员参与现场应急指挥。

（3）协调各级、各专业应急力量实施应急救援行动。

（4）协调事发地周边危险源的监控管理。

（5）协调建立现场警戒区和交通管制区域，确定重点防护区域。

（6）根据事发地的气象、地理环境、人员密集程度等，确定受威胁人员疏散和撤离的时间和方式。

（7）告知单位和个人应采取的环境安全防护措施。

（8）及时向县环境应急指挥部报告应急行动进展情况。

现场应急指挥部包括、应急监测组、应急保障组、应急处置组。

现场应急指挥部具体职责，见表2.4-1。

表2.4-1  现场应急指挥部具体职责表

| 部门 |  | 应急职责 |
| --- | --- | --- |
| 应急监测组 | - 由怀化市芷江生态环境监测站、疾控中心（县卫生健康局下属单位）进行应急监测，当应急监测能力不足时，委托其他单位进行监测 | （1）查找污染源和污染原因，制定监测方案，分析确定污染物，对切断污染源和控制污染的措施提出建议； （2）由怀化市芷江生态环境监测站、疾控中心（县卫生健康局下属单位）对饮用水水源地的水质进行监测，当应急监测能力不足时，可委托湖南省怀化生态环境监测中心、湖南索奥检测技术有限公司进行监测，同时做好数据的汇总、分析和上报。 |
| 应急保障组 | - 县委宣传部、县发展和改革局、县商务科技和工业信息化局、、县卫生健康局、县财政局、县交通运输局、县自然资源局、县电信、移动、联通等通讯部门 | （1）负责制定应急供水保障方案； （2）负责指导各水厂启动深度处理设施或备用水源以及应急供水车等措施，保障居民用水； （3）负责提供应急所需物资； （4）负责提供医疗救援工作。 |
| 应急处置组 | - 怀化市生态环境局芷江分局、县应急管理局、县住房和城乡建设局、县水利局、县交通运输局、县公安局、县民政局、县消防救援大队、各乡镇人政府 | （1）负责拦截设施，拦截污水水体，调集应急物资及通知污染区域内群众停止取水、用水； （2）参与突发环境事件的应急处置、调查，协助做好突发环境事件的监测和评价工作，及善后处理工作； （3）负责实施或协调应急水量调度，负责组织制定受污染水体疏导或截流方案； （4）负责应急救援善后处置工作； （5）依法参与突发生态环境事件的救援工作。 |
|  | - 各水厂负责人 | 负责调整水厂引水处理工艺等应急处置措施，调度应急供水，保障群众供水安全。 |

## 2.5 外部应急救援队伍

当怀化市芷江生态环境监测站、疾控中心（县卫生健康局下属单位）应急监测能力不足时，可委托湖南省怀化生态环境监测中心、湖南索奥检测技术有限公司进行监测，请求支援。

若水源地发生突发环境事故，超出芷江侗族自治县人民政府善后处置能力时，可上报怀化市人民政府，请求财政及物资等补贴，和请求应急专家库专家进行技术指导。

## 2.6 部门协调联动机制

为有效整合饮用水水源保护区现有的突发环境事件应急处置力量，建立统一完善的突发环境事件应急处置指挥协调体系，密切各部门在突发环境事件应急处置中协同配合、形成合力，圆满完成应急处置任务，保障公众安全，维护社会稳定，最大限度地减少人员伤亡、财产损失和社会负面影响，应建立各部门协调联动机制。

（1）联席会议制度

建立饮用水水源地突发环境事件应急联席会议制度。联席会议每年召开一次，由芷江侗族自治县人民政府组织，本应急预案应急组织指挥机构全体成员单位参加，共同分析研究饮用水水源地在应急工作方面存在的突出问题，协调解决应急工作中的难点问题。

（2）确保应急储备

加强应急物资储备，确保储备物资的动态管理，保证及时补充和更新。应急协调办公室全面负责机械车辆的紧急调用，当饮用水水源地突发环境事件发生后能有效保证应急物资的合理调度。

（3）加强监测合作

实施预防为主，加强监测管理。实现从单纯应急管理向风险管理、应急管理、危机管理相结合的应急管理转变。饮用水水源地应急系统全部实行 24 小时领导带班和专人值守应急制度。加强日常监管，提高风险分析评估能力，在工作中发现带有倾向性、苗头性问题，讨论研究、及时上报，有效地提高饮用水水源地突发环境事件的控制能力。

（4）健全预警机制

建立联动部门一把手组成的应急联动工作组，定期召开联动工作会议，通报监管监测情况，对存在的潜伏性、矛头性问题做出分析预测，提出预警意见。

（5）实施联防联控

当突发环境事件后，应急指挥机构紧急采取联合应急控制措施。要求各联动部门接通知后立即进入“应急备勤”状态，一把手 20 分钟内赶到应急指挥部，根据应急指挥部指令，按照职责分工和应急联动处置预案的要求，迅速指挥、调度本单位应急处置队伍、专家队伍和资源，相互协同、密切配合，全面、及时、快速展开应急救援，准确高效的处置饮用水水源地突发环境事件。对接通知后推诿拖拉，延误事故救援的相关联动单位负责人坚决严惩不殆、绝不姑息、绝不手软。

# 3 应急响应

应急响应一般包括信息收集和研判、预警、信息报告和通报、事态研判、应急监测、污染源排查与处置、应急处置、物资调集及应急设施启用、舆情监测与信息发布、响应终止等内容。应急响应工作路线见图3-1。

图3-1：水源地突发环境事件应急响应工作路线

## 3.1 信息收集和研判

3.1.1 信息收集

饮用水水源地突发环境事件应坚持预防为主，“早发现、早报告、早处置”的原则，县政府及相关部门应建立饮用水源地突发环境事件信息收集与共享渠道，组织通过饮用水源地各水厂常规水质监督性监测与在线监测、集成水文气象、地形地貌、污染排放、防护措施等渠道收集信息，开展水质快速预测预警；密切关注水源地周围水域水质变化，上游水域或陆域产生、运输工程中发生重大有毒有害物质泄漏、污染，人为破坏造成饮用水水源地水质污染等可能导致饮用水源地突发环境事件的早期信息，发生在饮用水水源地外、有可能跨流域对本饮用水水源地造成环境影响事件的信息收集，及时进行综合分析和风险评估，切实做好预测预警工作。

加大全社会防范突发性水污染事件宣传力度，企业事业、养殖业单位发生事故或者其他突发性事件，造成或者可能造成水污染事件的，应当立即启动本单位的应急方案，采取应急措施，并向县政府或者环境保护主管部门报告。饮用水水源地周边区域群众一旦发现突发性水污染事件时，有义务向县级以上地方政府或者环境保护主管部门报告，或者向“110”、“12369”报警，适时启动本应急预案预警程序。

3.1.2 信息研判与会商

通过日常监测监控首次发现风险源或水质异常信息，或通过群众举报、责任单位报告第一时间获取预警信息的相关职能部门，进行信息真实性的核实，并通过进一步收集相关信息，结合应急监测数据分析，研判水质变化趋势，危害紧急程序，及时通报相关部门共同开展预测预警研判工作，为预警发布、预警行动，应急处置提供科学决策。

获取突发事件信息的部门，核实后上报本应急预案指挥组织机构。

接到信息报告后本应急预案应急指挥组织机构立即组织有关部门及应急专家进行会商，研判水质变化趋势，若判断可能对水源地水质造成影响，并立即成立现场应急指挥部。

3.1.3 预防措施

为有效预防饮用水水源地突发环境污染事故，应急指挥组织机构共同职责：积极参加学习、教育和演练，主动接受应急知识培训，不断提高应对处置突发事件的能力；积极做好应急准备，加强应急救援装备和物资的储备、维护、保养。

应急指挥机构各成员单位按照各自职责开展突发环境事件的预防工作，详见表3.1-1。

表3.1-1  预防工作职责分工

| 序号 | 单位/部门 | 预防工作 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 芷江侗族自治县人民政府 | （1）制定实施水源地环境安全隐患排查治理制度，针对水源地内的养殖业等污染行为定期开展排查，及时清理； （2）及时协调本辖区内与饮用水水源地无关设施的拆除与取缔工作； （3）做好突发性水污染事件抢险物资储备，定期（每季度）对消耗的应急物资进行补充； （4）加强应急救援队伍建设管理。 |
| 2 | 怀化市生态环境局芷江分局 | （1）制定实施水源地环境监管制度，杜绝水源地内新建建设项目； （2）县环境监察大队定期开展饮用水源地环境风险隐患排查，建立并及时更新环境风险源信息数据库，加强对可能发生突发环境事件的环境风险源的监管，督促其健全风险防控措施、消除所造成的污染； （3）建立实施应急培训制度、信息报告制度、应急演练制度等； （4）怀化市芷江生态环境监测站定期织对饮用水源的全面监测，随时掌握水质情况。 |
| 3 | 县交通运输局 | 在经过水源地道路及桥梁等敏感路段设警示标志，减速标志，提醒司机注意安全，减速行驶。 |
| 4 | 县气象部门 | - 建立芷江侗族自治县气象数据库，当出现极端天气或者自然灾害发生前提前进入预警状态。 |

3.1.3.1固定源风险防范

芷江侗族自治县人民政府组织环保、水利、水务等行政主管部门，加强对饮用水水源地内各类污染物和污染源的监管。定期组织对保护区或上游地区进行排查，及时彻底清除一级保护区内一切与供水设施和保护水源无关的建设项目、二级保护区内原有排污口依法拆除或者关闭，开展河道整治和垃圾清理；在饮用水水源二级保护区划定前已建成的排放污染物的建设项目、在饮用水水源一级保护区划定前已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。因建设项目和设施被拆除或者关闭，导致所有者或者经营者的合法权益受到损害的，有关人民政府应当依法予以补偿。针对保护区外上游区域存在的工矿企业以及配套尾矿库，强化环境监管，特别是对矿山尾矿库、垃圾堆放地等高风险区域要进行逐一排查，详细登记相关信息，建立饮用水水源地风险源环保档案，加强日常监管，健全风险防控措施和应急保障，从源头控制隐患，预防突发环境事件发生。

#### 3.1.3.2非点源风险防范

在芷江侗族自治县千吨万人及千人以上饮用水水源地上游区域，应积极推进有机农业，组织开展农业面源污染防治，指导农户合理使用化肥、农药，严禁使用高毒、高残留农药；限制畜禽养殖规模，推进畜禽养殖的集约化经营和污染防治、粪便资源化利用；加强对生活垃圾和病死动物随意丢弃行为的监管，加快推进生活垃圾集中收集处理。

3.1.3.3流动源风险防范

芷江侗族自治县人民政府要组织公安、交通等部门加强危化品运输管理工作，按照《危险化学品安全管理条例》要求，禁止载有有毒、有害、易泄漏危险品的车辆穿越集中式饮用水水源地，对确需由公路穿越的，各级公安、交通部门要督促道路危险货物运输企业健全管理机制，实行登记管理、运输全过程监控，确保安全。

3.1.3.4水华灾害防范

水华是水体中出现富营养状况水体藻类大量生长繁殖或聚集并达到一定浓度的现象。水华会使饮用水水源受到威胁，蓝藻“水华”的次生代谢产物能损害肝脏，具有促癌效应，直接威胁人的健康。此外，各水厂的过滤装置易被藻类“水华”填塞，漂浮在水面上的“水华”影响水源地景观，并有难闻的臭味。

通过取缔集中式饮用水水源地内养殖业，控制农业面源携带的氮、磷的含量进入集中式饮用水水源地，逐步实施农村环境综合整治的生活污水化粪池设施的建设，及加强取水口水质监测，以确保降低饮用水水源地发生水华灾害的可能性。

3.1.3.5特殊时期风险防范

在地震、重大汛情、重大旱情、雨雪冰冻等特殊时期，应急管理、气象、水务等部门要及时发布灾害预警信息，环保部门经研判根据需要及时向县政府提出防范饮用水水源地污染风险工作建议，县政府组织有关部门加强水源地水质监控，采取有效措施保障供水安全，防范发生环境污染事件。

3.1.3.6管理与保护措施

划定水源保护区。芷江侗族自治县政府在饮用水水源和应急备用水水源均应划定保护区，县政府按水源权属负责组织勘界并公布经上级人民政府批准的水源保护区范围，按照有关规定设立明确的地理界标和警示、宣传标志。

环境监管。发展改革、自然资源、住建、生态环境、水务等有关管理部门加强沟通协调，按照相关法律法规，严格涉及水源保护区、汇水区建设项目审批和风险管理要求，强化后续监管。按照部门职责加强水源地保护巡查和污染源监管，督促落实污染治理和风险防范措施，及时受理和处理有关举报、投诉。

保障取供水安全。县政府通过采取水源取水口迁移工程、尾水导流工程、水源湿地防护工程、水源涵养林、备用水源建设等水源保护综合工程，提升水源地自身的降污、截污、疏浚、稀释、备用等功能，保障取水安全。对可能受到上游跨界影响的，根据水域特点，针对性增加预警断面和特征污染物监测指标、监测频次。各水厂负责人通过储备必要的应急物资，深化处理工艺，供水管线改造，分功能供水，规范停止取水、中断供水等措施，完善应急供水能力，提高供水安全保障能力。

#### 3.1.3.7环境风险源排查制度

为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”，建立安全生产管理的长效机制，减少突发环境事故的发生，依据国家相关法律法规，结合水源地实际情况，针对评估范围内重点风险源区域排查，评估范围范围内重点风险源区域主要为水电站、农业种植等，实行隐患排查和消除报告制度，具体如下：

（1）由怀化市生态环境局芷江分局定期开展重点风险源的普查登记，摸清底数，掌握评估范围的风险源数量、状况和分布情况，按要求落实责任单位和责任人，建立风险源数据库和定期向应急指挥办报告制度；在排查中不能当场整改或无法处理的重大隐患须在1h内上报上级；抓好常规检查，对企业安全生产工作要求企业进行定期自查，一周至少一次小检查，一月至少一次大检查。并在每月定期将上个月的事故隐患排查整改情况记录台账。执行的隐患排查和消除报告、重大事故隐患督办单填写内容如下：

表3.1-2  重大隐患排查和消除单

| 序号 | 隐患描述 | 责任单位或责任人 | 隐患排除措施制定时间 | 计划完成时间 | 实际完成情况（隐患是否消除） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

表3.1-3  重大事故隐患督办单

| 督办单位： 签发： NO： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被通知单位 |  | 通知人 |  |
| 单位负责人 |  | 安排意见 |  |
| 接受通知单人 |  | 接受通知单日期 |  |
| 存在的问题及整改意见： |  |  |  |

将以上填写内容进行保存，实行档案化管理。

（2）定期组织开展风险源安全评估，对构成重大风险源的企业或相关危险物质进行实时监测或定期检测，建立健全风险源检测、评估、监控的日常管理体系。每年要落实安全治理整改对策措施。

（3）怀化市生态环境局芷江分局要求企业内部进行自查，自查内容包括对企业各风险源开展专项安全检查，对存在缺陷和事故隐患的风险源要采取有效措施进行治理整改，消除危险危害因素，确保安全生产，并将采取的措施和整改内容存档。

（4）定期突发环境事件应急实战演练，提高防范和处置突发环境事件的技能，增强实战能力。

## 3.2 预警

若收集到的有关信息证明突发环境事件即将发生、发生的可能性增大或已经发生，发现险情的接警人应第一时向应急协调办公室通报相关情况。应急协调办公室在搜集相关信息的基础上（包括接警人先行处置的结果），判断警情、确定预警级别，根据判断结果确定应急响应的等级，上报应急指挥组织机构总指挥，确定是否启动突发环境事件应急预案。

3.2.1 预警分级

为提高效率、简化程序，参考《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案编制指南（试行）》，按照饮用水水源地突发环境事件严重性、紧急程度和可能影响的范围，突发环境事件的预警分为两级，预警级别由高到低，分为Ⅰ级、Ⅱ级，颜色依次为红色、橙色。

红色（Ⅰ级）预警：当污染物已进入（或出现在）饮用水水源保护区或其上游连接水体，且应急专家组研判认为对保护区水质影响可能较大时、可能影响取水时，为红色预警。红色预警由应急指挥组织机构启动应急响应，并报芷江侗族自治县人民政府备案。

橙色（Ⅱ级）预警：当污染物迁移至本应急预案适用的地域范围，但饮用水水源地尚未受到污染，或是污染物已进入饮用水水源地上游连接水体，但应急专家组研判认为对饮用水水源地水质影响可能较小、可能不影响取水时，为橙色预警。橙色预警由突发环境事件应急协调办公室报芷江侗族自治县人民政府备案。

3.2.2 应急响应分级

应急响应对应预警分级，分为红色、橙色两个级别，不同级别响应程序不同。应急响应基本程序为事故发现人员及时上报，应急指挥组织机构总指挥立即启动应急预案，并根据事故大小确定响应级别和应急措施，并根据现场应急处置措施的效果以及事故是否得到控制确定响应级别是否升级。

3.2.3 预警的启动条件

橙色预警启动条件：

（1）通过信息报告发现，在二级保护区上游汇水区域8小时流程范围内发生固定源或流动源突发环境事件，或污染物已扩散至距水源保护区上游连接水体的直线距离不足200米的陆域或水域，经水质监测和信息研判，判断污染物迁移至取水口位置时，相应指标浓度仍会超标的。

（2）通过监测发现，水源保护区或其上游连接水体理化指标异常。

①在二级保护区内，出现水质监测指标超标或生物综合毒性异常，经实验室监（复）测确认的；

②在二级保护区上游8小时流程范围内，出现水质监测指标、有毒有害物质或生物综合毒性异常，且污染物浓度持续升高的。

红色预警启动条件：

（1）通过信息报告发现，在一级、二级保护区内发生突发环境事件。

（2）通过信息报告发现，在二级保护区上游汇水区域4小时流程范围内发生固定源或流动源突发环境事件，或污染物已扩散至距水源保护区上游连接水体的直线距离不足100米的陆域或水域。

（3）通过监测发现，水源保护区或其上游连接水体理化指标异常：在二级保护区上游4小时流程范围内，出现水质监测指标、有毒有害物质或生物综合毒性异常的。

（4）通过监测发现，水源保护区或其上游连接水体感官性状异常，即水体出现异常颜色或气味的。

（5）通过监测发现，水源保护区或其上游连接水体生态指标异常，即水面出现大面积死鱼或生物综合毒性异常并经实验室监测后确认的。

3.2.4 预警的发布

预警信息由现场应急指挥部发布。现场应急指挥部负责对事件信息进行跟踪收集和研判，并根据达到的预警级别条件调整相应的预警信息。若需上级部门救助时，向芷江侗族自治县人民政府申请援助。

预警信息的发布形式：可通过广播、电视、报刊、通信、互联网、报警器、宣传车或组织人员逐户通知等方式进行，对老、幼、病、残等特殊人群以及学校等特殊场所和警报盲区应当采取有针对性的公告方式。

发布橙色预警时，仅采取预警行动。

发布红色预警时，在采取预警行动的同时，应启动预警措施。

### 3.2.5 预警行动

接到芷江侗族自治县千吨万人及千人以上饮用水水源保护区突发环境事件即将发生或者发生的可能性增大的预警信息时，现场应急指挥部协调办公室（怀化市生态环境局芷江分局）应及时核实信息，并立即上报现场应急指挥部、芷江侗族自治县人民政府，适时采取以下措施：

（1）由芷江侗族自治县人民政府宣布立即启动本应急预案，经本应急组织机构中应急专家研判后，由芷江侗族自治县人民政府发布预警信息，宣布进入预警期，将预警信息报告怀化市人民政府，并及时通知芷江侗族自治县人民政府其它有关部门。

（2）指令本应急预案应急救援队伍进入应急状况，怀化市芷江生态环境监测站、疾控中心（县卫生健康局下属单位）立即开展应急监测，密切注意水文、水质和气象条件的变化对芷江侗族自治县千吨万人及千人以上饮用水水源保护区的影响，及时掌握并报告事态进展情况。

（3）责令现场应急指挥协调办公室（即怀化市生态环境局芷江分局）及时收集、报告相关信息，向社会公布反映突发饮用水水源环境事件信息的渠道，加强对突发饮用水水源环境事件发生、发展情况的监测、预报和预警工作。

（4）组织芷江侗族自治县人民政府、芷江侗族自治县水利局、芷江侗族自治县农业农村局等相关部门、各水厂负责人及应急专家，随时对突发饮用水水源环境事件进行分析和评估，预测发生突发饮用水水源环境事件可能性的大小、影响范围和强度以及可能发生的突发饮用水水源环境事件的级别。

（5）及时向社会公布与公众有关的突发饮用水水源环境事件预测信息和分析评估结果，按照有关规定向社会发布可能受到突发饮用水水源环境事件危害的警告，宣传避免和减轻危害的常识，公布咨询电话。

（6）转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置。

（7）调集突发饮用水水源环境事件应急所需物资和设备，做好应急保障工作。

（8）根据预警级别，针对突发饮用水水源环境事件可能造成的危害，怀化市生态环境局芷江分局可以对排放污染物可能导致事件发生的有关生产经营单位实行停运、限产、停产等相应措施，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止或限制可能导致危害扩大的行为和活动。

（9）各水厂负责人做好水源和清水储备工作，同时发动群众储备饮用水，采用轮产、限产、停产等手段，减少自来水的消耗和污染物的排放。

（10）当发生了城市供水水质安全隐患、安全事故或各水厂发现供水水质不能达到标准，短时间无法进行将问题解决，确需停止供水时，向应急指挥部申请停水，应急指挥部确立后可停止供水。

3.2.6 应急响应行动

接到饮用水水源地突发环境事件即将发生或者发生的可能性增大的预警信息时，现场应急指挥部应急协调办公室应及时核实信息，并立即上报现场应急指挥部，适时采取应急响应措施，详见表3.2-2。

表3.2-1  水源地突发环境事件分级响应表

| 序号 | 突发环境事件 | 危害大小 | 影响范围和程度 | 控制事态的能力 | 需要调动的应急资源 | 响应级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理厂风险事故 | 较大 | 事故发生在饮用水水源保护区外，生活污水处理厂废水事故外排，造成入河口土壤、河流污染，随着河流汇入及地表径流可能进入水源地，对水源地水质构成威胁 | 可以初步控制，仍需支援 | 由县环境应急办指挥分析险情，指挥协调怀化市生态环境局芷江分局、县住房和城乡建设局、县应急管理局开展应急处置；必要时请专家指导如何拦截污染物，净化水质；同时增加对水源地监控断面的监测频次 | 橙色 |
| 2 | 水电站漏油风险事故 | 一般 | 事故发生在饮用水水源保护区外，只有有限的扩散范围，可预料在极短时间内得到处置控制，或者消除污染源后影响很快就会消除，不会对水源地水质及各水厂产生长期或累积性影响以及造成人员伤亡。 | 可以初步控制，仍需支援 | 由县环境应急办指挥分析险情，指挥协调怀化市生态环境局芷江分局、县应急管理局开展应急处置；必要时请专家指导如何净化水质；各水厂及时加强水质净化处理，必要时请专家指导 | 橙色 |
| 3 | 道路运输车辆风险事故 | 较大 | 事故发生在饮用水水源保护区内，只有有限的扩散范围，可预料在极短时间内得到处置控制，或者消除污染源后影响很快就会消除，不会对水源地水质及各水厂产生长期或累积性影响以及造成人员伤亡。 | 可以初步控制，仍需支援 | 由县环境应急办指挥分析险情，指挥协调怀化市生态环境局芷江分局、县应急管理局开展应急处置；必要时请专家指导如何净化水质；各水厂及时加强水质净化处理，必要时请专家指导 | 橙色 |
| 4 | 上游来水造成水污染事件 | 较大 | 由于生活污水、养殖污水等处理不当排放至舞水及舞水支流从而造成的水体污染，导致COD、BOD、SS、氨氯、总氮、总磷、pH值等因子超标，超出各水厂处理范围，导致各水厂出水水质超标 | 可以初步控制，仍需支援 | 由县环境应急办指挥分析险情，指挥协调怀化市生态环境局芷江分局、县住房和城乡建设局、县应急管理局开展应急处置；必要时请专家指导如何拦截污染物，净化水质；同时增加对水源地监控断面的监测频次 | 红色 |
| 5 | 特殊气象条件引发的次生水污染事件 | 严重 | 事故发生在一、二级水源保护区内，直接影响取水口水质，情况十分紧迫，需要一定时间才能得到处置控制，如果不采取措施，导致各水厂无法处理，居民饮用水水质超标。 | 无法控制，需要社会支援 | 由县环境应急办指挥，通知居民做好饮用水储备工作；由县消防救援大队及其他救援力量控制洪灾对水源地的影响，及时请求其它社会力量的支援；怀化市芷江生态环境监测站、疾控中心（县卫生健康局下属单位）负责监测水质，必要时请求湖南省怀化生态环境监测中心、湖南索奥检测技术有限公司的支援，监测后及时上报监测数据，并请专家指导如何净化水质；各水厂加大进厂水、出厂水水质监测频次，加强水质净化处理，必要时请专家指导 | 红色 |
| 6 | 水华事件引发的次生水污染事件 | 严重 | 枯水期河道水量减少，加上自身的流动缓慢，自净能力弱，发生水华事件，对各水厂进水水质造成影响，影响供水安全 | 无法控制，需要社会支援 | 由县环境应急办指挥，通知居民做好饮用水储备工作；由县消防救援大队及其他救援力量控制洪灾对水源地的影响，及时请求其它社会力量的支援；怀化市芷江生态环境监测站、疾控中心（县卫生健康局下属单位）负责监测水质，必要时请求湖南省怀化生态环境监测中心、湖南索奥检测技术有限公司的支援，监测后及时上报监测数据，并请专家指导如何净化水质；各水厂加大进厂水、出厂水水质监测频次，加强水质净化处理，必要时请专家指导 | 红色 |

3.2.6 预警级别的调整

应急指挥组织机构应当根据事态的发展情况和采取措施的效果，按照有关规定适时调整预警级别并重新发布。

3.2.7 预警解除

经预测证明发生突发环境事件的危害已经消除，应急指挥组织机构应当宣布警报解除，宣传终止预警期，解除应急措施，迅速组织恢复正常的生活、生产秩序。

## 3.3 信息报告与通报

芷江侗族自治县人民政府设立 24 小时应急值班室，也可拨打“110”“119”“12345”等公共举报热线电话，随时接报突发环境事件信息，及时做好下情上报，上情下达。

信息报告与通报应坚持及时、准确、规范的原则，做到即到即报，及时核实、加强研判，随时续报，决不允许迟报、谎报、瞒报、错报和漏报。

3.3.1 信息报告程序

（1）发生或可能发生突发环境事件，事发单位或个人、各水厂和责任人应在事发第一时间及时向应急指挥组织机构协调办公室报告。

（2）应急指挥组织机构协调办公室在事发后或接报第一时间内，应快速组织怀化市生态环境局芷江分局内部人员及专业人员进行现场调查核实，查明引发环境事件的污染源，确定污染的基本情况，对突发环境事件的性质和类别做出初步认定。

（3）应急指挥组织机构协调办公室经确认并充分听取应急专家意见基础上，在半个小时内上报芷江侗族自治县人民政府。遇紧急情况，应在半小时内上报，根据情况可以越级上报。

（4）突发环境事件信息必须坚持速报机制，按照相关要求速报至相关部门。

（5）突发环境事件处置过程中事件级别发生变化的，应当按照变化后的级别报告信息。

3.3.2 信息通报程序

对经核实的饮用水水源地突发环境事件，应急指挥组织机构协调办公室或接报的其它单位应向芷江侗族自治县人民政府和有关部门通告。通报的部门至少应包括生态环境、水利、卫健、各水厂等部门；根据饮用水水源地突发环境事件的类型和情景，还应通报消防、交通、应急管理、农业等部门。

水源地突发环境事件已经或可能影响相邻行政区域的，事件发生地人民政府及有关部门应及时通报相邻区域同级人民政府及有关部门。

3.3.3 信息报告内容

突发环境事件的报告分为初报、续报和处理结果报告。初报在发现或者得知突发环境事件后首次上报；续报在查清有关基本情况、事件发展情况后随时上报；处理结果报告在突发环境事件处理完毕后上报。

初报可用电话直接报告，主要内容包括：环境事件的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、事件潜在的危害程度、转化方式趋向等初步情况。

续报可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。

应急信息上表内容，详见表3.3-1。

表3.3-1  应急信息上报表

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 现场信息 | 报告时间、现场联系人、报告人联系方式 |
| 事件基本信息 | 事件类型、发生地点、发生时间、污染源、泄漏数量、财产损失、人员伤亡、事故原因、事故进展 |
| 现场勘察情况 | 1.事发地与饮用水水源地关系：与一级保护区界面的距离、与取水口的距离、事发地各水厂供水范围（每日供水量、影响人口量）； 2.周边是否有居民点：离事发地距离； 3.水文、气象条件：流速、风速。 |
| 现场监测情况 | 监测报告、监测点位图（关键点位离事发地及敏感区域距离） |
| 应急处置措施 | 政府和环保部门采取的措施 |

3.3.4 信息通报内容

当饮用水水源地突发环境事件已经造成取水中断或已经造成各水厂受污染时，由应急指挥组织机构协调办公室在征求应急指挥中心意见后，及时通知芷江侗族自治县县人民政府，由其通知相关居民。

应急队伍在应对水源地突发环境事件时，应当在抢险、救援、处置过程中采取必要措施，避免或减少突发事件对环境造成危害，造成或可能造成突发环境事件，应当及时向上级政府通报相关信息。

周边村通报名单及联系方式，详见附件3。

## 3.4 事态研判

发布预警后，由现场应急指挥部按照饮用水水源地应急预案中列明的总指挥、副总指挥、应急协调办公室、专项工作组成员名单迅速组建现场应急指挥部，指挥各个工作组，跟踪开展事态研判。

事态研判包括以下内容：事故点下游沿河水利设施工程情况、判断污染物进入河流的数量及种类性质、事故点下游水系分布（包括清洁水情况）、距离水源地取水口的距离和可能对水源地造成的伤害，以及备用水源地情况。

事态研判的结果，应作为制定和动态调整应急响应有关方案、实施应急监测、污染源排查与处置和应急处置的重要基础。

## 3.5 应急监测

3.5.1 应急监测流程

应急监测是判断水污染事故影响程度的依据，要求应急监测人员采用快捷、有效的应急监测技术，迅速、准确地查明污染的来源、种类、程度、范围，为控制污染蔓延、采取应急处理措施提供准确可靠的信息。

应急监测流程见图3.5-1所示。

图3.5-1  应急监测流程图

3.5.2 应急监测原则

由于突发性饮用水水源污染事故具有突发性及污染物的不可预知性，导致其污染类型、发生环节、污染成分及危害程度千差万别，无法采用统一的固定监测方法进行检测。

只有采用与现场实际相符合，根据现场污染现状及平时收集的附近各类潜在污染源的情况下，确定可操作性强的监测方案，才能快速有效地监测出所需要的污染物指标，从而为应急部门采取切实有效的应对措施提供技术依据。

3.5.3 应急监测方案

若芷江侗族自治县千吨万人及千人以上饮用水水源保护区出现污染事故时，由怀化市芷江生态环境监测站负责制定应急监测方案，疾控中心（县卫生健康局下属单位）、各水厂配合进行监测。在发生水源地突发环境事件时应第一时间制订应急监测方案，对污染物质的种类、浓度、影响范围进行监测，并对检测数据审核和汇总分析，判断水源地突发环境事件的变化趋势及可能的危害，为现场处置工作提供决策依据。

应急监测方案应包括以下内容：

（1）确定监测因子

①对于流动源污染，可以通过询问当事人、查看运载记录或者从移动载体泄漏物中获得可能产生的污染物信息来确定监测项目，主要监测因子为石油类；

②对于未知源污染，监测项目的确定须从事件的现场特征入手，结合事件周边的交通及地理环境现状进行综合分析来确定监测项目，必要时咨询专家组意见。根据固定源、流动源、非点源的调查情况，监测因子主要为COD、氨氮、石油类。

（2）布设监测点位

采样点的布设以水源地突发环境事件发生地点为中心或源头，结合水文和地形条件，在其扩散方向（水环境下游）合理布点，上游适当布设对照点位作为环境背景参照，必要时咨询专家组意见。根据对调查范围内存在的固定源、流动源以及非点源的分布情况，监测点位包括二级饮用水源保护区入界处、一级饮用水源保护区与二级饮用水源保护区交界处、取水口断面、取水口下游1000米。

（3）现场采样与监测

①采样防护。采样和监测人员应根据水源地突发环境事件泄漏物的理化性质采取必要的防护措施，如防毒口罩、耐酸碱防毒手套、防酸碱长筒靴等，做好自身防护工作。

②采样频次的确定。主要根据污染状况、不同的环境区域功能和事件发生地的污染实际情况来确定。距离水源地突发环境事件发生事件越短，采样频次应越高。

③采样和分析方法。现场采样方法及采样量、现场监测仪器和分析方法应参照相应的监测技术规范和有关标准，并做好质量控制和保证及记录工作。

表3.5-1  监测项目和监测方法一览表

| 监测项目 | 推荐监测方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- |
| COD | 重铬酸盐法 | GB11914-89 |
| - NH3-N | 纳氏试剂比色法 | HJ535-2009 |
| 石油类 | 红外分光光度法 | HJ637-2012 |
| 总磷 | 流动注射-钼酸铵分光光度法 | HJ 671-2013 |
| 总氮 | 流动注射-盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ 668-2013 |

④监测数据的整理分析和上报。应本着及时、快速报送的原则，以电话、传真、监测快报等形式立即上报给县应急指挥中心，作为决策的依据。

## 3.6 污染源排查及处置

3.6.1 明确排查对象

当水质监测发现异常、污染物来源不确定时，应明确负责开展溯源分析的部门、责任人及工作程序。根据特征污染物种类、浓度变化、释放总量、释放路径、释放时间，以及当时的水文和气象条件，迅速组织开展污染源排查。

针对不同类型污染物的排查重点对象如下。

（1）有机污染类：重点排查居民生活污水排放情况及畜禽养殖户排污情况。

（2）细菌类污染：重点排查城镇生活污水处理厂、畜禽养殖场（户）、农村居民点，调查污水处理设施运行、养殖废物处理处置、医疗场所、农村生活污染的异常情况。

（3）农药污染类：重点排查农田、果园种植户，调查农药施用和流失的异常情况。

（4）石油类污染：重点排查运输车辆的异常情况。

（5）重金属及其他有毒有害物质污染：重点排查危化品运输车辆的异常情况。

3.6.2 切断污染源

处置措施主要采取切断污染源、收集和围堵污染物等，包括但不限于以下内容。

（1）对发生非正常排放或有毒有害物质泄漏的固定源突发环境事件，应尽快采取关闭、封堵、收集、转移等措施，切断污染源或泄漏源。

（2）对道路交通运输过程中发生的流动源突发事件，可紧急设置围堰、闸坝等，对污染源进行围堵并收集污染物。

（3）启动应急收集系统集中收集陆域污染物，设立拦截设施，防止污染物在陆域漫延，组织有关部门对污染物进行回收处置。

（4）根据现场事态发展对扩散至水体的污染物进行处置。

## 3.7 应急处置

3.7.1 现场调查

（1）现场应急指挥部到达现场后，应迅速调查了解现场的基本情况、事件发生的过程、产生的后果以及已采取的措施，根据事件的发生发展情况，开展现场调查，采取控制措施。

（2）现场调查内容：

① 事件发生的地点、时间、原因、过程以及当事人。

② 污染物的来源、品名、种类、性状、数量、污染途径、范围及程度，以及污染的扩散趋势。

（3）怀化市芷江生态环境监测站、疾控中心（县卫生健康局下属单位）等单位对生活饮用水水源、取水口、进水口进行水质检测，结合现场调查的相关情况，以确定主要污染源和污染物。

（4）做好现场监督检查记录，规范制作各类执法文书，收集相关证据材料。

3.7.2 应急处置措施

3.7.2.1应急处置措施程序

（1）经现场调查和监测，初步分析确定主要污染源和污染物时，现场应急指挥部指挥各应急救援队伍采取一切措施控制、消除污染物污染的范围、程度，如切断泄漏源、打捞污染物、引水冲洗等，必要时通知各水厂和居民停止取用水。制定水质应急监测方案，及时掌握取水口水质污染趋势和动态变化。

（2）当确定饮用水水源受污染时，各水厂迅速采取措施，及时调整水处理工艺，强化水处理工艺的净化效果。如原水污染以现有净化工艺不能控制时，各水厂应及时上报建议停止供水，启动临时供水措施，并通过各种媒体通告居民在事故未解除前，不得饮用污染的水。

（3）当饮染用水水源地水污危及人群健康时，芷江侗族自治县人民政府协助当地医院迅速开展医疗救治工作。如污染造成环境恶化，危及居民健康时应建议组织疏散人群。

（4）根据饮用水水源地水污染情况，怀化市芷江生态环境监测站、疾控中心（县卫生健康局下属单位）等相关单位和部门增加对水源地各断面的监测样本和监测频次，加大监测力度，及时掌握水质变化趋势，向应急处置提供有力的决策依据。

（5）根据饮用水水源地水污染事件原因和特征，积极采取应急措施，具体应急处置措施情况可见环境事件应急卡。

（6）在水源地水污染得到有效控制，各水厂可恢复取水时，各水厂应对取水、输水、净水、蓄水和配水等设备、设施进行清洗消毒，经对出厂水、末梢水检测合格后方可正式供水。

3.7.2.2应急水源管理程序

1、应急供水

结合现场调查，目前仅有芷江镇垅口村舞水老鼠堰、枫家冲饮用水水源，晓坪乡枇杷垠村舞水能子垠、林岩坡饮用水水源，水宽乡柘莲村舞水瑶垅田地下水饮用水水源，冷水溪乡冷水溪村舞水红旗水库等4个水源地设有多个取水口，可以互为备用水源，土桥镇杨公庙集镇蟠龙寨村舞水田螺冲山溪水源与土桥镇杨公庙集镇两户村地下水水源互为备用水源，一旦上述水源地收到污染，可切换备用水源进行紧急供水，但其余水源地无备用水源。

2、遵循先生活后生产原则

用水缺乏时应首先保证生活用水需要，其次满足生产用水需要；建议关停某些用水量大的工厂或服务性行业；公众应时刻牢固树立节水观念。在取水口关闭期间，现场应急指挥部组织人员向群众分发煮沸的洁净水或灌装水，做好联络协调灌装水服务供应商的工作。

3.7.3 安全防护和撤离

（1）危险区的隔离

在发生突发环境事件时，要按事件的状态进行区域管制与警戒，限制无关人员进入和无关车辆经过，以防止事故扩大或人员伤亡。

（2）现场人员、受灾群众的撤离

在发生环境事件时，严重威胁现场人员生命安全条件下，应急指挥部有权作出与事件处理无关人员（包括参观人员、外单位施工作业人员等）的撤离，或全部人员撤离的命令。

撤离、疏散时，负责该项任务的后勤保障职能小组应注意：

①事故现场有被困人员时，疏导人员应劝导被困人员，服从指挥，做到有组织、有秩序地疏散。

②正确通报、防止混乱。疏导人员首先通知事故现场附近人员先疏散出去，然后视情况公开通报，告诉其他区域人员进行有序疏散，防止不分先后，发生拥挤影响顺利疏散。

③口头引导疏散。疏导人员要用镇定的语气，呼喊、劝说人们消除恐惧心里，稳定情绪，使大家能够积极配合进行疏散。

④利用广播将发生事故的部位，需疏散人员的区域，安全的区域方向和标志告诉大家，对已被困人员告知他们自救的方法。

⑤事故现场若直接威胁人员安全，疏散组人员采取必要的手段强制疏导，防止出现伤亡事故。在疏散通道的拐弯、叉道等容易走错方向的地方设疏导人员，提示疏散方向，防止进入危险区域。

⑥对疏散出的人员，要加强脱险后的管理，防止脱险人员对财产和未撤离危险区的亲人生命担心而重新返回事故现场。

⑦专业救援队伍到达现场后，疏导人员若知晓内部被困人员，要迅速报告，介绍被困人员方位、数量。

（3）应急人员的安全防护

应急人员在进入现场时应做好如下准备：

①人员准备，根据事故发生的规模，影响程度以及危险范围，确定应急救援人员的人数，并由经验丰富的或相关专业人员带队；

②救援器材、物资必须准备充足，以防出现救险物资不够用的情况；

③必须弄清救援方式，救援前尽量弄清楚各类相关事故处置情况，在保证自己安全的情况下最大限度的抢险救灾；

④思想准备要充分，救援时思想情绪保持稳定，做好救援抢险工作。

当突发环境事件的危害已经消除或者得到有效控制，由应急指挥部现场总指挥命令应急救援人员撤离现场。撤离时应保持秩序不混乱，不得提前脱下防护设备，待到安全区域时立即消毒、沐浴。

3.7.4 物资调集及应急设施启用

现场应急指挥部协调县民政部门、县交通运输等部门负责先期处置物资调集及应急设施启用，明确运输通道、方式和使用方法，按照应急物资调查结果，列明应急物资、装备和设施清单，以及调集、运输和使用方式。清单应包括物资、装备和设施的种类、名称、数量、存放位置、规格、性能、用途和用法等信息，规定应急物资装备定期检查和维护措施，保证其有效性，以利于在紧急状态下使用。

应急物资、装备和设施包括但不限于以下内容。

（1）对水体内污染物进行打捞和拦截的物资、装备和设施，如救援打捞设备、油毡、围油栏、筑坝材料、溢出控制装备等。

（2）控制和消除污染物的物资、装备和设施，如中和剂、灭藻剂、解毒剂、吸收剂等。

（3）移除和拦截移动源的装备和设施，如吊车、临时围堰、导流槽、应急池等。

（4）雨水口垃圾清运和拦截的装备和设施，如格栅、清运车、临时设置的导流槽等。

（5）针对水华灾害，消除有毒有害物质产生条件、清除藻类的物资、装备和设施，如增氧机、除草船等。

（6）对污染物进行拦截、导流、分流及降解的应急工程设施，如拦污坝、节制闸、导流渠、分流沟等。

3.7.5 舆情监测与信息发布

现场应急指挥部在突发环境事件发生后，第一时间向社会发布信息，并针对舆情及时发布事件原因、影响区域、已采取的措施及成效、公众应注意的防范措施、热线电话等。

信息发布的形式可采取授权发布、散发新闻稿、组织报道、接受记者采访、举行新闻发布会等形式向公众发布。任何单位和个人未经现场应急指挥部授权，不得向社会发布关于水源地突发环境事件的信息。

3.7.6 应急终止

1、应急终止条件

如符合下列情形之一的，应急响应终止：

（1）进入水源保护区陆域范围的污染物已成功围堵，且清运至水源保护区外，未向水域扩散时。

（2）进入水源保护区水域范围的污染团已成功拦截或导流至水源保护区外，没有向取水口扩散的风险，且水质监测结果稳定达标。

（3）水质监测结果尚未稳定达标，但根据应急专家组建议可恢复正常取水时。

2、应急终止程序

（1）应急指挥部确认终止时机，经专家组评估确认后，经应急指挥部批准；

（2）应急指挥部向应急专项工作组下达应急终止命令；

（3）应急状态终止后，相关类别环境事件专业应急救援队伍应根据应急指挥部总指挥有关指示和现场实际情况，继续进行监测和评价估作，直至其他补救措施无需继续进行为止。

# 4 后期处置

饮用水水源地突发环境事件应急终止后，由应急指挥部牵头制定善后污染防控内容和工作要点，根据不同污染类型，组织开展善后处置工作，并组织对事件起因调查，开展损害评估和理赔等后期工作。

## 4.1 后期防控

应急指挥部应针对不同污染物及应急处置措施实施情况，制定污染防控内容和工作要点，落实责任单位，组织进行后期污染监测和治理，针对运输过程中泄漏的油品、化学品作为危险废物进行处置；进行后期污染监测和治理，消除投放药剂的残留毒性和后期效应，防止次生突发环境事件；在对事故场地及漫延区域的污染物清除完成后，对土壤或水生态系统进行修复；部分污染物导流到水源地下游或其他区域，对这些区域的污染物进行清除等。

## 4.2 事件调查

突发环境事件发生后，按照上级管理部门要求配合进行事故调查外，应急指挥部自身组成事故调查组进行事故调查。事故调查处理坚持实事求是、尊重科学的原则，客观、公正、准确、及时地查清事故原因，查明事故性质和责任，总结事故教训，提出防范措施和事故责任处理意见。事故调查和处理按照国家有关规定执行。调查组应根据自然条件和社会经济特征，对事件性质进行分类，根据自然灾害、违法违规、生产事故等不同性质类别区分，明确事故责任人。

## 4.3 损害评估

应急指挥部应明确和公布负责损害评估的部门，或委托第三方评估机构进行事件损害评估，公布损害评估的方式和办法，确定损害范围，通过经济损失、影响人数、生态环境破坏程度、导致水源取水中断天数等定量指标来评价损害大小，形成损害评估报告，报应急指挥部备案。

## 4.4 善后处置

善后处理工作在芷江侗族自治县人民政府牵头下，由环保部门协助做好事故善后处理工作，视情况申请上级部门提供必要的支持。

涉及饮用水水源地突发环境事件处置结束后，县政府组织有关部门做好受害人员的安置工作，组织有关专家对受害范围进行科学评估，提出补偿和对遭受污染的生态环境进行恢复的建议，尽快恢复正常的社会秩序。

# 5 应急保障

## 5.1 通讯与信息保障

芷江侗族自治县千吨万人及千人以上饮用水水源保护区突发环境事件应急指挥部办公室要建立应急通信联络机制，确保成员单位之间联络通畅。建立芷江侗族自治县千吨万人及千人以上饮用水水源保护区突发环境事件信息共享平台，完善信息共享机制。加强信息系统建设，完善信息网络，确保信息及时、准确传递。

## 5.2 应急队伍保障

应急指挥部及应急办公室要加强应急管理人员队伍建设，提高应对芷江侗族自治县千吨万人及千人以上饮用水水源保护区突发环境事件的能力和应急救助工作水平。保证在突发事件发生后，能迅速参与并完成抢救、排险、消毒等现场处置工作。

## 5.3 应急资源保障

芷江侗族自治县千吨万人及千人以上饮用水水源保护区应急物资储备主要由物资保障组负责该项工作：

1.应急物资实行统一协调、配置的原则；

2.应急物资主要利用各个供水单位及其他企业的应急物资，各应急物资存放部门应设立专门库房存放应急器材物资，且要保证应急期间24小时有人值班；

3.应急物资不得挪作他用，不足部分应立即进行补充；

4.加强各部门的联系，紧急情况下调拨外部应急物资；

5.在应急事件处理过程中，通讯联络组要充分配合民政等部门筹集救灾物资，当物资、人员调配不足时，可向社会动员（包括单位或个人）。

## 5.4 经费保障

应急工作经费主要包括应急基础数据系统建设及运行、应急装备、应急技术支持、应急培训、演练、应急处置等费用，保证环境应急机构的正常运行。

应急工作经费列入年度财政预算予以保障；应急处置结束后，据实核销应急处置费用；加强应急工作经费的审计和监督管理，确保专款专用等。

## 5.5 其他保障

5.5.1 技术保障

要建立功能完善、反应迅速、运转协调的突发性饮用水水源地污染事故应急机制，必须加强饮用水源地突发性污染事件应急专业队伍建设，提高现场调查处置和实验室检测检验能力；要加强技术保障工作，建立饮用水水源保障和恢复应急管理机构与专家的日常联系和信息沟通机制，在决策重大饮用水源保障和恢复方案过程中认真听取专家意见。

适时组织相关专家和机构分析当前饮用水水源安全形势，对饮用水水源保障和恢复应急预案及实施进行评估，开展饮用水水源保护的现场研究，加强技术储备。并要采取定期和不定期相结合的形式，组织开展饮用水水源地突发性污染事件的应急处置演练。

加强突发环境事件预防、预警、预测和应急处置技术的引进，由怀化市生态环境局芷江分局组织有关部门、高校、科研院所进行，不断改进技术装备，适应突发环境事件应急处置工作的需要；组织开展突发环境事件的分析和风险评估工作，研究开发或引进建立环境事件扩散数字模型；加强环境调查、监测能力建设，有重点地引进先进的调查、监测装备和设备。

5.5.2 值守保障

完善日常值班与应急值守相结合的接报、出警机制，并严格组织实施；充分做好值守状态时的人员、设备、车辆、通讯及物资准备工作。提升应急科技应用水平，确保集中式饮用水源地突发环境事件现场指挥顺畅，做到常态管理与非常态管理全面、有效衔接。

5.5.3 交通与运输保障

建立健全健全公路、河道紧急运输保障体系，保障应急响应所需人员、物资、装备、器材等的运输。

怀化市生态环境局芷江分局、县应急管理局和县消防救援大队负责应急处置车辆的落实，加强对应急处置车辆的维护和管理，保证紧急情况下车辆的优先调度，确保应急处置工作的顺利进展。

县公安局负责加强应急交通管理，保障运送伤病员和应急救援人员、物资、装备、器材的车辆优先通行。

5.5.4 医疗保障

县卫生健康局负责保障医疗救治单位的应急响应能力，建立医疗救治信息，保证受伤人员得到及时救治，减少人员伤亡。

5.5.5 治安保障

县公安局及时疏散、撤离无关人员，加强事件现场周边的治安管理，维护社会治安，配合做好事件现场警戒，防止无关人员进入。

5.5.6 奖惩

饮用水水源地突发污染事件应急处置工作实行行政领导负责制和责任追究制。

对饮用水水源地突发污染事件应急处置工作中有下列表现之一的集体和个人要给予表彰和奖励：

（1）出色完成应急处置任务，成绩显著的；

（2）在预防或抢救事故灾难中表现突出，使国家、集体和人民群众的财产免受损失或者减少损失的；

（3）对应急救援工作提出重大建议，实施效果显著的；

（4）有其他特殊贡献的。

全县各部门在突发环境事件应急处置工作中有下列行为之一的，依法依纪对有关责任人员给予行政处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）未依照规定履行报告职责，迟报、瞒报、漏报和谎报突发供水危机重要情况的；

（2）未依照规定完成应急处置所需设施、设备和急需物资的生产、供应、运输、储备的；

（3）对上级有关部门的调查不予配合，或者采取其他方式阻碍、干涉调查的；

（4）在对集中式饮用水源突发污染事件的调查、处置、人员救治工作中玩忽职守、失职、渎职的；

（5）有关部门应履行而拒不履行应急处理职责的；

（6）有其他失职、渎职行为的。

# 6 附则

## 6.1 名词术语

（1）集中式地表水饮用水源地

指进入输水管网、送到用户且具有一定取水规模（供水人口一般大于 1000 人）的在用、备用和规划的地表水饮用水水源地。依据取水口所在水体类型不同，可分为河流型水源地和湖泊（水库）型水源地。

（2）集中式饮用水水源地

指国家为防治饮用水源地污染、保障水源地环境质量而划定，并要求加以特殊保护的一定面积的水域和陆域。集中式饮用水水源地分为一级保护区和二级保护区，必要时可在水源保护区外划定准保护区。

（3）地表水饮用水水源地风险物质

指《地表水环境质量标准》中表 1、表 2 和表 3 所包含的项目与物质。以及该标准之外其他可能影响人体健康项目与物质。

（4）饮用水水源地突发环境事件

指由于污染物排放或自然灾害、生产安全事故、交通运输事故等因素，导致水源地风险物质进入水源保护区或其上游的连接水体，突然造成或可能造成水源地水质超标，影响或可能影响饮用水供水单位（可简称供水单位）正常取水，危及公众身体健康和财产安全，需要采取紧急措施予以应对的事件。

（5）水质超标

指水源地水质超过《地表水环境质量标准》规定的相应水质标准限值的要求。《地表水环境质量标准》未包括的项目，可根据物质本身的危害特性和有关供水单位的净化能力，参考国外有关标准（如世界卫生组织、美国环境保护署等）规定的浓度值，由芷江侗族自治县人民政府组织有关部门会商或依据应急专家组意见确定。

（6）环境应急：针对可能或已发生的突发环境事件需要立即采取某些超出正常工作程序的行动，以避免事件发生或减轻事件后果的状态，也称为紧急状态；同时也泛指立即采取超出正常工作程序的行动。

（7）先期处置：是指突发环境事件发生后在事发地第一时间内所采取的紧急措施。

（8）后期处置：是指突发环境事件的危害和影响得到基本控制后，为使生产、工作、生活、社会秩序和生态环境恢复正常状态在事件后期所采取的一系列行动。

（9）经济损失：包括环境污染行为造成的财产损毁、减少的帐面价值，为防止污染扩大以及消除污染而采取的必要的、合理的措施而发生的费用。

（10）环境应急监测：是指环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测。包括定点监测和动态监测。

（11）泄漏处理：泄漏处理是指污染源因事件发生泄漏时的所采取的应急处置措施。泄漏处理要及时、得当，避免重大事件的发生。泄漏处理一般分为泄漏源控制和泄漏物处置两部分。

（12）应急演练：是指为检验应急预案的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动。根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演练和综合演练。

## 6.2 预案解释权属

怀化市芷江侗族自治县千吨万人及千人以上饮用水水源保护区突发环境事件应急预案解释权归属芷江侗族自治县人民政府。

## 6.3 应急预案的备案

本应急预案报怀化市生态环境局执法机构备案。

## 6.4 预案演练和修订

6.4.1 预案演练

应急指挥部应定期组织不同类型的环境应急实战演练活动，提高防范和处置突发环境事件的技能，增强实战能力。

6.4.2 应急演练的组织

应按照本应急预案定期（每个周期至少组织一次）组织突发环境事件应急实战演练，提高防范和处置突发环境事件的技能，增强实战能力。

应急演习由应急协调办公室统一组织，确定参加演习的人员、演习时间、演习内容等，由相关部门及应急小组成员协助，针对应急演练系统中某个环节进行演习，由各应急部门组织，并由专人将应急演练过程以录像、拍照的形式记录下来。演练组织流程见图3.11-1。

图6.4-1  演练组织流程

6.4.3 应急演练内容

根据饮用水水源保护区潜在的环境事故风险，演练的内容可包括：危险化学品运输车辆发生交通事故污染饮用水水源地应急演练；村民生活污水发生排入饮用水水源地应急演练等。

6.4.4 应急演练参加人员

（1）参演人员：在应急组织中承担具体任务的人员。

（2）控制人员：控制时间进度的人员。

（3）模拟人员：演练过程中扮演或代替应急组织和部门的人员。

（4）评价人员：对演练进展情况予以记录的人员。

（5）观摩人员：来自有关部门、外部机构及观众。

6.4.5 演练实施的基本过程

（1）准备阶段

确定演练日期，成立一个临时演练策划组。策划者编制演练方案，确定演练的目标、原则、范围、参演部门，确定演练的性质和方法，选定演练事件与地点，规定演练的时间尺度和公众参与程度；确定实施计划、设计事故情景与处置方案。

其中特别要注意的是，演练情景尽可能真实，并考虑应急设备故障问题，以检测备用系统。同时，策划组应确定评价人员数量。应急协调办公室组织第一次演练协调会，讨论演练方案，明确演练分工。应急协调办公室组织第二次演练协调会，核对准备进度，反馈问题，筹备桌面演练进行桌面演练，应急总指挥和副总指挥点评桌面演练效果，提出重点注意的问题举行现场演练，全程摄像、拍照和记录整个演习过程。总结演练应具备的专业技能，指定评价人员，分配各自所负责评价的应急组织和演练目标。

（2）实施阶段

演练实施阶段是指宣布初始时间到演练结束的整个阶段。演练过程中参演应急人员应尽可能按照实际紧急事件发生时响应要求进行演示，由参演人员根据自己对最佳解决方法的理解，对事故作出响应行动。策划者适时宣布演练开始和结束，以及解决演练过程中的矛盾。

（3）总结阶段

应急指挥部应对演习情况予以记录，并妥善保存备查。演练结束后应对演练的效果作出评价，提交演练报告，并针对演练过程中发现的问题，划分为不适项、整改项和改进项。分别进行纠正、整改、改进。

6.4.6 演练结果评价

（1）通过演练观察识别出应急准备缺陷。

（2）查出需要整改项。

（3）改进应急项目不足部分。

6.4.7 应急演练注意事项

通过演练观察识别出应急准备缺陷，查出需要整改项；根据演练结果对应急预案不足部分，进行修订。应急演练中必须特别注意以下几个主要问题：

（1）演练过程应尽可能模仿可能事故的真实情况，但不能采用真正的危险状态进行演练，以避免不必要的伤亡；

（2）演练之前应对演练情况进行周密的方案策划。编写场景说明书是方案策划的重要内容；

（3）演练前应对有关人员进行必要培训，但不应将演练的场景介绍给应急响应人员；

（4）演练结束后应认真总结经验教训和整改。

## 6.5 预案修订

6.5.1 预案管理

本应急预案经芷江侗族自治县人民政府批准后实施，由芷江侗族自治县人民政府办公室印发。

6.5.2 预案的修订

本应急预案根据情况变化，由芷江侗族自治县人民政府对预案进行修订和完善。

每个周期至少组织一次内部评审并做好内部评审文件的存档工作，以确保预案的持续适用性，评审时间和评审方式视具体情况而定。若发现不适用的情况产生，应及时查找原因，以便对预案及时进行修订。

本应急预案每三年内至少修订、更新一次。若适用性内部评审时发现预案的不符合项并需进行修订的，应及时进行修订。

在下列情况下，应对应急预案及时修订、更新：

（1）面临的环境风险发生重大变化，需要重新进行环境风险评估的；

（2）应急管理组织指挥体系与职责发生重大变化的；

（3）环境应急监测预警及报告机制、应对流程和措施、应急保障措施发生重大变化的；

（4）重要应急资源发生重大变化的；

（5）在突发事件实际应对和应急演练中发现问题，需要对环境应急预案作出重大调整的；

（6）其他需要修订的情况。

对环境应急预案进行重大修订的，修订工作参照环境应急预案制定步骤进行，对应急预案个别内容进行调整的，修订工作可适当简化。

应急预案更改、修订程序：应急预案的修订由应急指挥部根据上述情况的变化和原因，向领导提出申请，说明修改原因，经授权后组织修订，并将修改后的文件传递给相关部门。预案修订应建立修改记录（包括修改日期、页码、内容、修改人）。

应急预案修订后 20 日内将新的应急预案报原应急预案备案管理部门重新备案，根据备案部门要求选择是否需要进行评审。

6.5.3 预案实施日期

本应急预案经芷江侗族自治县人民政府批准后实施，由芷江侗族自治县人民政府办公室印发，本应急预案自印发之日起施行。