建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年屠宰800万羽芷江鸭扩建项目

建设单位（盖章）：湖南芷江和翔鸭业有限公司 
编制日期：     2025年11月     
中华人民共和国生态环境部制

目 录
1一、建设项目基本情况


16二、建设项目工程分析


33三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


40四、主要环境影响和保护措施


66五、环境保护措施监督检查清单


68六、结论


69附表


69建设项目污染物排放量汇总表


附件：


附件1 环评委托书

附件2 备案证明
附件3 建设单位营业执照

附件4 现有工程环评批复、验收意见

附件5 排污许可证

附件6 不动产权证

附件7 现有工程污染源监测报告

附件8 环境质量检测报告

附件9 项目依据（摘要）
附件10生物质燃料检测报告

附件11排污权证

附件12排水许可证

附件13污泥处置协议

附件14专家评审意见及签到表
附图：

附图1 项目地理位置图

附图2 厂区平面布置图

附图3 周边环境敏感图

附图4 项目设计总图

附图5区域水系图

附图6分区防渗图

附图7监测点位图
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	年屠宰800万羽芷江鸭扩建项目

	项目代码
	2410-431228-04-01-741983

	建设单位联系人
	向辉
	联系方式
	15387458288

	建设地点
	湖南省芷江县岩桥镇火烧铺

	地理坐标
	（E109.758987，N27.462363） 

	国民经济

行业类别
	C1352 禽类屠宰
	建设项目

行业类别
	十、农副食品加工业13-18屠宰及肉类加工135*-其他屠宰

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建
(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	芷江侗族自治县发展和改革局
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	芷发改备[2024]96号

	总投资（万元）
	400（新增）
	环保投资（万元）
	142（新增）

	环保投资占比（%）
	35.5%
	施工工期
	4个月

	是否开工建设
	(否

(是：   
	用地（用海）

面积（m2）
	不新增用地

	专项评价设置情况
	专项评价的类别
设置原则
本项目情况
是否开展专项评价
大气
排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目

本项目外排废气中污染因子主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等，无有毒有害污染物
否
地表水
新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

本项目废水排入岩桥镇污水处理厂
否
环境风险
有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目

本项目危险物质存储量不超过临界量
否
生态
取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

本项目使用市政自来水管网供水
否
海洋
直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

本项目不属于海洋工程
否
综上，本项目不涉及相关专题评价。

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1.与“三线一单”符合性分析

本项目“三线一单”符合性分析见下表：

表1-1 本项目建设与“三线一单”符合判定性具体见下表

内容

符合性分析

生态

保护红线
本项目位于怀化市芷江县岩桥镇，根据芷江县生态红线空间分布图，本项目不涉及生态红线。

资源利用上线

项目除水、电外，无其他能源消耗，能够有效利用资源能源。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。

环境质量底线

项目周边区域目前环境空气、地表水、声环境都能达到相应质量标准要求，本项目实施后，各污染物达标排放，不会突破项目所在地的环境质量底线，符合环境质量底线标准。

生态环境准入清单

本项目位于怀化市芷江县岩桥镇，根据《怀化市生态环境局关于发布怀化市生态环境分区管控动态成果（2023年版）的通知》，本项目所在地芷江县岩桥镇（环境管控单元编码：ZH43122830002），属于重点管控单元，项目与该管控单元生态环境准入清单符合性见表1-2

表1-2项目与怀化市环境管控单元 (芷江县岩桥镇) 生态环境准入清单符合性

环境管控单元编码
行政区划
单元分类
单元面积(km2)
涉及乡镇(街道)
主体功能定位
经济产业布局
ZH43122820002

怀化市芷江县
重点管控单元
67.54
岩桥镇
国家级重点生态功能区
农业种植、养殖业
主要属性
岩桥镇：红线/一般生态空间/三区三线生态红线/水源涵养重要区/原生态红线/生物多样性保护功能重要区/水土流失敏感区/水环境城镇生活污染重点管控区/水环境一般管控区；大气环境受体敏感重点管控区；农用地优先保护区/建设用地重点管控区/其他重点管控区/一般管控区；农产品主产区。
管控维度
管控要求
本项目
符合性
空间布局约束
（1.1）合理划定养殖业适养、限养、禁养区域，严格保护农业生产空间。 
（1.2）禁止任何单位和个人在永久基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏永 
久基本农田。禁止任何单位和个人占用永久基本农田发展林果业和挖塘养鱼。禁止任何单位和个人闲置、荒芜永久基本农田。 
（1.3）严格控制建设用地规模和新增建设用地规模，重点保障村镇基本公共服务设施用地，执行严格的土地用途管理。
（1.4）严禁以各种名义侵占河道、围垦湖泊、非法采砂，对岸线乱占滥用、多占少用、占而不用等突出问题开展清理整治，恢复河湖水域 
岸线生态功能。岸线范围内允许开展河道工程建设、生态建设及跨河桥梁设施的建设，禁止其他岸线开发活动。
本项目为屠宰建设项目，不新增用地，符合岩桥镇空间布局约束要求。
符合
污染物排放管控
（2.1）废水：
（2.1.1）提升城镇生活污水处置能力，推进城镇污水处理设施和管网建设向农村延伸，做好农村生活污水截污纳管和处理。 
（2.1.2）排查入河湖污染源，加强综合防治，严格治理城镇生活污染、畜禽养殖污染、水产养殖污染、农业面源污染，改善水环境质量。
（2.2）废气： 
（2.2.1）加强大气污染综合防治，做好碳达峰、碳中和工作，深入推进散煤燃烧综合治理，切实加强秸秆禁烧管控，推动煤炭消费尽早达 
峰。 
（2.3）固体废弃物： 
（2.3.1）禁止在江河、湖泊、水库、运河、渠道内弃置、堆放阻碍行洪的物体、弃置矿渣、石渣、煤渣、泥土、倾倒垃圾。 
（2.3.2）集中收集储运生活垃圾，推进垃圾分类减量，健全“农户源头分类减量、保洁员上门回收、村镇集中二次细分、全县统筹分类处 
理”的农村生活垃圾分类减量体系和工作机制，实现生活垃圾定点存放清运率 100%。
本项目废水经自建污水处理站处理后排放至市政污水管网，不涉及燃煤，各类固体废物均能妥善处置
符合
环境风险防控
（3.1）实施境内㵲水沿线及小流域河道生态修复和综合治理工程；实施特有鱼类资源保护与恢复项目。 
（3.2）城区形成双（多）水源布局，基本具备应急保障能力。
项目废水进入岩桥镇污水处理厂。

符合
符合资源开发效率要求
（4.1）能源：发展多种方式、多种能源相结合的安全清洁供热体系，建设多能互补、绿色高效的清洁供热系统，鼓励实施天然气锅炉房烟 
气余热利用，提高能源利用效率。 
（4.2）水资源：到 2025 年，芷江县年用水总量控制在 13950 万立方米以内，万元地区生产总值用水量比 2020 年下降 20.60%，万元工业增加值用水量比 2020 年下降5.50%，农田灌溉水有效利用系数为 0.569。 
（4.3）土地资源： 
（4.3.1）严格执行依法收回闲置土地或征收土地闲置费的规定，加快闲置土地的认定、公示和处置。 
（4.3.2）完善土地收购储备制度，制定工业用地等各类存量用地回购和转让政策，建立存量建设用地盘活利用激励机制。 
（4.3.3）到 2025 年，芷江县耕地保有量为 46.29 万亩，永久基本农田保护面积为 40.56 万亩，生态保护红线面积为 73.58 万亩，城镇开发边界规模为 2.65 万亩
项目不使用高污染燃料，不新增用地，不占用耕地和基本农田。

符合
综上，本项目符合《怀化市生态环境局关于发布怀化市生态环境分区管控动态成果（2023年版）的通知》岩桥镇（环境管控单元编码：ZH43122820002）生态环境准入清单要求。

2.产业政策相符性分析

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），拟建项目属于C1352禽类屠宰行业，本项目与《产业结构调整指导目录（2024年本）》符合性分析见表1-3。

表1-3项目与《产业结构调整指导目录（2024年本）》符合性分析

序号

《产业结构调整指导目录》（2024年本）要求

项目实际情况

符合性判定

1

限制类：十二、轻工24、年屠宰生猪15万头及以下、肉牛1万头及以下、肉羊15万只及以下、活禽1000万只及以下的屠宰建设项目（少数民族地区除外）

项目现有工程年屠宰禽类200万羽，扩建工程年屠宰禽类800羽只，总计1000万羽
不属于限制类

2
限制类：十一、机械57.每小时35蒸吨及以下固定炉排式生物质锅炉；

58.县级及以上城市建成区每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉，其他区域每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉
本次新建1台2.5t/h生物质锅炉
不属于限制类

3
淘汰类：一、落后生产工艺设备（十二）轻工：28.桥式劈半锯、敞式生猪烫毛机等生猪屠宰设备；29.猪、牛、羊、禽手工屠宰工艺

本次评价不涉及生猪屠宰设备；项目建设1条全自动屠宰生产线，不属于手工屠宰工艺
不属于淘汰类

4
淘汰类：二、落后产品（七）机械：50.固定炉排燃煤锅炉；64.每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉；66.每小时2蒸吨及以下生物质锅炉；70.每小时35蒸吨及以下的燃煤锅炉（大气污染防治重点区域）
本次新建1台2.5t/h生物质锅炉
不属于淘汰类

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于限制类、淘汰类，为允许类，符合国家及地方产业政策的要求。

3.与《国家污染防治技术指导目录（2025 年版）》（环办科财函〔2025〕197号）相符性分析 

本项目采用的低氮燃烧+水膜除尘+布袋除尘治理废气，根据《国家污染防治技术指导目录》（2025年版）（环办科财函〔2025〕197号），水喷淋技术属于低效类，技术缺陷为除尘效率低，但该技术有应用（排除范围），应用（排除范围）为排除范围为（1）易燃易爆粉尘气体洗涤净化；（2）高温高湿、易结露，黏性，含油，含水溶性颗粒物气体除尘；（3）预除尘。

本项目生物质锅炉废气为高温、含油、含水溶性颗粒物，采用水喷淋进行预除尘属于应用（排除范围）外，因此，本项目的低氮燃烧+水膜除尘+布袋除尘废气治理设施符合（环办科财函〔2025〕197 号）文件。

4.与《湖南省环境保护条例》（2025年7月31日修正）的相符性分析

本项目与《湖南省环境保护条例》（2025年7月31日修正）相关要求符合性分析见表1-4。

表 1.4本项目与《湖南省环境保护条例》相关要求符合性分析

条例要求
本项目情况
符合性
第十二条排污单位应当按照排污许可证的要求设置排污口，并在排污口设置标志牌；按照有关规定建立环境管理台账，按规定开展自行监测；排放污染物不得超过国家和本省污染物排放标准，不得超过重点污染物排放总量控制指标。重点排污单位应当按照国家有关规定和监测规范安装、使用自动监测设备，并确保自动监测设备与生态环境主管部门的监控设备联网；原始监测记录应当按照规定保存，不得篡改、伪造。
本项目为扩建项目，项目升级改造后排放位置、排放方式不变，主要污染物种类不变。建设单位作为责任主体负责排污口规范化建设、维护管理等。
现有项目于2021年12月8日获得了排污许可证、(怀)排污权证(2016)第249号）；项目扩建后需购置相应的总量控制指标。
本项目拟按照有关规定安装、使用自动监测设备，待安装完成开展验收时与环境主管部门联网。
符合
第十四条 企业事业单位和其他生产经营者应当优先使用清洁能源，采用先进工艺设备、废弃物综合利用技术和污染物无害化处理技术，减少污染物产生。
本项目为扩建项目，拟淘汰原有0.5t生物质锅炉，更新为先进的2.5t生物质锅炉，并对废气处理设施升级，减少污染物的排放。
符合
第十八条 产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位应当遵守有关危险废物管理规定，防止危险废物污染环境。
项 目产生的危险废物分类收集暂存于厂区危险废物暂存间，定期由资质单位处置；危险废物的暂存遵守有关危险废物管理规定，防止危险废物污染环境。
符合
第二十二条 除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的以外，新建有污染物排放的工业项目，应当按照规定进入工业园区或者工业集聚区。
本项目不新增用地，不属于新建项目。
符合
第二十四条 企业事业单位应当按照国家有关规定开展突发环境事件风险评估。存在突发环境事件风险的，企业事业单位应当完善突发环境事件风险防控措施；加强环境应急能力建设；制定突发环境事件应急预案，在可能受到环境污染危害的单位和居民区域进行公布，并定期组织演练。发生突发环境事件的企业事业单位应当及时向当地县级人民政府报告。
建设单位按照国家有关规定开展突发环境事件风险评估；完善突发环境事件风险防控措施；加强环境应急能力建设并定期组织演练。
符合
综上所述，本项目与《湖南省环境保护条例》相符。

5、与《湖南省农业农村厅等4部门关于进一步规范畜禽屠宰行业管理的意见》（湘农联〔2021〕17号）的符合性分析

建设项目与《湖南省农业农村厅等4部门关于进一步规范畜禽屠宰行业管理的意见》（湘农联〔2021〕17号）符合性分析见表1-5。

表1-5项目与《关于进一步规范畜禽屠宰行业管理的意见》符合性分析

序号

规范要求

项目情况

符合性判定

1

积极推进家禽和牛羊集中屠宰。引导支持市州城市区和人口20万以上的县市城区加快淘汰活禽交易，推进实施家禽“规模养殖、集中屠宰、冷链配送、生鲜上市”。支持年出笼鸡鸭等家禽1000万羽或鹅300万羽以上的家禽养殖企业申办与其养殖产能相匹配的现代家禽屠宰场。暂未建设专业化家禽屠宰场的市州城市区在疫情防控、关闭活禽交易市场期间应设置家禽应急集中屠宰点。稳步推进牛羊集中屠宰，鼓励在生猪屠宰场增加牛羊屠宰线，切实解决牛羊屠宰“散小乱污”问题。

项目扩建后年屠宰禽类1000万羽，建设标准机械化屠宰生产线
符合

2
严格畜禽屠宰场设立条件。新建畜禽屠宰场应当符合《生猪屠宰管理条例》规定的设立条件，不符合设立条件的，不得批准新建。严格执行国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》关于畜禽屠宰场建设规模的要求。新建屠宰场的设计年屠宰规模生猪、肉牛、肉羊、活禽应分别在30万头、1万头、15万只、1000万羽以上，并需配套建设相应的冷链贮藏和配送体系。不再批准新建以代宰为主的生猪屠宰场。
项目为扩建，建成后全厂产能年屠宰禽类1000万羽，并配备冷链贮藏和配送体系，符合国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》要求
符合
3
开展畜禽屠宰标准化创建。实施屠宰质量规范管理，以质量管理制度化、厂区环境整洁化、设施设备标准化、生产经营规范化、检测检验科学化、排放处理无害化、肉品配送冷链化为主要内容，开展屠宰标准化创建。按照“取缔一批、改造一批、淘汰一批”的原则，推进屠宰场清理整顿，依法取缔未取得定点屠宰资格的生猪屠宰场。加快推进现有屠宰场标准化改造，坚决淘汰桥式劈半锯、敞式烫毛机等落后屠宰设备以及手工屠宰等落后工艺和落后产能。支持新建、改扩建高标准屠宰车间，完善屠宰加工设备、肉品品质检验、冷链配送、生态环保、无害化处理设施设备，提升标准化屠宰生产能力。鼓励新建屠宰场配备全视角溯源视频监控系统，并与县级及以上监管部门联网实时运行，推进屠宰生产可视化监控。支持屠宰场开展质量管理体系认证，建立健全屠宰质量标准体系，实现从畜禽入场到肉品出场的全过程质量控制。
建设单位运营期建设完善的质量管理制度、绿化厂区环境，建设标准化机械屠宰生产线，配备冷链贮藏和配送体系。拟建项目病死禽类及不合格品交由无害化处理单位进行无害化处理。
本项目不使用敞式烫毛机等落后屠宰设备以及手工屠宰等落后工艺。
符合
4
加快肉品冷链配送体系建设。积极发展覆盖屠宰加工、储存运输及肉品销售整个环节的冷链，建立全程“无断链”的肉类冷链物流体系。鼓励现有畜禽屠宰和肉品加工、销售企业增设预冷集配中心、低温分割加工车间、冷库、冷柜、冷藏车等设施设备，提高肉品加工储藏和冷链运输能力。加快肉品冷链配送设施和冷鲜肉配送点建设，鼓励发展冷链配送肉品销售点，逐步形成“主产区集中屠宰、全链条冷链配送、主销区冷鲜销售”的畜禽屠宰销售模式，转变肉品销售方式，提高冷鲜肉销售和消费比例。
项目配备冷链贮藏和配送体系。
符合
6.与《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》的相符性分析

本项目使用的工艺和设备不涉及《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》中的工艺设备。

7.与《环境保护综合名录（2021年版）》的相符性分析
《名录（2021年版）》包含“高污染、高环境风险”产品名录和环境保护重点设备名录，其中有932项“双高”产品，159项产品除外工艺，79项环境保护重点设备。932项“双高”产品中，具有“高污染”特性产品326项，具有“高环境风险”特性产品223项，具有“高污染”和“高环境风险”双重特性产品383项。

本项目属于C1352禽类屠宰行业，不涉及“高污染、高环境风险”产品名录和环境保护重点设备名录，与《名录（2021年版）》相符。

8.与《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》的相符性分析
本项目使用的机电设备不属于《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》中的淘汰产品，与《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》相符。

9.与《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》的相符性分析

本项目属于C1352禽类屠宰行业，不属于指导目录中限制和禁止类，且不新增用地，与《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》相符。
10.现有工程与《禽类屠宰与分割车间设计规范》（GB 51219-2017的相符性分析

表1-6现有工程与《禽类屠宰与分割车间设计规范》（GB51219-2017）相符性分析

《禽类屠宰与分割车间设计规范》

现有工程情况

结 论

厂址

选择

屠宰与分割车间所在厂区应具备可靠的水源和电源，周边交通运输方便，并符合当地城乡规划、卫生与环境保护部门的要求。

现有工程用水水源来源于市政自来水，电源市政提供；本项目毗邻320国道，交通较为便利；本项目选址符合建设城乡规划、卫生与生态环境部门的要求

符 合

厂址周围应有良好的环境卫生条件。厂址应避开受污染的水体及产生有害气体、烟雾、粉尘或其他污染源的工业企业或场所。

厂区周围无污染的水体，项目东、南、北侧均无工业企业，西侧芷江县荣森生态纸业制品厂主要污染物为造纸废水，进入岩桥镇污水处理厂，其他污染物影响较小。
符 合

厂址选择应减少厂区产生气味污染的区域对居住区、学校和医院的影响。待宰间和屠宰车间的非清洁区和居住区、学校和医院的卫生防护距离应符合现行国家标准《农副产品加工业卫生防护距离第1部分：屠宰及肉类加工业》GB18078.1的规定。

厂界最近的敏感点为北侧36m廖家村居民（距离屠宰车间约230m），周边无公共场所以及畜禽饲养场。

符 合

厂址应远离城市水源地和城市给水、取水口，其附近应有城市污水排放管网或允许排入的最终受纳水体。

厂址不涉及城市水源地和城市给水、取水口；项目废水经自建污水处理站处理达标后排入岩桥镇污水处理厂深度处理后外排。

符 合

总平

面布 置

厂区应划分生产区和生活区。生产区内应明确区分非清洁区和清洁区。

项目平面设置分为生产区和非生产区，生产区内明确区分非清洁区和清洁区。

符 合

生产区活禽入口、废弃物的出口与产品出口应分开设置，活禽、废弃物与产品的运送通道不得共用。

项目生产区活禽入口、废弃物的出口与产品出口未分开，活禽、废弃物与产品的运送通道未分开使用。

不 符 合

企业于2005年建设，还未执行该标准，本次扩建项目将生产区活禽入口、废弃物的出口与产品出口分开设置。
11.本项目与《禽类屠宰与分割车间设计规范》（GB 51219-2017的相符性分析
表1-7项目与《禽类屠宰与分割车间设计规范》（GB51219-2017）相符性分析

《禽类屠宰与分割车间设计规范》

本项目情况

结 论

厂址

选择

屠宰与分割车间所在厂区应具备可靠的水源和电源，周边交通运输方便，并符合当地城乡规划、卫生与环境保护部门的要求。

本项目用水水源来源于市政自来水，电源市政提供；本项目毗邻320国道，交通较为便利；本项目选址符合建设城乡规划、卫生与生态环境部门的要求

符 合

厂址周围应有良好的环境卫生条件。厂址应避开受污染的水体及产生有害气体、烟雾、粉尘或其他污染源的工业企业或场所。

厂区周围无污染的水体，项目东、南、北侧均无工业企业，西侧芷江县荣森生态纸业制品厂主要污染物为造纸废水，进入岩桥镇污水处理厂，其他污染物影响较小。
符 合

厂址选择应减少厂区产生气味污染的区域对居住区、学校和医院的影响。待宰间和屠宰车间的非清洁区和居住区、学校和医院的卫生防护距离应符合现行国家标准《农副产品加工业卫生防护距离第1部分：屠宰及肉类加工业》GB18078.1的规定。

厂界最近的敏感点为北侧36m廖家村居民（距离屠宰车间约230m），周边无公共场所以及畜禽饲养场。

符 合

厂址应远离城市水源地和城市给水、取水口，其附近应有城市污水排放管网或允许排入的最终受纳水体。

厂址不涉及城市水源地和城市给水、取水口；项目废水经自建污水处理站处理达标后排入岩桥镇污水处理厂深度处理后外排。

符 合

总平

面布 置

厂区应划分生产区和生活区。生产区内应明确区分非清洁区和清洁区。

项目平面设置分为生产区和非生产区，生产区内明确区分非清洁区和清洁区。

符 合

生产区活禽入口、废弃物的出口与产品出口应分开设置，活禽、废弃物与产品的运送通道不得共用。

项目生产区活禽入口、废弃物的出口与产品出口分开设置，活禽、废弃物与产品的运送通道分开使用。

符 合

由上表可知，项目符合《禽类屠宰与分割车间设计规范》（GB51219-2017）的相关规定要求。
12.与《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》(HJ2004-2010)相符性分析

表1-8与《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》符合性分析

序 号
与项目相关要求
本项目情况
符合
情况
1

应根据屠宰场和肉类加工厂的类型建设规模、当地自然地理环境条件，排水去向及排放标准
等因素确定废水处理工艺路线及处理目标，力求经济合理、技术先进可靠、运行稳定。
本项目为活禽屠宰行业，项目污水处理站采用“格栅+隔油沉砂池+均化池+曝气池+生化池+过滤池+二沉池+清水池 ”处理工艺，废水经处理后，达到《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-2005)中表1间接排放限值和岩桥镇污水处理厂接管标准要求后，经市政污水管网纳入岩桥镇污水处理厂厂进一步处理。
符合
2

废水处理工艺选择应以连续稳定达标排放为前提，选择成熟、可靠的废水处理工艺。屠宰与肉类加工废水处理应采用生化处理为主、物化处理为辅的组合处理工艺，并按照国家相关政策要求，因地制宜考虑废水深度处理及再用。
本项目厂内自建污水处理站，废水处理采用“格栅+隔油沉砂池+均化池+曝气池+生化池+过滤池+二沉池+清水池 ”工艺，排入岩桥镇城污水处理厂集中处理。
符合
由上表可知，项目符合《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》(HJ2004-2010)的相关规定要求。
13.平面布局合理性分析

本项目总建筑面积5912m2。项目厂区平面布置见附图2。

在本项目的建设依据湖南芷江和翔鸭业有限公司的职能特点、流程和管理的要求，为便于企业的管理、使用，满足生产活动的需要，根据各个功能、用途合理地布置项目生产设备、设施。本项目宰杀车间位于在厂区南侧，毗邻仓库和冷库，方便畜禽的运输，厂区东面为锅炉房和废水处理站，整个规划整体分区明确，流线清晰不交叉，布置合理。

综上所述，项目区内功能分区明确，布局合理。本项目平面布局合理。

14.选址合理性分析

本项目位于湖南省怀化市芷江侗族自治县岩桥镇火烧铺。根据现场踏勘，项目评估范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区和其他需要特殊保护的区域。

本项目位于湖南省怀化市芷江侗族自治县岩桥镇火烧铺，该地不在城市规划范围内。项目厂区用地地势较平坦、地质稳定，符合用地要求；厂区北侧为320国道，交通十分方便，方便人流、物流；此区供电、给排水较方便；生态环境一般，周边无文物和自然保护地带，制约性因素少。由工程分析以及各环境要素的影响评价结果可知，项目实施后各类污染物在采取防治措施后可以达标排放，各项污染防治措施技术可行，经济合理，在严格落实各项环保措施及要求后，各污染因子对周围环境影响不大，对周围敏感区的影响在可接受范围内。从现场周边环境来看，项目没有明显的环境制约因素。因此从环境影响角度而言，本项目选址是合理的。

因此，项目选址合理可行。

15.与《怀化市“十四五”生态环境保护规划》的相符性分析

表1-9  《怀化市“十四五”生态环境保护规划》（相符性分析）

基本要求

本项目情况

是否符合

加快推动绿色低碳发展。推动形成绿色发展方式，积极发展低投入、低消耗、低排放和高效率的现代产业，淘汰落后产能，推进重点行业和重点领域清洁生产、绿色化改造，开展低碳试点示范，发展绿色建筑。倡导简约适度、绿色低碳的生活方式。降低碳排放强度，落实国家碳排放达峰行动方案，发展绿色金融，推进绿色技术创新，培育壮大环保产业。建立资源高效利用制度，健全自然资源资产产权制度，实行能源和水资源消耗、建设用地总量与强度双控，健全资源节约集约循环利用政策体系。推行垃圾分类和减量化、资源化。推进能源革命，构建清洁低碳、安全高效的能源体系。

项目生产使用电和生物质燃料
符合

持续改善环境质量。深入打好污染防治攻坚战。统筹水环境、水生态、水资源、水安全、水文化，深入开展“清河、护岸、净水、保水”四大行动，强化全流域系统治理，持续推进“一江六水”沿线治污治岸治渔，落实好长江十年禁渔。改善大气环境质量，严格落实《怀化市扬尘污染防治条例》,创建和巩固环境空气质量二级标准达标城市。保障土壤环境质量，开展重点行业土壤污染防治，加强农用地土壤污染源头管控和受污染地块安全利用，加强白色污染治理。加强危险废物和医疗废物收集处理。加强固体废物处理处置以及磷污染和重金属污染治理。重视新污染物治理。

项目废水经自建污水处理站处理后进入城市污水处理厂，不属于重点行业土壤项目。无危废产生。
符合

加强生态系统保护与修复。统筹推进山水林田湖草系统治理、协同治理，推动生态系统功能整体性提升。抓好拦河水利工程管控和整治，开展湿地保护与修复工程，推进水土流失综合治理，巩固拓展流域退耕还林还湿成果。开展大规模国土绿化行动，创建国家园林城市、国家森林城市。全面推动绿色矿山建设，加快重点区域矿山生态修复。推进生物多样性保护重大工程，加强特有珍稀濒危野生动物及其栖息地保护。加强自然保护地监管，全面推进以国家公园为主体的自然保护地体系建设。开展生态系统保护成效监测评估。

项目不涉及生态系统。

符合

完善生态环境治理体系。严格落实党政领导干部自然资源资产离任审计和生态环境损害责任终身追究制度，健全生态环保专项巡察机制，推进生态环境保护督察。建立健全生态环境损害赔偿制度。全面落实河长制，推行林长制。严格落实企业主体责任，全面实行排污许可制。加强社会监督，健全生态文明公众参与机制，增强全社会生态环保意识。探索建立生态产品价值实现机制，完善市场化、多元化生态补偿。加快“三线一单”与国土空间规划体系的衔接。健全统一规范的生态环境综合执法体系，加强市县两级生态环境监测体系和能力建设。

项目不涉及生态治理

符合
16.与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则》(试行，2022年版)的相符性分析

本项目位于湖南省怀化市芷江侗族自治县岩桥镇火烧铺，项目所在地不涉及港口、码头、自然保护区核心区、风景名胜区、饮用水源一级、二级保护区。因此本项目的建设符合《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则》（试行）2022年版的相关要求。

17.与《湖南省“两高”项目管理名录》的相符性分析

根据湖南省发展和改革委员会印发关于《湖南省“两高”项目管理名录》的通知（湘发改环资[2021]968号），“两高”项目指高耗能高排放项目。本项目为畜禽屠宰项目，属于禽类屠宰行业，不在《湖南省“两高”项目管理名录》所列范围内。
18.本项目与周围环境的相容性分析

本项目位于湖南省芷江县岩桥镇火烧铺，项目在已建厂房内进行生产，项目最近敏感点为北侧廖家村居民，距离用地范围边界约36m，项目西侧为工业企业。本项目废气、废水产生量较小，在采取污染防治措施后对周边企业的办公、生产影响不大。同时本项目和邻近企业的生产过程均在各自厂房内进行，基本互不影响。

综上所述，项目基本与周边环境相容。


二、建设项目工程分析

	建设内容
	2.1、建设内容及规模

项目名称：年屠宰800万羽芷江鸭扩建项目
项目性质：扩建
总投资：新增投资400万元
项目位置：湖南省芷江县岩桥镇火烧铺
现有项目环保手续情况：湖南芷江和翔鸭业有限公司于2005年12月在湖南省芷江县岩桥镇火烧铺建设了《湖南芷江和翔鸭业有限公司200万羽/年芷江鸭系列产品深加工项目》，项目主要年屠宰加工芷江麻鸭200万羽，年产鸭肉制品2000t（其中火锅鸭系列产品1000t、口味鸭软罐头系列产品500t、分割鸭肉500t），年产鸭副产品432t（其中鸭心21.4t、鸭肝73.8t、鸭胗89.8t、鸭肠115.2t、鸭舌24.0t、鸭爪107.8t），年回收鸭毛120t。该项目于2005年12月22日由原怀化市环境保护局以怀环函[2005]155号文进行批复；于2008年12月28日通过原怀化市环境保护局的验收（环验[2008]17号），2021年12月8日获得了排污许可证（编号：914312287808771875001P）。

根据省人民政府办公厅《关于促进畜牧业高质量发展的实施意见》（湘政办发〔2021〕28号）和省农业农村厅、省发改委省公安厅、省市场监管局《关于进一步规范畜禽屠宰行业管理意见》（湘农联〔2021〕17号）文件，引导支持市州城市区和人口20万以上的县市城区加快淘汰活禽交易，推进实施家禽“规模养殖、集中屠宰、冷链配送、生鲜上市”。支持年出笼鸡鸭等家禽1000万羽或鹅300万羽以上的家禽养殖企业申办与其养殖产能相匹配的现代家禽屠宰场。
芷江县总人口达30多万。由于芷江县仅保留一家集中禽类屠宰场地，私屠滥宰现象较为严重，容易造成环境污染和肉食品安全隐患。为此，湖南芷江和翔鸭业有限公司积极响应政府号召，解决禽类屠宰难的问题，建设单位建厂时就已考虑了企业发展需求，预留屠宰线空间，为此引进先进技术和设备，提升生产效率，打造绿色、环保的生产环境，实现经济效益与环境效益的和谐共生。同时，推动家禽产业规范化、标准化发展，提升行业形象和竞争力，为消费者提供更加健康、安全的食品，促进家禽产业的可持续发展。拟投资400万元，依托现有生产线，通过延长工作时间、增加员工、购置全自动宰杀生产设备，改造待宰棚、隔离舍、锅炉房及污水处理站扩建年屠宰800万羽芷江鸭项目，宰杀后学校、超市等短距离范围内由送宰单位直接运走，其他依托冷链物流系统进行配送，不进行深加工。其余生产工艺、生产规模均不发生变化。
主要建设内容见表2-1。

表2-1  项目主要建设内容一览表

工程类型

单项工程

现有工程内容

扩建后工程内容
占地面积（m2）

备注

主体工程

宰杀车间
设置有一条年屠宰200万羽芷江麻鸭生产线
增设一条年屠宰800万羽芷江鸭生产线
1000
同时通过延长工作时间、增加员工扩大产能
深加工车间
主要进行鸭肉制品的深加工等
主要进行原有屠宰线鸭肉制品的深加工等
1205
保持不变

待宰棚
砖混结构，活禽待宰
钢棚结构，活禽待宰
100
在现有基础上改造
隔离舍
砖混结构，活禽隔离
钢棚结构，活禽隔离

20
在现有基础上改造
辅助工程

办公生活区
4F，用于员工办公和生活，包括食宿，仅用于值班人员休息
4F，用于员工办公和生活，包括食宿，仅用于值班人员休息
890
依托现有项目
锅炉房
设置2台0.5t/h的蒸汽发生器（一用一备）
设置一台2.5t/h的生物质锅炉
320
淘汰原有锅炉
污水处理站
设置有100d/t处理规模的废水处理站
设置有650d/t处理规模的废水处理站
140
在原有废水站基础上扩容
冷库
用于保鲜，使用R404a环保型制冷剂
用于保鲜，使用R404a环保型制冷剂
260
依托现有项目
储运工程
仓库
用于各类产品生产过程中涉及的原辅料、产品的存放
用于各类产品生产过程中涉及的原辅料、鸭制品的存放
500
依托现有项目
公用工程

给水

市政供水，依托已建供水系统

市政供水，依托已建供水系统
/

依托现有项目
供电

市政供电，依托已建供电系统

市政供电，依托已建供电系统
/

依托现有项目
排水

项目采用雨污分流。生活污水和生产废水经厂区生产废水处理站处理达标后排入岩桥镇污水处理厂
项目采用雨污分流。生活污水和生产废水经厂区生产废水处理站处理达标后排入岩桥镇污水处理厂
/

扩建污水站
环保工程

废气

锅炉燃烧废气：燃烧废气经水膜除尘后通过15m排气筒DA001排放
锅炉燃烧废气：燃烧废气经低氮改造+水膜除尘+布袋除尘后通过30m排气筒DA001排放
/
改造废气处理装置
备用锅炉燃烧废气：燃烧废气经水膜除尘后通过10m排气筒排放
/
/
拆除备用锅炉
油烟废气：经静电油烟净化器处理后由管道引致楼顶DA002排放
/
/
本项目不涉及油烟废气
生产车间恶臭：生产线所产生的宰杀残余物、粪便每天及时清理，并且对生产车间地面进行冲洗
生产车间恶臭：生产线所产生的宰杀残余物、粪便每天及时清理，并且对生产车间地面进行冲洗，定时消毒，喷洒生物除臭剂;设置通风口，增加通风次数等处理措施减少恶臭的产生
/
依托现有项目
污水处理站恶臭：污水处理设施的处理污水所产生的污泥定期清理
污水处理站恶臭：污水处理站通过密闭，加强周边绿化，喷洒生物除臭液等措施削减污水处理站恶臭排放，污水所产生的污泥定期清理
/
依托现有项目
废水

生活污水：化粪池+污水处理站
生活污水：化粪池+污水处理站（格栅+隔油沉砂池+均化池+曝气池+生化池+过滤池+二沉池+清水池）
/

扩建污水站
生产废水：污水处理站（生物接触氧化），100t/d
生产废水：污水处理站（格栅+隔油沉砂池+均化池+曝气池+生化池+过滤池+二沉池+清水池）

/
扩建污水站
噪声治理

墙体、门、窗隔声，设备减震

墙体、门、窗隔声，设备减震

/

依托现有项目
固废治理

一般固废：屠宰废弃物、烫爪产生的鸭掌皮统一收集后送至附近养鱼塘做养鱼饲料；污泥外送制砖；粪便定期清掏外运作为周边农肥使用；生物质炉渣经收集后定期外运作为周边农肥使用。
一般固废：屠宰废弃物、烫爪产生的鸭掌皮统一收集后送至附近养鱼塘做养鱼饲料；污泥外送制砖；粪便定期清掏外运作为周边农肥使用；生物质炉渣经收集后定期外运作为周边农肥使用；病死畜禽无害化处置；在线监测废液交由有资质单位处置，废反渗透膜外售综合利用。
/
依托现有项目
生活垃圾、污水处理站污泥交由环卫部门定期清运

生活垃圾、污水处理站污泥交由环卫部门定期清运
/

依托现有项目
2.2、产品方案
目前厂区实际生产为年屠宰加工芷江麻鸭200万羽，年产鸭肉制品2000t，年产鸭副产品432t。本次扩建后项目产品方案详见下表：
表2- 2  产品方案
序号

扩建前产品方案
扩建后产品方案

备注
产品类型

产量

产品类型

产量

1
年屠宰芷江鸭
200万羽（4400t）
年屠宰芷江鸭
1000万羽（22000t）
扩建后增加800万羽
2
鸭肉制品
2000t
鸭肉制品
2000t
扩建前后生产总量保持不变

3
鸭副产品
432t
鸭副产品
432t
扩建前后生产总量保持不变

备注：产品应满足《食品安全国家标准鲜（冻）畜、禽产品》（GB2707-2016）相关质量标准。
2.2.1、依托现有冷库匹配性分析 
项目配套设有冷库1座，单次储存能力为 200 吨左右。冷库已建设，本项目依托现有已建冷库。

根据业主经验可知，每只宰杀好的麻鸭约在2-2.5千克，本次评价麻鸭重考虑按2.2kg/只，则项目需要冷冻的产品芷江鸭22000t/a。匹配性分析详见下表：

表2-2.1  冷库匹配性分析表
序号
单次冷冻/冷藏时间h
年工作时间h
单次处理能力t
理论年处理能力t
改建后全厂设计处理能力t
冷库利用率%
1
6~8h（取8h）
7200
200
180000
22000
12.22
综上，现有已建冷库储藏能力可以满足要求。
2.3、生产设备
表2-3  主要生产设备一览表
编号
设备名称
数量（台/套）
规格型号
备注
1
待宰棚
1

100m2
在现有基础上改造
2
分笼机

1
/

依托现有
3
挂鸭台
2
/

依托现有
4
悬挂输送机

1

XSY-150/200
依托现有
5
电晕机

1

DY-2.5
依托现有
6
宰杀台

2

/

依托现有
7
浸烫机
1

U8-14
依托现有
8
自动脱羽机
1

TY96/72
依托现有
9
螺旋预冷机
1

1.6/6
依托现有
10
胴体清洗机
1

NWX768/152
依托现有
11
自动切爪机
1

/

依托现有
12
挂钩清洗机
2

/

依托现有
13

取内脏输送机
1

/

依托现有
14
分割输送带
1
/
依托现有
15
不锈钢操作台
20
/
依托现有
16
制冷成套设备
1
/
依托现有
17
蒸汽发生器
2

0.5t
依托现有
18
水泵

2
/

依托现有
19
电力变压器
1
315kva
依托现有（一用一备）
20
高、低压配电装置
1
/

依托现有
21
废水处理设施
1
/

依托现有
22
水膜脱硫除尘器
1
/

依托现有
23
布袋除尘器
1
/
新增
24
静电油烟净化器
1
Q20000m3/h
依托现有
25
家禽脱毛机
1
LD-TFC-64
新增全自动宰杀生产设备（设计宰杀能力1500羽/小时，则每天可宰杀36000羽，每年可宰杀1080万羽）
26
家禽脱毛机
1
LD-TFC-96
27
电器控制箱
3
/
28
验毛处理输送机（含小毛清理不锈钢池）
1
LD-SSJ-12
29
电晕机
1
/
30
宰杀台
2
/
31
浸烫机
1
/
32
自动脱羽机
1
/
33
螺旋预冷机
1
TY94/76
34
胴体清洗机
1
1.8/6
35
生物质蒸汽锅炉
1
2.5t/h
新增
备注：所有生产设备均不属于《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》中淘汰落后设备。
2.4、原辅材料及燃料信息表

本项目原辅材料均外购，项目原材料消耗情况详见下表。

表2-4  项目原辅材料用量一览表

序号

名称

年用量

来源

备注

扩建前

扩建后

变化情况

单位

1

芷江麻鸭

200

1000

+800

万羽/年

芷江
新增800万羽活鸭宰杀能力，来自养殖基地、菜市场及学校、农户
2

菜油

25.52
25.52
0

t/a

外购

扩建前后不发生变化

3

食盐
12.26
12.26
0

t/a

外购

4

酱
10.28
10.28
0

t/a

外购

5

其他佐料

11.60
11.60
0

t/a

外购
6

装包袋
1157
1157
0

万个
外购
7

纸箱
223
223
0

万个
外购

8
R404a环保型制冷剂
1
5
+4
t/a
外购
不在厂区贮存，厂家定期添加，用于冷库制冷
9
除臭剂

0.1
0.5
+0.4
t/a
外购
10
PAM
8
50
+42
t/a
外购
11
PAC
0.2
1.0
+0.8
t/a
外购
12
生物质颗粒

360
1080
+720
t/a

外购

增加720t

13
水

59500

180348
+120848
m3/a

市政供水管网

/

14
电
672000

1045000
+373000
kW·h/a

市政供电管网

/

主要化学品原料理化性质：
R404a环保型制冷剂：由三氟乙烷、四氟乙烷、五氟乙烷的混合物，在常温下为无色气体，在自身压力下为无色透明液体，主要成分分子式为CHF2CF3/CF3CH2F/CH3CF3，沸点（101.3kPa）：-46.6℃、临界温度：72.4℃；临界压力（kPa）：1270；相对蒸气密度（空气=1）：5.39kg/m3/沸点时。R404a属于 HFC 型非共沸环保制冷剂（完全不含破坏臭氧层的CFC、HCFC），是替代氟利昂R22和R502的最普遍的工业标准制冷剂（通常为低温冷冻系统），得到全球绝大多数的制冷设备制造商的认可并推荐的主流低温环保制冷剂，符合美国环保组织EPA、SNAP和UL的标准，符合美国采暖、制冷空调工程师协会（ASHRAE）的A1安全等级类别（这是最高的级别，对人身体无害）。作为当今广泛使用的中低温制冷剂，常应用于冷库、食品冷冻设备、船用制冷设备、工业低温制冷、商业低温制冷、交通运输制冷设备（冷藏车等）、冻冷凝机组等制冷设备。

除臭剂（植物型）：植物型除臭剂是指以天然植物萃取液或者天然植物提取物为主要原料加工而成的除臭剂，对人体和动物是无害的、无毒的，对土壤、植物均无损害，且无燃烧性和爆炸性，不含氟利昂和臭氧，使用安全。

PAM（聚丙烯酰胺）：英文名称为Poly(acrylamide)，CAS号为9003-05-8，分子式为(C3H5NO)n，一种线状的有机高分子聚合物，同时也是一种高分子水处理絮凝剂产品，专门可以吸附水中的悬浮颗粒，在颗粒之间起链接架桥作用，使细颗粒形成比较大的絮团，并且加快了沉淀的速度。

PAC（聚合氯化铝）：一种净水材料，无机高分子混凝剂，又被简称为聚铝，英文缩写为PAC，无色或黄色树脂状固体。其溶液为无色或黄褐色透明液体，有时因含杂质而呈灰黑色粘液。易溶于水及稀酒精，不溶于无水酒精及甘油。
物料平衡：

根据业主经验可知，每只成年麻鸭约在2-2.5千克，本项目年屠宰麻鸭1000万羽，本次评价麻鸭活屠重考虑按2.2kg/羽，则年屠宰活麻鸭重约22000t/a。项目物料平衡见表2-5。

表2-5禽类屠宰物料平衡表

投入

产出

占比（%）
备注

物料名称

数量（t/a）

物料名称

数量（t/a）

禽类

（芷江麻鸭）
22000
白条肉

15781
71.45
主产品

可食用内脏

2200
10.00
副产品

禽血

1760
8.00
羽毛
660
3.00
固废，外售综合利用
粪便

1200
5.45
固废，外售给当地农户作为肥料使用

不可食用内脏及肠胃内容物

440
2.00
病死禽类及不合格产品
22
0.10
固废，经收集后送至冷柜暂存，送至有无害化处理资质的单位收集处理
合计

22000
合计

22000
/
/

2.5、劳动定员及工作制度

现有工程厂区员工全年工作300天，1班8小时工作制，本次环评依托现有项目的劳动定员100人之外另新增80人（目前屠宰线设20人/班，新产线设20人/班，4班3倒，可匹配800万羽/年生产能力）。
2.6、公用工程
（1）给水

本项目用水来源于市政供水，能满足本项目用水水量、水压要求。本次环评新增劳动定员80人，均为周边居民，不在厂内住宿，用水量按45L/d·人计算，则用水量约为3.6m3/d，1080m3/a；根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（135屠宰及肉类加工行业系数手册）中进行废水产生量核算，项目产污系数根据活鸭屠宰，产污系数为2.15吨/百只，排放量以80%计，则屠宰废水的排放量为172000t/a（573.33t/d）；项目车间地面清洗面积不变，不新增地面清洗废水。

项目改造升级后全厂的用水情况如下：
生活用水：根据目前厂区实际情况，项目劳动定员180人，均为周边居民，不在厂内住宿，实际用水量为8.1t/d(2430t/a)。
生产用水：主要包括屠宰和深加工生产用水（包括待宰、电晕刺杀、放血、浸烫脱毛、掏脏、清洗沥水、预冷及煎炒等过程的生产用水），合计生产用水量为714.99t/d（214497t/a）。
水膜除尘用水：根据目前厂区实际情况，设置一个1m3循环水箱，约10天换水一次，则水膜除尘喷淋塔用水量为60m3/a（0.2t/d），在喷淋过程中的损耗一部分，废水量按90%计，则水膜除尘喷淋塔废水产生量为54t/a（0.18t/d），进入厂区污水处理站进行处理。
锅炉浓水：本项目配套设置 1台2.5t/h 的生物质蒸汽锅炉，锅炉运行使用纯水进行补充。按锅炉满负荷运行进行估算，即纯水使用量约为2.5t/h×24h/d×300d=18000m3/a。纯水采用RO反渗透工艺制备，反渗透过程会产生一定浓水；纯水机制水效率约为80%，则新鲜水用量为75m3/d，22500m3/a ，产生浓水15m3/d ，4500m3/a 。制纯水过程无需添加试剂，产生的浓水属于清净下水，污染物浓度很低，较为洁净，可直接用于厂区绿化。
地面清洗用水：厂区地面清洁采用拖把，拖把清洗产生含油废水，根据目前厂区实际情况，地面清洗用水约为1.2t/d(374.4t/a)。
（2）排水

本项目排水采用雨污分流制。项目生活污水经化粪池处理后进入污水处理站处理，生产废水经污水处理站处理达标后，由厂区总排口进岩桥镇污水处理厂处理，除尘器废水循环使用不外排。
扩建后全厂水平图如下：











图2-1  全厂水平衡（t/d）
（3）供热
本次在锅炉房内新增1台2.5t/h生物质蒸汽锅炉提供高压蒸汽，室外供热管道架空敷设至禽类屠宰车间，架空的供热管道均采用带玻璃钢外保护表层的超细玻璃棉制品作保温。扩建前生物质蒸汽发生器运行时间为：一天运行时长8小时，年工作300天，即年运行2400h/a；扩建后增加2.5t/h生物质蒸汽锅炉运行时长增加至为一天运行时长24小时，年工作300天，即年运行7200h/a。

锅炉燃料消耗量计算方法如下：

[image: image1.wmf](

)

Q

i

i

D

G

s

z

×

-

=

h


式中：
G——燃料耗量，kg/h；
D——锅炉小时产汽量，kg/h；取2500kg/h；
iz——蒸汽热焓值，kJ/kg；锅炉在某绝对工作压力下的蒸汽热焓值，kJ/kg；锅炉蒸汽压力1.25MPa，温度190℃，经查《饱和蒸气热焓表》得iz=2784.9kJ/kg；
is——水的热焓值，kJ/kg；锅炉回用水温度为95℃，通过查阅《水的密度和焓值表》得is=398.48kJ/kg；
η——锅炉热效率，%，取85%；
Q——低位发热量，kJ/kg；根据生物质燃料检测报告，低位发热量为4184千卡/h，取473.1313kJ/kg；
根据上述公式，计算得正常情况下生物质锅炉生物质燃料消耗量约为0.15t/h。
则项目扩建前锅炉年运行2400h/a，年生物质燃料消耗量约为360t/a；项目扩建后增加锅炉运行时长增加至为一天运行时长24小时，年工作300天，即年运行7200h/a，年生物质燃料消耗量约为1080t/a。
（4）蒸汽平衡

本项目运行后蒸汽平衡如下：

表2-6蒸汽平衡表

产气装置
蒸汽产生量（t/a）

用气位置
蒸发使用/损耗量
备注

2.5t/h生物质锅炉
18000
屠宰车间
17073
进入浸烫池
927
管道损耗
合计

18000
18000
/

2.7、厂区平面布置

本项目位于湖南省芷江县岩桥镇火烧铺，整个厂区依据湖南芷江和翔鸭业有限公司的职能特点、流程和管理的要求，为便于企业的管理、使用，满足生产活动的需要，根据各个功能、用途合理地布置项目生产设备、设施。本项目宰杀车间位于在厂区南侧，毗邻仓库和冷库，方便畜禽的运输，北面毗邻320国道，方便货物进出厂，厂区东面为锅炉房和废水处理站，总体来说，项目做到各单体衔接合理、工艺流畅、满足防火及疏散要求。项目布局基本符合《食品安全国家标准畜禽屠宰加工卫生规范》（GB12694-2016）中按待宰、屠宰的顺序布局要求；生产工艺流程布置合理、顺畅、物料运输短捷，节省能源和用地。从环保角度分析，项目总平面布置基本合理。具体平面布局详见附图4。

	工艺流程和产排污环节
	2.8施工期

本项目位于湖南省芷江县岩桥镇火烧铺，项目施工期主要为原有场地改造、布局调整及设备安装。其施工期主要工艺流程及产污节点见下图。

[image: image2.png]WA e WA P

et

WL BERRE peiioig





2.9营运期

为了促进家禽产业转型升级健康发展，湖南芷江和翔鸭业有限公司拟依托现有生产线，通过延长工作时间、增加员工，增设全自动宰杀生产设备扩建年屠宰800万羽芷江鸭项目，宰杀后由送宰单位运走，不进行深加工。其余生产工艺、生产规模均不发生变化。
本项目主要为芷江麻鸭屠宰，其具体工艺如下：
[image: image3.png]e T
e
s -
e -
e e armass | [(men e
e
it A, BILEAGL R maa. e

N, FARRE. WSS

e, AR,
e

o





图2-2  运营期工艺流程及产污节点图

工艺流程简述：

①前处理工段：从定点养鸭专业户和公司示范养殖场出栏的芷江麻鸭装在塑料笼内，按7笼1摞地装上汽车运至厂区，先安置在待宰棚观察二小时，经称重并检疫合格后，用分笼机将鸭笼送到挂鸭台，人工将鸭笼中的鸭挂上悬挂输送机挂钩，在黑暗的通道运行一定时间使活鸭得到镇静，用电晕机将活鸭电晕后再宰杀、沥血，然后经浸烫机、自动脱羽机、螺旋预冷机、胴体清洗机、自动切爪机进行没烫、脱毛、预冷、清洗、切爪，切爪鸭体从悬挂输送机挂钩取下送至中拔工段，悬挂输送机上的挂钩经挂钩清洗机用清水冲洗后随之返回挂鸭台。

②中拔工段：切爪鸭体挂上取内脏输送机挂钩，经摘小毛、拽头、

开颈皮割头、抠嗦、割嗦、割颈皮、掏内脏、分肝、分胗、摘脾、拽肠、拘膛、拽油、摘胸囊炎等工序，分割鸭舌、鸭肝、鸭胗、鸭肠、鸭心、鸭油等副产品，去除鸭小毛、鸭头、鸭嗦、胸囊炎等废弃物，掏取内脏的白条鸭用清水进行内外清洗，然后从取内脏输送机挂钩取下，经检验后送至深加工车间进行深加工。中拔工段各取内脏工序间用清水冲洗鸭体，取内脏输送机上的挂钩经挂钩清洗机用清水冲洗后随之返回挂鸭台。宰杀后的白条鸭由送宰单位运走，需冷链配送的每天物流运输。

根据工艺流程分析，本项目产污环节分析见下表：

表2-7  营运期主要污染物排放情况
类别
污染源
主要污染物
处置方式
废气
锅炉燃烧废气

颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度
水膜除尘+布袋除尘后通过DA001排气筒直排
煎炒炸制油烟

油烟

静电油烟净化处理后引致楼顶DA002排放
屠宰车间恶臭气体

氨、氯化氢、臭气浓度

自然通风、喷洒除臭剂、及时清洗

污水处理站恶臭

氨、氯化氢、臭气浓度

废水

生产废水
pH、COD、

BOD5、SS、

NH3-N、动植物油、粪大肠菌群
污水处理站（处理工艺：格栅+隔油沉砂池+均化池+曝气池+生化池+过滤池+二沉池+清水池）+岩桥镇污水处理厂

地面清洁废水
SS、动植物油
生活污水
CODcr、BOD5、SS、NH3-N、pH
化粪池+污水处理站（处理工艺：格栅+隔油沉砂池+均化池+曝气池+生化池+过滤池+二沉池+清水池）+岩桥镇污水处理厂
噪声
机械噪声
机械设备运行

墙体、门、窗隔声，设备减震
固废
一般固废
屠宰废弃物
送至附近养鱼塘做养鱼饲料
粪便
用作农肥
污泥
综合利用制砖
炉渣
用于周边居民铺路
病死畜禽
无害化处理
废羽
外售综合利用
生活垃圾

生活垃圾
定期交环卫部门处理
危险固废

在线监测废液
委托有资质单位处置


	与项目有关的原有环境污染问题
	一、现有工程基本情况
湖南芷江和翔鸭业有限公司于2005年12月在湖南省芷江县岩桥镇火烧铺建设了《湖南芷江和翔鸭业有限公司200万羽/年芷江鸭系列产品深加工项目》，项目主要年屠宰加工芷江麻鸭200万羽，年产鸭肉制品2000t（其中火锅鸭系列产品1000t、口味鸭软罐头系列产品500t、分割鸭肉500t），年产鸭副产品432t（其中鸭心21.4t、鸭肝73.8t、鸭胗89.8t、鸭肠115.2t、鸭舌24.0t、鸭爪107.8t），年回收鸭毛120t。该项目于2005年12月22日由原怀化市环境保护局以怀环函[2005]155号文进行批复；于2008年12月28日通过原怀化市环境保护局的验收（环验[2008]17号），于2016年4月11日取得排污权证（(怀)排污权证(2016)第249号），2021年12月8日获得了排污许可证（编号：914312287808771875001P）。湖南芷江和翔鸭业有限公司运营期间无环保投诉、群体上访事件，未受到环保行政处罚，未发生突发环境事件。
二、污染源及环保设施情况
（1）废水
现有工程运营期产生的废水为生活污水、生产废水、地面清洗废水。生活污水经化粪池处理进入厂内污水处理站，生产废水、地面清洗废水经厂区污水处理站（处理规模100t/d、处理工艺格栅+隔油池+沉淀池+接触氧化池）处理达标后，由厂区总排口进入岩桥镇污水处理厂，经岩桥镇污水处理厂处理达标后排入舞水。

公司于2025年8月7日委托湖南索奥检测有限公司对厂区废水总排口处进行了监测，监测结果如下：
表2-5 废水总排口检测结果

采样日期

采样点位

检测项目

检测结果

计量单位

标准限值

2025年8月7日

总排口

p H 值

7.3
无量纲

6-9

化学需氧量

29
mg/L

70
五日生化需氧量
10.5
mg/L
25
悬浮物

6
mg/L

60
氨氮

0.704
mg/L

15
动植物油

0.19
mg/L

15
粪大肠菌群
1.8*103
MPN/L

20

磷酸盐
0.31
mg/L
0.5
执行标准

《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）中表3禽类屠宰加工类别一级标准
监测结果表明：监测中因子均满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）中表3禽类屠宰加工类别一级标准。
（2）废气
公司于2025年8月7日委托湖南索奥检测有限公司对厂区现有锅炉排气筒、以及厂界进行了废气监测，监测结果如下：
表2-6  有组织废气检测结果

采样日期

采样点位

检测项目

检测结果

标准限值

8月7日

燃气锅

炉废气检

测口

标况流量(m³/h)

909
/

含氧量(%)

14.5
/

颗粒物

实测浓度 (mg/m³)

25.1
/

折算浓度 (mg/m³)

46.3
50
排放速率 （kg/h）
2.18*10-2
二氧化硫

实测浓度 (mg/m³)

6
/

折算浓度 (mg/m³)

11
300
排放速率 （kg/h）
5.45*10-3
氮氧化物

实测浓度 (mg/m³)

5
折算浓度 (mg/m³)

9
300
排放速率 （kg/h）
4.54*10-3
烟气黑度(级)

<1

≤1

根据监测结果可知：项目锅炉燃烧废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2新建锅炉大气污染物排放限值。
表2-7  无组织废气检测结果
采样日期

检测项目

采样点位

检测结果

计量单位

标准限值

8月7日

总悬浮颗粒物

G1厂界上风向

0.078
mg/m³

/
氨
0.03
mg/m³
/
硫化氢
0.004
mg/m³
/
臭气浓度
10L
无量纲
/
总悬浮颗粒物
G2厂界下风向1
0.102
mg/m³
1.0
氨
0.12
mg/m³
1.5
硫化氢
0.006
mg/m³
0.06
臭气浓度

10L
无量纲
20
总悬浮颗粒物
G3厂界下风向2
0.095
mg/m³
1.0
氨
0.11
mg/m³

1.5
硫化氢
0.005
mg/m³
0.06
臭气浓度

10L
无量纲
20
根据监测结果可知：G1-G3颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值，氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建无组织排放监控浓度限值要求。
公司于2023年8月7日委托湖南索奥检测有限公司对厂区油烟废气进行了监测，监测结果如下：

表2-8  油烟废气检测结果
监测点位

监测日期
检测项目

监测频次检测结果

标准限值

单位

第1次
第2次
第3次
第4次

第5次

油烟废气排气筒
8月7日
油烟

实测排风量

6564
6366
6188
6572
6379
/

m3/h

实测

浓度

0.1
0.1
0.2
0.3
0.7
/

mg/m3
折算

浓度

0.16
2.0

mg/m3
备注

执行《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）排放限值
根据监测结果可知：油烟废气满足《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）表2最高浓度限值。
（3）噪声
现有项目运营期噪声来源于设备运行时噪声。为进一步减少噪声的影响，要求加强设备日常检修和维护，以保证各设备正常运转，以免由于设备故障原因产生较大噪声。同时加强员工管理，减少人为因素造成的噪声。

公司于2025年8月7日委托湖南索奥检测有限公司对厂界噪声进行了监测，监测结果如下：
表2-9 厂界噪声监测结果

检测点位

检测日期

检测结果(Leq:dB(A))

标准限值

昼间

昼间

夜间

N1厂界东侧1m处

8月7日

54.0
60
50
N2厂界南侧1m处

55.4
N3厂界西侧1m处

53.3
N4厂界北侧1m处

54.5
执行标准

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。

由上表可知：现有工程厂界▲N1#-▲N4#东、南、西、北侧外1m处监测点位中的昼间监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准限值要求。

（4）固废

本项目固体废物主要为畜禽废弃物、粪便、污泥、炉渣、生活垃圾等，项目鸭废弃物送至附近养鱼塘做养鱼饲料，年产生量为4吨；污泥由芷江恒兴纸制品厂运输污泥至其厂内压滤后再送至芷江侗族自治县华兴制砖厂综合利用制砖；粪便用作农肥；炉渣全部用于周边居民铺路，年产生量为0.8吨；生活垃圾由环卫统一处理。项目固废污染源可得到有效处置，不会对项目周边环境造成明显影响。

三、现有工程存在的环境问题

根据现场勘察、例行监测数据，项目废气、废水、噪声等均能达标排放，项目固废均能得到妥善处理，但项目厂区锅炉应淘汰，因此需对其进行整改，其具体建议措施详见下表。

表2-9  现有项目整改建议一览表

序号

现有工程存在的环境问题

建议措施

整改完成时间

1
备用蒸汽发生器排气筒高度10m
拆除备用蒸汽发生器及其排气筒
扩建项目建设完成前
2
厂区废气排口、废水排口、危废间标示标牌未按最新的要求张贴
张贴相应标识标牌
立即整改
3
扩建后污水处理站进水量594.852t/d，污水处理站现有处置规模100t/d，无法消纳生产废水
扩建现有污水处理站
扩建项目建设完成前
4
现有2台0.5/t/h蒸汽发生器属于淘汰类
新建一台2.5t/h生物质蒸汽锅炉
扩建项目建设完成前
5
锅炉废气经水膜除尘处理后由15m高排气筒排放，不符合《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）表8废气治理可行技术要求
新建锅炉采取水膜除尘+布袋除尘废气治理工艺
扩建项目建设完成前



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	3.1环境空气质量现状调查与评价
（1）达标区判定

本项目位于芷江县，根据环境空气质量功能区分类，项目所在地属二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）二级标准。本次环评收集了《怀化市 城市环境空气质量年报》（2024 年）中发布的 2024年芷江侗族自治县空气质 量监测数据作为基本污染物环境质量现状及达标区判定依据，具体评价情况如下表 3-1 所示。
表 3-1    2024 年芷江侗族自治县环境空气质量评价表
污染物
年评价指标
现状浓度/
（mg/Nm3）
标准值/（mg/Nm
3）
占标率/%
达标情况
SO2
年平均质量浓度
0.008
0.060
13.3
达标
NO2
年平均质量浓度
0.011
0.040
27.5
达标
PM10
年平均质量浓度
0.031
0.070
44.3
达标
PM2.5
年平均质量浓度
0.025
0.035
71.4
达标
CO
日均值的第百分之九 十五分位浓度
1.0
4

25
达标
O3
臭氧浓度值为日最大8小时平均百分之九十分位浓度
0.117
0.160
73. 1
达标
根据上表统计情况，2024 年芷江侗族自治县各大气基本污染物评价指标均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及 2018 年修改单中二级标准。因此项目所在的评价区域为达标区。
（2）补充监测

本项目特征污染物主要为氨、硫化氢和臭气浓度，为了进一步说明项目所在地环境空气质量现状情况，本次评价委托湖南索奥检测技术有限公司于2024年8月20日~8月22日对项目所在地的环境空气质量现状进行了补充监测，监测日期距今一年多来区域环境未发生明显变化，监测数据具有代表性，可用于本项目。

（1）监测布点、监测项目及监测频次
表3-2 环境空气质量现状监测布点及监测因子一览表

监测布点

具体采样位置

监测指标

监测频次

项目下风向侧

Q1

厂区下风向
氨
每天3次、连续监测3天

硫化氢 

每天3次、连续监测3天
臭气浓度
每天3次、连续监测3天
表3-3  环境空气质量现状补充监测结果一览表

采样点位
采样日期
检测项目
检测结果（mg/m³）
标准限值
评价结果
第一次
第二次
第三次
Q1
2024.8.20
硫化氢
0.003
0.003
0.004
10
达标
氨
0.11
0.12
0.11
200
达标
臭气浓度
ND
ND
ND
/
2024.8.21
硫化氢
0.003
0.004
0.004
10
达标
氨
0.11
0.12
0.12
200
达标
臭气浓度
ND
ND
ND
/
2024.8.22
硫化氢
0.003
0.003
0.004
10
达标
氨
0.11
0.10
0.10
200
达标
臭气浓度
ND
ND
ND
/
根据环境空气监测结果可以看出，氨及硫化氢监测浓度满足《环境影响评价技术导则大气环境》附录D 表 D.1 其他污染物空气质量浓度参考限值要求。
地表水环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地表水环境：引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。

根据怀化市生态环境局网站公布的《2024 年怀化市水环境质量年报》，本 次评价收集舞水 2 个省控常规断面资料，参照《地表水环境质量评价办法》中 水质评价指标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表 1 中除水温、总 氮、粪大肠菌群以外的 21 项指标。舞水 2 个考核断面均符合Ⅱ类水质。
表3-4  2024舞水水质状况评价表

[image: image4.jpg]B

BAAAD
[T e

me





根据表3-3，芷江县地表水舞水2个考核断面均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类水质，其水环境质量达到了规定类别要求，项目区域水环境为达标区。

3.3声环境质量现状

根据生态环境部办公厅2020年 12 月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“声环境、厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声”。结合现场调查，本项目厂界外周边50米范围内声环境保护目标为廖家村居民。
本次评价委托湖南索奥检测技术有限公司于2024年8月21日~8月22日对项目所在地的环境噪声现状进行了监测。

表3-5项目声环境质量现状监测结果一览表单位：dB（A）

监测点位

监测日期及检测结果(单位：dB(A))

标准限值

达标

情况
2024.8.21
2024.8.22
昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

北面廖家村居

民点

57.6
48.1
53.5
45.0
60

50

达标
备注

执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。

根据上述监测结果可知，本项目厂界周边50米范围内居民区声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要。
3.4生态环境现状评价

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。本项目在已建厂房进行建设，不新增占地面积，因此可不开展生态现状调查。
3.5地下水、土壤环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目可不开展土壤、地下水环境现状调查。
3.6电磁辐射

本项目不涉及电磁辐射设备，不进行电磁辐射影响评价，因此无需进行电磁辐射环境现状调查。

	环境

保护

目标
	1、大气环境保护目标

项目厂界外500米范围内主要环境空气保护目标。见下表 3-3。

表 3-3主要环境空气保护目标

环境 要素

环境敏感点

地理坐标

方位/离

厂界最近

距离

功能/规模

环境保护区域 标准

经度

纬度

大气 环境

廖家村居民
109.758579
27.463216
北侧，最近约35m
居民区/20户约

80人
《环境空气质

量标准》

（GB3095-201

2）中的二级标

准

火烧铺居民
109.759786
27.463544
东北侧，最近约75m
居民区/5户约

20人
火烧铺居民
109.759872
27.462171
东侧，最近约55m
居民区/60户约

240人
岩桥居民点
109.756446
27.462311
西侧，最近约160m
居民区/40户约

160人
2.声环境保护目标

表 3-4 主要声环境保护目标

环境 要素

环境敏感点

地理坐标

方位/离

厂界最近

距离

功能/规模

环境保护区域 标准

经度

纬度

声环境
廖家村居民
109.758579
27.463216
北侧，最近约35m
居民区/20户约

80人
（GB3096-2008）

2类
3、地表水环境保护目标
类别

环境保护目标

方位距离

功能规模

保护级别

地表水环境保护目标

舞水（芷江

-怀化保留

区）

S，45m

项目所在区舞水河段为舞水芷江-怀化保留区（河段：芷江-鹤城区）

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准

舞水（岩桥断面）

S，本项目排污口上游约

0.15km

4、地下水环境保护目标
本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标。

	污染

物排

放控

制标

准
	废气：锅炉废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2排放限值要求。油烟废气执行《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）表2最高浓度限值。
无组织NH3、H2S、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建无组织排放监控浓度限值要求（氨1.5mg/m3，硫化氢0.06mg/m3，臭气浓度20）。

表3-5  废气污染物排放标准值一览表

污染源

污染因子

最高允许排放浓度（mg/m3）

最高允许排放速率

监控点

无组织排放浓度限值

（mg/m3）

选用标准/
(kg/h)

排气筒（m）

二级

屠宰车间、污水处理站

H2S

/

/

/

厂界

0.06

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
NH3
/

/

/

厂界

1.5

臭气浓度

/

/

/

厂界

20（无量纲）

生物质锅炉
颗粒物
50
30
/
烟囱
/
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2排放限值要求
SO2
300

30
/
/
NOx
300

30
/
/
林格曼黑度
≤1
30
/
/
煎炒炸制
油烟
2.0
/

/

烟囱
/

《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）表2最高浓度限值
2、废水：本项目生活污水经化粪池处理后与生产废水一并进入污水处理站处理达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表1中间接排放标准后，经市政管网进入岩桥污水处理厂深度处理。

表3-6  本项目污水排放执行标准  

序号

项目

《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2005）间接排放标准

排放浓度

单位
1

pH

6.0~9
无量纲

2

大肠菌群数

-

个/L

3

CODCr
500
mg/L

4

BOD5
350
mg/L

5

SS

400
mg/L

6

氨氮
45
mg/L

7

总氮
70
mg/L

8

总磷
8
mg/L

9

动植物油

100
mg/L

3、噪声：营运期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

表3-7 工业企业厂界环境噪声排放标准（摘要）  单位：dB（A）

类别

昼间

夜间

（GB12348-2008）2类

60
50
4、固体废物：生活垃圾交由环卫部门处理；一般固废按照生态环境部公告2024年第4号关于发布《固体废物分类与代码目录》进行分类，一般固废贮存参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)，一般固废暂存间应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）（2023 年7月1日实施）要求。

	总量

控制

指标
	依据《湖南省“十四五”节能减排综合工作实施方案》（湘政发〔2022〕16号）对COD、NH3-N、NOX、VOCs四项污染物实施总量控制；根据《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易管理办法》（湘政办发〔2022〕23号）对化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、铅、镉、砷、汞、铬、挥发性有机物、总磷等十一类污染物实施排污权有偿使用和交易管理。

结合本项目排污特征确定总量控制因子，总量控制指标详见表3-8。
表3-8 总量情况一览表

污染物名称

扩建前排放量

扩建后排放量

建议总量指标
已有总量指标
还需购买总量
化学需氧量
1.821t/a
12.24t/a
14.061t/a
4.94t/a
9.121t/a
氨氮
0.154t/a
2.626t/a
2.78t/a
1.06t/a
1.72t/a
SO2
126.5kg/a
423.5kg/a
0.55t/a
1.5t/a
/
NOx
379.508kg/a
721.492kg/a
1.1t/a
0.5t/a
0.6t/a



四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	4.1 施工期环境保护措施
本项目位于湖南省芷江县岩桥镇火烧铺，项目施工期主要为原有场地改造、布局调整及设备安装。主要污染物是废气、废水、噪声、固体废物等。
1、大气
（1）大气污染排放分析

施工期大气污染主要来自土石方挖掘、回填及现场堆放产生的扬尘；建筑材料的现场搬运及堆放产生的扬尘；施工垃圾的清理及堆放产生的扬尘；施工现场运输车辆、部分工程机械作业过程中产生的扬尘及尾气。详见下表。

表4-1  施工期大气污染源及污染物
序号

产生原因

产生地点

污染物名称

1

土方挖掘、土方回填及堆放

场界内、堆存点

扬尘

2

建材搬运及堆放

场界内、堆存点

扬尘

3

施工垃圾清理及堆放

场界内、堆存点

扬尘

4

工程机械及运输车辆

场界内、道路

扬尘、尾气

5

风力

场界内、道路

扬尘

施工期扬尘污染造成大气中TSP值增高，根据类比资料，施工扬尘的起尘量与许多因素有关，影响起尘量的因素包括：开挖起尘量、渣土堆场起尘量、运输车辆产生的扬尘、采取的防护措施、空气湿度、风速等。一般而言，在施工期间当风速小于3米/秒时，扬尘的影响范围小于施工周界外100米；当风速小于4米/秒时，扬尘的影响范围小于施工周界外200米；当风速小于5米/秒时，扬尘的影响范围小于施工周界外500米。本地区风速一般小于3米/秒，所以影响范围在100米以内。

（2）防治措施

①建筑工地场界应设置高度2.5米以上的围挡。

②遇到干燥、易起尘的土方项目作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。

③施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取密封存储、设置围挡或堆砌围墙、用防尘布苫盖等措施。散装物料在装卸、运输过程中要用隔板阻挡以防止物料撒落，装卸物料应当采取密闭或者喷淋等方式防治扬尘污染。

④施工过程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取覆盖防尘布、防尘网，定期喷洒抑尘剂，定期喷水压尘等措施，防止风蚀起尘及水蚀迁移。

⑤设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带。车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。同时洗车平台四周应设置废水导流渠、收集池、沉砂池等。

⑥运输车辆采用加蓬密闭，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实，保证物料、渣土、垃圾不露出，同时限制车速。车辆应按照批准的路线和时间进行运输。

⑦施工工地内及工地出口至市政道路间的车行道路，应保持清洁，可采取铺设钢板、铺设混凝土路面方式，辅以洒水、喷洒抑尘剂，防止机动车扬尘。

⑧使用商品混凝土和预拌砂浆，应尽量使用成品或半成品石材、木制品，实施装配式施工。

⑨本项目载重卡车通常使用柴油作为动力，因而卡车运行过程中会产生黑色烟雾状尾气（含CO、HC、NOX等污染物），对附近大气环境有一定的影响。施工单位应做好施工现场的交通组织，避免因施工造成的交通阻塞，减少运输车辆怠速时废气的排放量。

2、废水

（1）废水排放分析

本项目施工过程中产生的废水主要为：雨后地表径流产生的泥浆水、施工人员的生活污水以及工程废水。

①生活污水

一线施工人员绝大多数为当地民工，早出晚归，不安排集中住宿，使用当地化粪池进入市政污水管网，施工期间生活用水主要为清洗用水。施工期不同阶段施工人数不尽相同，施工高峰期人员按30人计算，人均清洗用水量以50L/d计，排放系数取0.8，则生活污水排放量为1.2t/d。施工人员清洗废水经简易沉淀后可用作施工场地降尘用水，不外排。

②工程废水

本项目工程废水包括进出施工场地的车辆清洗废水、施工过程中产生的泥浆水等工程废水，主要污染物是SS、石油类等，水量较少。

（2）防治措施

①施工期做好排水工程，在施工工地周界设置排水明沟，设置临时性的沉砂池，径流水经沉砂池沉淀后排入市政雨水管道。

②施工废水和洗车废水经临时沉砂池处理后回用或用于洒水降尘。沉淀的淤泥需在施工场地设一定面积的淤泥干化场地，淤泥干化后运至指定地点作覆土处置。

③施工过程中应加强对机械设备的检修，以防止设备漏油现象的发生，施工机械设备的维修应在专业厂家进行，防止施工现场地表油类污染，以减小初期雨水的油类污染物负荷。

④合理安排施工工期，尽可能避开雨季或尽量缩短雨季施工时间。

⑤施工人员的清洗废水经沉淀后用作降尘用水。

3、噪声

（1）噪声污染源分析

本项目施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声由施工机械产生，如挖土机械、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声5m处噪声值在80~90dB(A)。
（2）防治措施

①从声源上控制。建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，例如选液压机械取代气动机械。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

②在施工场界的四周设置围挡，围挡高度应不低于2m。

③对施工现场的施工车辆进行疏导，禁止鸣笛。

④噪声较大的施工尽量安排在白天，夜间进行噪声较小的施工，对声源源强较高的机械设备应禁止其在夜间（22:00～06:00）施工，禁止夜间运行的设备应严格执行有关规定，若必须夜间施工，须先向生态环境部门申报并取得许可，同时还应通告周围居民，以取得周围居民的理解。

⑤有固定工作地点的施工机械尽量设置在距居民区较远的位置，并采取适当的封闭和隔声措施。

⑥施工场地的施工车辆出入地点应尽量远离居民敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。

⑦建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声作业进行自律，文明施工。

4、固体废物

施工期固体废物主要是建筑垃圾，另有少部分的生活垃圾，施工期产生的固体废物主要包括弃方、建筑材料以及生活垃圾等。

（1）废弃土石方

项目依托现有已建厂房，主要为道路建设开挖，无地下工程，土方量较小，开挖的表土暂存作为后期绿化之用，其余挖方基本用于道路建设、低洼处填平等，在项目范围内可就地达到土石方平衡，不存在弃土方问题。

（2）建筑垃圾

由于本项目主要采用钢架结构，建筑垃圾产生量相对较少，主要包括废弃的包装物、砂土、石块、废木料、废金属、废钢筋等杂物。对于可以回收利用的建筑材料，如废金属、废钢筋、废铁丝、废砖块、废木材等应尽量回收利用；其他不能回收利用的建筑材料及土石方则尽可能作为填料。施工建筑垃圾（包括结构阶段和装修阶段）产生系数为20~50kg/㎡，建筑垃圾交由当地环卫部门处理。

（3）施工人员生活垃圾

施工人员每天产生的生活垃圾数量因在场人员数量变化而异，高峰期施工人数可达30人，平均每人排放生活垃圾约0.5kg/d，生活垃圾产生量为15kg/d。施工生活垃圾经收集后由环卫部门处理。
5、生态环境

项目建设期间，项目区基坑开挖，会扰动现有地貌，使表土裸露呈松散状态，抗蚀能力减弱，致使土壤侵蚀模数增大，从而增加区域内水土流失趋势。同时，施工中大量散状物如砂、石、水泥堆积产生的扬尘，砂石料冲洗和混凝土养护工程等均可能产生新的水土流失。因此，建设单位须采取有效的水土流失防治措施。

①建设过程中产生的弃土方以及施工材料临时堆场须在距离道路较远的平整场地，并采取相应拦挡措施，禁止向其他任何地方倾倒、堆置弃土弃渣；

②施工期间开挖土方用于回填场地及铺设道路，其实施过程应合理衔接，尽量避免土方堆置，若需堆置则应注意土方的合理堆置，与周边道路保持一定距离，尽量避免流入周边管网；

③开挖土石方尽量避免雨季，防止突发暴雨对裸露地表冲刷造成水土流失，施工阶段遇到雨季无法施工时须采取必要的护坡措施（设临时挡墙），避免发生大面积的水土流失堵塞管道；

④合理安排作业时段并适时加快施工进度，施工结束应及时清理场地，按照规划对项目区域场地进行硬化、绿化、种植草木，尽量将水土流失降到最低；

⑤渣土运输进出施工场地道路必须进行硬化，且在出入口处挖设浅沟，对来往车辆车轮进行冲洗，避免将施工场地内的泥沙带出场外；

⑥制定土地整治、复垦计划。搞好该项目区域特别是开挖边坡的植被绿化，广种花草树木，工程建成后应无裸露地面，使水土保持功能逐步加强。

在采取上述措施后，施工期的水土流失影响将得到有效控制。此外，施工场地的水土流失大多发生在施工前期，随着施工的进展，水土流失将大大减小，其影响也将逐渐减弱。



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	4.2 运营期环境影响和保护措施

4.2.1、废气

本项目扩建后废气主要是锅炉燃烧废气、煎炒炸制油烟、屠宰车间恶臭气体及污水处理站恶臭等。

1、项目扩建后厂区废气产排情况
（1）锅炉燃烧废气
本项目设置1台2.5t/h生物质蒸汽锅炉，主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。
根据供热工程分析可知本项目年生物质燃料消耗量约为1080 t/a。
根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），锅炉源强核算采用产污系数法进行计算，依据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉中生物质燃料-生物质散烧的烟气量产污系数取值见下表：
表4-1 生物质锅炉烟气污染物产污系数取值表
产品名称
原料名称
工艺名称
规模等级
污染物指标
产污系数
末端治理技术名称
去除效率（%）
蒸汽/热
水/其它
生物质燃料
层燃炉
所有规模
工业废气量
6240标立方米/吨-原料
/
/
二氧化硫
17S千克/吨-原料
/
/
颗粒物
0.5千克/吨-原料
袋式除尘
99.7
水膜除尘法
90
氮氧化物
1.02千克/吨-原料
/
根据《生物质燃料检测报告》可知，生物质燃料中的硫含量为S=0.03%。

根据业主提供的资料，项目生物质锅炉将安装低氮燃烧器，采用“水膜除尘+布袋除尘”对锅炉烟气进行处理，颗粒物除尘效率取99%，二氧化硫和氮氧化物处理效率为0，则颗粒物排放量约为0.0054t/a（0.00075kg/h），二氧化硫排放量约为0.55t/a（0.0765kg/h），氮氧化物排放量约为1.101t/a（0.153kg/h），烟气经处理可满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中的标准限值。
（2）煎炒炸制油烟
项目扩建前后深加工车间不发生任何变化，项目煎炒炸制使用菜油，年用量25.52t，根据企业目前生产实际情况，油烟产生量约为菜油的5%，即油烟产生量为1.276t/a，油烟经管道收集后直接进入静电油烟净化装置处理后引致楼顶排放，其收集效率按100%计，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告2021年底24号），油烟处理装置去除效率按85%计，则油烟排放量为0.191t/a（0.106kg/h）。
（3）屠宰车间恶臭
本项目生产车间的恶臭主要来自于屠宰车间内禽类粪便、肠胃内容物，这些废物会产生NH3、H2S等恶臭气体，若未及时清除或清除后不能及时处理，将会使臭味成倍增加，并会滋生大量蚊蝇，影响环境卫生。

屠宰车间恶臭主要为电击晕、宰杀、掏脏等阶段产生，屠宰车间拟采用自动化生产线，较传统屠宰工艺，自动化生产线所需人工少，生产线较为封闭，主要恶臭产生源为自动化屠宰加工线。由于车间保持清洁度较高，大部分异味源在非清洁区已清除，臭味相对清洁区小很多。屠宰车间的非清洁区内屠宰加工过程许多作业都要使用热水或冷水，地面上容易积水，所以空气湿度很高。同时由于工作场所较大，各处室温有差异，而且通常又无隔墙，因而空气流动量相当大。各种活禽的血、肠胃内容物和粪尿等臭气混杂在一起，产生刺鼻的腥臭味，如果不加以防范，恶臭气体易扩散到整个屠宰车间，进而扩散到整个工厂直至外界。此外如果有血、肉、骨或脂肪残留而不及时处理，便会迅速腐烂，腥臭气更为严重。
对于容易产生恶臭的场所，设专门岗位和人员进行监管处理，及时清扫，定时冲刷；项目对产生臭味严重的羽毛实行脱水处理，大大降低了车间臭味；屠宰产生的固体废物及时密封包装处理，在空气中暴露时间不超过2小时；车间设置专门岗位和人员进行监管，每天冲刷处理。
针对项目屠宰车间的恶臭源强分析，由于目前国内外尚未有权威的核算方法，因此，本评价主要采取类比同类项目进行核算分析。该项目建成后，年屠宰芷江鸭800万羽，屠宰能力为1388羽芷江鸭/小时，屠宰车间为封闭式，车间内恶臭气体污染物浓度约为NH3：8mg/m3、H2S：2mg/m3，排放速率约为NH3：0.08kg/h、H2S：0.02kg/h，车间内臭气浓度为18（无量纲）。经类比估算，屠宰车间H2S源强约1.00×10-5kg/羽、NH3源强约 4.00×10-5kg/羽。

（4）废水处理站恶臭
污水处理站的恶臭气体主要来源于污水和污泥的处理单元，主要集中在调节池、气浮装置、生物以及污泥处理等处理单元。其中调节池、厌氧池是污水处理单元产生恶臭的主要场所，而污泥池是污泥处理单元恶臭产生的主要场所。

根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每去除1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S，根据进出水浓度、设计规模可计算出NH3和H2S的量。类比同类型项目，本项目活禽屠宰废水处理站对BOD5的处理量约为348.33t/a，故产生NH3的量约为1.079t/a，即0.149kg/h，产生H2S的量约为0.0417t/a，即0.0058kg/h。污水处理站运行时间为7200小时（300天，24小时）。
为减小项目污水处理过程恶臭气体对周边环境的影响，建设单位应在污水处理站定期喷洒除臭剂，污泥及时清运，可减少废气的产生与排放。

本项目废气产排污情况详见表4-2。

表4-2 项目废气污染源产排污情况一览表

序号

产污环 节名称

污染物 种类

污染物

排放 形式

污染治理设施名称

排放量kg/a

排放速率 kg/h

产生量kg/a

产生速率 kg/h

1

锅炉燃烧废气
颗粒物
540
0.075 
有组织

水膜除尘+布袋除尘后通过DA001排气筒直排

5.4
0.00075
SO2
550
0.0765 
550
0.0765 
NOx
1101
0.153 
1101
0.153 
2
煎炒炸制油烟
油烟
1276
0.709
有组织
静电油烟净化处理后引致楼顶DA002排放
191.4
0.106
3
屠宰车间恶臭
NH3
576
0.08
无组织
密闭车间、及时清扫、冲刷
576
0.08
H2S
144
0.02
144
0.02
4
废水处理恶臭
NH3
107.9
0.149
无组织
喷洒除臭剂、污泥及时清运
107.9
0.149
H2S
41.7
0.0058
41.7
0.0058
表 4-3大气污染物年排放量核算表

序号

污染物

年排放量kg/a
1

颗粒物
5.4
2
SO2
550
3
NOx
1101
4
油烟
191.4
5
NH3
683.9
6
H2S
185.7
2、废气处理措施可行性分析
本项目扩建后废气主要是锅炉燃烧废气、煎炒炸制油烟、屠宰车间恶臭气体及污水处理站恶臭等。
现有锅炉燃烧废气经水膜除尘+布袋除尘处理后通过DA001排气筒排放；煎炒炸制的油烟废气经管道收集后直接进入静电油烟净化处理装置处理后引致楼顶DA002排气筒排放；屠宰车间恶臭气体通过密闭车间、及时清扫、增加通风次数，定期喷洒除臭剂无组织排放；污水处理站恶臭气体通过定期喷洒除臭剂，污泥及时清运无组织排放。

生物质锅炉烟气处理措施可行性分析
根据《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ 1178-2021），项目生物质锅炉烟气处理措施与可行技术对比见下表。
表4-4生物质锅炉烟气处理措施与可行技术对比表
炉型
燃料类型
预防技术
治理技术
污染物排放水平/(mg/m3)
技术特点及适用条件
本项目拟采取的措施
是否可行技术
颗粒物
SO2
NOx
层燃炉
生物质成型燃料
低氮燃烧 
①机械除尘+②袋式除尘
10~30
5~200
120~400
适用于NOX和SO2排放要求宽松的流化床炉和层燃炉；该技术占地面积小、投资成本和运行成本相对较低
本项目生物质锅炉安装低氮燃烧器，生物质锅炉烟气经“水膜除尘+布袋除尘”处理后通过30m高排气筒排放（DA001）
是
综上所述，本项目生物质蒸汽锅炉燃烧废气采用的废气治理措施为《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ 1178-2021）中可行技术。

②项目恶臭气体无组织排放废气治理措施可行性分析

根据《排污许可证申请与核发技术规范 屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018），屠宰及肉类加工工业排污单位无组织排放控制要求见表4-5。
表4-5  排污单位无组织排放控制要求表

废气产污环节

无组织排放控制要求

本项目采取技术

是否可行

宰前准备的待宰圈

及时清洗、清运粪便；集中收集恶臭气体到除臭装置处理后经排气筒排放

对产生的尿、粪便及时冲洗；保持生产车间的清洁卫生，同时及时运走固体废物

可行

屠宰车间的刺杀放血、褪毛、开膛解体等

增加通风次数、及时清洗清运；集中收集气体经处理后经排气筒排放

安装排风扇，增加通风次数，定期喷洒除臭剂

可行

厂内综合污水处理站

产生恶臭区域加罩或加盖；投放除臭剂；集中收集恶臭气体经处理（喷淋塔除臭、活性炭吸附、生物除臭等）处理后经排气筒排放
污水处理站各废水构筑物设密闭水池，污泥间及设备间设密闭间，并定期喷洒除臭剂，污泥浮渣压滤后及时清运

可行

屠宰及肉类加工工业排污单位针对含有的废气产污环节，至少应采取表中所列的措施之一

根据表4-5可知，本项目无组织排放控制要求符合《排污许可证申请与核发技术规范 屠宰及肉类加工工业》要求。

由于本项目扩建后未增加新的废气特征污染物排放，根据现有项目厂区实际生产情况，以及2025年8月7日委托湖南索奥检测有限公司锅炉排气筒以及厂界进行的废气监测数据，项目颗粒物、二氧化硫、氮氧化物满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2新建锅炉大气污染物排放限值要求，厂界颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值，厂界氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中新扩改建二级标准。根据2024年8月7日委托湖南索奥检测有限公司对厂区油烟废气监测数据，项目油烟废气满足《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）表2最高浓度限值。

结合监测数据及现场探勘情况，项目屠宰车间恶臭、污水处理站恶臭采取相应措施后对厂区以及厂界环境没有明显影响，因此项目采用的废气处理措施均属于可行技术。
3、自行监测

参考《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)、《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ 986-2018）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》(HJ 820-2017)，本项目自行监测信息见表4-6。

表4-6 项目废气污染源产排污情况一览表

排放形式

监测要求

排放标准

监测点位

监测因子

监测频次

有组织
DA001
颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度
1月1次
执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2新建锅炉大气污染物排放限值
DA002
油烟

半年1次

执行《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）表2最高浓度限值
无组织

厂界
颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度
半年/次
颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GBl6297- 1996）表2中无组织排放监控浓度限值，氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建无组织排放监控浓度限值要求
4、大气环境影响分析

项目位于湖南省芷江县岩桥镇火烧铺，根据现场探勘，项目最近敏感点为北侧廖家桥居民点，距离用地范围边界约35m。项目位于常年主导风向的侧风向，不在常年主导风向的下风向，项目运营过程产生的废气基本不会对周边敏感点产生明显影响。
4.2.2、废水

1、废水排放情况

本项目排水采用雨污分流制。本项目排水采用雨污分流制。项目生活污水经化粪池处理后进入污水处理站处理，生产废水经污水处理站处理达标后，由厂区总排口进岩桥镇污水处理厂处理，除尘器废水循环使用不外排。
本次环评新增劳动定员80人，均不在厂内住宿，用水量按45L/d·人计算，则用水量约为3.6m3/d，1080m3/a；根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（135屠宰及肉类加工行业系数手册）中进行废水产生量核算，项目产污系数根据活鸭屠宰，产污系数为2.15吨/百只，则屠宰废水的排放量为172000t/a（573.33t/d）；项目车间地面清洗面积不变，不新增地面清洗废水。
根据前文工程分析，项目生活废水排放量为8.1t/d(2430t/a)；生产废水排放量约为172000t/a（573.33t/d）；除尘器补充水量为0.2t/d（60t/a）；地面清洗用水约为1.2t/d(374.4t/a)，锅炉浓水量约为15t/d(4500t/a)。废水污染物浓度参照《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业-屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）、《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）、《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（135屠宰及肉类加工行业系数手册），详见下表。
表4-7  项目废水污染源产排污情况一览表

产污环节

污染物种类

污染源产生情况

处理措施及排放去向
污水处理站处理后污染源排放情况

产生浓度mg/L

产生量t/a

排放浓度mg/L

排放量t/a

生活废水2430t/a

CODCr
300
0.739
化粪池+污水处理站（处理工艺：格栅+隔油沉砂池+均化池+曝气池+生化池+过滤池+二沉池+清水池）+岩桥镇污水处理厂
70
0.17
BOD5
200
0.486
25
0.0607
SS

200
0.486
60
0.146
NH3-N

15
0.036
15
0.036
生产废水、地面清洁废水172374.4
t/a

CODCr
1523.8
262.66
污水处理站（处理工艺：格栅+隔油池+格栅+隔油沉砂池+均化池+曝气池+生化池+过滤池+二沉池+清水池）+岩桥镇污水处理厂
70
12.07
BOD5
750
129.28
25
4.31
SS

750
129.28
60
10.34
NH3-N

81.89
14.12 
15
2.59
动植物油
50
8.62
15
2.59
备注：因废水处理站出口数据均符合《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）中表3禽类屠宰加工类别一级标准，故排放浓度参照该标准计算。
表4-8 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号

废水类别

污染物种类

排放规律

污染治理设施

排放口编号

排放口设施是否符合要求

排放口类型

1

生活废水2430t/a
COD、BOD5、氨氮、SS、石油类
间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放

化粪池+污水处理站（处理工艺：格栅+隔油沉砂池+均化池+曝气池+生化池+过滤池+二沉池+清水池）
DW001

是

一般排放口

2

生产废水、地面清洁废水214871.4
t/a
污水处理站（处理工艺：格栅+隔油沉砂池+均化池+曝气池+生化池+过滤池+二沉池+清水池）
表4-9  废水间接排放基本情况表

序号

排放口编号

排放口名称

排放口类型

排放口地理坐标

排放方式

排放去向

排放规律

受纳污水处理厂/水体名称

经度

纬度

1

DW001

废水排放口

一般排放口

109.851428967

27.230053845
间接排放

进入城市污水处理厂

间断排放，流量稳定

岩桥镇污水处理厂
2、本项目废水处理可行性分析

1）项目废水处理工艺的可行性分析

根据《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018），其推荐可行技术要求如下：

表4-10 污染治理措施可行性分析一览表

技术规范名称

废水类别

污染控制措施

可行技术（间接排放）

本项目拟采取的技术

是否符合规范推荐的可行技术

HJ860.3-2018

厂内综合污水处理站的综合污水、专门处理屠宰及肉类加工废水的集中式污水处理厂综合污水（天然肠衣加工生产废水、畜禽油脂加工废水生产废水、生活污水、初期雨水等）

pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油、磷酸盐

1）预处理：粗（细）格栅；平流或旋流式沉砂、竖流或辐流式沉淀、混凝沉淀；斜板或平流式隔油池；气浮2）生化法处理：活性污泥法、氧化沟法及其各类改型工艺3）除磷处理：化学除磷（注明混凝剂）；生物除磷；生物与化学组合除磷

格栅+隔油沉砂池+均化池+曝气池+生化池+过滤池+二沉池+清水池
是

项目生活污水经化粪池处理后进入污水处理站处理，生产废水经污水处理站处理达标后，由厂区总排口进岩桥镇污水处理厂深度处理。

项目扩建后，项目废水排放种类未发生变化，水量增加，现有废水处理站无法消纳，需扩建至650t/d规模。根据企业2025年8月7日委托湖南索奥检测有限公司对厂区废水总排口处进行的监测，其监测因子均满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）中表3禽类屠宰加工类别一级标准，现有工程废水处理站各处理工序污水池通过增加深度扩大容积，新增原废弃锅炉房面积扩建二沉池及过滤池，因此扩建后，根据上表对照分析可知，本项目拟采取的废水处理工艺为《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业——屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018）中推荐的可行技术，措施可行。
2）岩桥镇污水处理厂依托可行性分析

岩桥镇污水处理厂远期规模为 60000m³/d，近期规模为30000m³/d，配套污水管道总长度 31.465km。采用“A/A/O”工艺作为实施方案；深度处理工艺采用“高效沉淀池+精密过滤器”作为实施方案，污泥深度脱水采用“低温干化”工艺作为实施方案，消毒工艺采用“紫外线消毒”作为实施方案，设计出水水质达到《城镇水质净化厂污染物排放标准》(GB3838-2002)一级A标准。

本项目位于岩桥镇火烧铺，属于岩桥镇污水处理厂服务范围内。项目废水经预处理，可达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）表1中间接排放标准，满足岩桥镇污水处理厂设计进水水质要求，本项目废水量较小，不会对污水厂带来负荷冲击影响。

综上分析，项目废水经预处理达到相关排放标准后，通过市政污水管网进入岩桥镇污水处理厂深度处理，达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)三类标准后排入舞水。因此，项目废水可得到有效处置，外排废水对外环境影响较小，项目废水处理措施是可行的。
3、监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目废水污染源监测计划见下表。
表4-11 废水监测计划一览表

监测

项目

监测点位

监测因子

监测频次

排放标准

废水

废水总排口DW001

流量、pH、COD、氨氮、总磷
在线监测
《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-2005)表 1 中间接排放标准

总氮(目前最低监测频次按日执行，待总氮自动监测技术规范发布后，须采取自动监测）
日

SS、BOD5、动植物油、大肠菌群数

季度

雨水

雨水总排口YS001
COD、SS

日

/
4.2.3、噪声

1、噪声源强分析
项目主要噪声源为设备运行噪声，项目设备均为低噪声设备，噪声源强70-90dB，其中主要的高噪声设备为风机、水泵等，利用厂房建筑物隔声及距离衰减等综合降噪，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类要求：昼Leq≤60dB(A)，对周围环境不会产生明显影响。
表4-12 设备噪声源强一览表（室内）
序号

建筑物名称

声源名称

声压级/距源距离dB(A)/m

声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级/dB(A)

运行时段

建筑物插入损失/dB(A)

建筑物外

噪声

X

Y

Z

声压级/dB(A)

建筑物外距离

1

屠宰车间
脱羽机
80/1

合理布置、基础减震、隔声处理

15
15
1.2
东

20.06

51.63

16h

15
42.77

1

南

21.26

57.06

47.86

1

西

11.59

57

47.86

1

北

17.14

57.18

47.79

1

2

电晕机
80/1

18

18
1.2
东

23.09

56.41

47.38

1

南

34.36

47.06

47.84

1

西

28.33

42.01

43.03

1

北

28.33

54.63

45.47

1

3

预冷机
80/1

20
21
1.2
东

25.85

52.59

43.76

1

南

20.23

58.65

48.39

1

西

14.7

52.87

43.96

1

北

16.52

52.43

43.25

1

4

输送机
70/1

25
36
1.2
东

29.76

56.36

47.5

1

南

20.38

50.79

40.53

1

西

20.73

49.63

44.73

1

北

19.01

54.01

44.87

1

南

12.54

50.6

41.31

1

西

21.75

51.55

42.9

1

北

25.89

10.88

41.77

1

5
切爪机
80/1
9
21
1.2
东

13.74
54.59
46.07
1

南

13.85
51.91
42.62
1

西

23.06
52.86
44.21
1

北

27.2
12.19
43.08
1

6
清洗机

80/1
21
26
1.2
东

13.51
54.39
45.87
1

南

13.62
51.71
42.42
1

西

22.83
52.66
44.01
1

北

26.97
11.99
42.88
1

7
风机
85/1
8
11
1.2
东

14.79
55.64
47.12

1

南

24.9
53.96
43.67

1

西

14.11
52.91
45.26

1

北

28.25
13.24
44.13

1

表4-13项目噪声源强调查清单（室外声源） 单位：dB(A)
声源名称

型号

声功率级/dB（A）

声源控制措施
空间相对位置/m

运行时段
X

Y

Z

水泵1
/
95
减振、隔声

22
15
1.2
16h
水泵2
/

95

减振、隔声

41
25
1.2

16h

2、噪声排放达标性分析
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的公式。选择点源预测模式预测项目声源产生的噪声随距离衰减变化规律。

（1）对室外噪声源主要考虑噪声的几何发散衰减及环境因素衰减：


[image: image5.wmf]00

20lg(/)

p

llrrl

=--D



[image: image6.wmf]0

()

larr

D=-


式中：Lp—距离声源r米处的声压级；

r — 预测点与声源的距离；

r0—距离声源r0米处的距离；

a—空气衰减系数；

△L—各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收等）。

（2）对室内噪声源采用室内声源噪声模式并换算成等效的室外声源：


[image: image7.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

+

=

R

r

Q

L

L

w

4

4

lg

10

2

1

1

p



[image: image8.wmf](6)10lg

wn

LlTLS

=-++


式中：Ln—室内靠近围护结构处产生的声压级；

Lw—室外靠近围护结构处产生的声压级；

Le—声源的声压级；

r—声源与室内靠近围护结构处的距离；

R—房间常数；

Q—方向性因子；

TL—围护结构处的传输损失；

S—透声面积（m2）。

（3）对两个以上多个声源同时存在时，多点源叠加计算总源强，采用如下公式：


[image: image9.wmf]0.1

10log10

li

eq

L

=

å


式中：Leq—预测点的总等效声级，dB(A)；

Li—第i个声源对预测点的声级影响，dB(A)

本项目昼间生产、夜间不生产，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）“8.5预测和评价内容 8.5.2 需预测建设项目在施工期和运营期厂界噪声贡献值，以及所有声环境敏感点处的贡献值和预测值，评价其超标和达标情况”。噪声对厂界贡献值贡献值见表4-14。
表4-14  项目各厂界噪声贡献结果 单位：dB(A)

预测点

厂界噪声最大贡献值

标准值

达标情况

东面厂界1m处

昼间

41.6

65
达标

南面厂界1m处

昼间

44.8

65
达标

西面厂界1m处

昼间

40.3

65
达标

北面厂界1m处

昼间

49.8

65
达标

表4-15 项目敏感点噪声预测计算结果
声环境保护目标

噪声背景值

噪声现状值

噪声标准值

噪声贡献值

噪声预测值

较现状增量

超标和达标情况

昼间

夜间

昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
廖家桥村居民
51.0
42.0
51.0
42.0
65
55
42.2

40.2

52.3
43.2
1.3
1.2
达标
达标
根据上表，各声源在采取相应的隔声、减振等措施后，各面厂界昼间噪声以能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，廖家桥村居民点昼夜间噪声值为52.3dB（A）、43.2dB（A），与现状声值差别不大，敏感点噪声满足声环境质量要求，本项目生产过程中产生的噪声基本不会对周边环境产生明显影响。

2、环境影响分析

本项目选用低噪声设备并定期维护，对通风风机等高噪声设备采取基础减振、建筑隔声等措施，对生产过程中的机械噪声采取厂房隔声措施，通风风机采取隔声罩隔声措施，合理布置噪声敏感区中的建筑物功能和合理调整建筑物平面布局，把非噪声敏感建筑物或房间靠近噪声源，噪声敏感建筑物或房间远离噪声源。经计算，采取上述措施后，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008 )中2类标准要求。

3、监测要求

按照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ-942-2018) 中的监测要求，项目投产后本项目噪声例行监测计划内容如下：

表4-16 本项目噪声监测计划

监测位置

监测项目

监测频次

东、南、西、北厂界外 1m 处

昼间等效连续 A 声级

1次/季
4.2.4固体废物

本项目固体废物主要为畜禽废弃物、粪便、污泥、炉渣、病死畜禽、废羽、在线监测废液、生活垃圾等。

（1）畜禽废弃物
项目屠宰过程中会产生包括不可食用内脏（非病变的）、肠胃内容物等屠宰残余物。根据企业提供资料，不可食用内脏、肠胃内容物约占屠重的2%，年产生量约为440吨，本项目鸭废弃物送至附近养鱼塘做养鱼饲料，根据建设单位提供的资料。
（2）粪便
项目在待宰间和肠胃清洗工序会产生少量的粪便及肠胃内容物等，根据《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-10）中活鸭日排泄量约0.08~0.15kg/头，本项目取0.12kg/头，麻鸭暂养量为800万羽/年，则项目年排放畜粪960t/a，属于《一般固体废物分类与代码》(GB/T39198-2020)的III食品、饮料等行业生产过程中产生的一般固体废物-39其他食品加工废物，代码为130-002-39，定期清理用作农肥。

（3）污水处理站污泥
污水处理站采用板框压滤进行脱水，故污泥含水率可以达到80%。根据《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010），不同处理工艺产生的剩余污泥量不同，一般可按0.3～0.5kg/kg设计。本项目取值0.4kg/kg。项目污水处理站去除的BOD5的总量为0.902t/a，则项目产生的绝干污泥量约为0.361t/a，清理出来的污泥含水率按80%计算，则湿污泥量约为1.804t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），废物代码为900-099-S59，与芷江恒兴纸制品厂签订处理协议，由芷江恒兴纸制品厂运输污泥至其厂内压滤后再送至芷江侗族自治县华兴制砖厂综合利用制砖。
（4）炉渣
据建设单位实际生产情况，项目生物质炉渣全部用于周边居民铺路，年产生量为0.8吨，根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），废物代码为900-099-S03。

（5）病死畜禽

项目生产过程中严格执行查证验物制度，凡屠宰畜禽必须持有有效的检疫证明才能入场待宰，可有效控制场内病、死畜禽/不合格病肉的产生量。根据前文物料平衡分析可知，病死畜禽/不合格病肉产生量按活屠重的0.1%计，全厂总活屠重为22000t/a，则病死畜禽/不合格病肉总产生量约为22t/a。该部分病死畜禽/不合格病肉一经发现，即立刻送至急宰间进行急宰处理，急宰后运送至厂区无害化产品收集冷柜暂存后，委托有无害化处理资质的单位进行处理。

（6）生活垃圾
本项目新增劳动定员80人，年生产300天，按人均垃圾量0.5kg/（人·d）估算，生活垃圾的日产生量为0.04 t/d（12 t/a）。
（7）废羽

根据企业提供数据，麻鸭羽毛重量约占动物体重的3%，全厂年屠宰麻鸭22000t/a，则废鸭毛约为660t/a，收集压水后放冷库暂存，定期外售综合利用。

（8）在线监测废液

项目拟在污水处理站设置pH、COD、氨氮、总磷、总氮在线监测系统，在线监测过程中会产生废液，产生量约0.1t/a。根据《国家危险废物名录》（2025版），为危险废物，危废类别为HW49其他废物，废物代码为900-047-49，此类废物收集后在厂内危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处置。

（8）废反渗透膜
项目锅炉纯水选择RO反渗透工艺制备，反渗透膜约3~6年更换一次，每次更换量约0.06t，定期外售综合利用。
项目营运期固体废物产生及处理情况见下表。

表4-17  固体废物产生量及处理措施一览表

序号

固体废物名称

属性

物理性状

产生量（t/a）

废物代码

处置方式

1
屠宰废弃物
一般固废

固态
440
/
送至附近养鱼塘做养鱼饲料

2
粪便
固态

960
130-002-39

用作农肥
3
污泥
固态

1.804
900-099-S59

综合利用制砖

4
炉渣
固态
0.8
900-099-S03

用于周边居民铺路
5
病死畜禽
固态

22
/
无害化处理
6
生活垃圾
固态
12
/

定期交环卫部门处理
7
废羽
固态
660
/
外售综合利用
8
在线监测废液
危险废物
液态
0.1
900-047-49
委托有资质单位处置
9
废反渗透膜
一般固废
固态
0.06
/
外售综合利用
一般工业固废处置要求

（1）对一般工业固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，加强固体废物运输过程的事故风险防范，按照有关法律法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地生态环境主管部门等批准。

（2）加强固体废物规范化管理，固体废物分类定点堆放，堆放场所远离办公区和周围环境敏感点。为了减少雨水侵蚀造成的二次污染，临时堆放场地要加盖顶棚。
危废暂存间相关要求
根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求设置，需满足以下要求：

贮存场所污染防治措施：
① 贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

② 贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。

③ 贮存间内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

④ 危废贮存间地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，本工程采用抗渗混凝土进行表面防渗，并进行防腐涂装，防渗、防腐材料覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面。
⑤ 贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。
⑥ 贮存库内应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10。

容器和包装物污染控制要求：

① 容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。

② 针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。

③ 硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。

④ 柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。

⑤ 使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。

⑥ 容器和包装物外表面应保持清洁。

贮存过程污染控制要求：
① 在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。 
② 液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。 
③ 具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存。 
④ 易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。 
⑤ 危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 
⑥ 应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 
⑦ 作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 
⑧ 贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 
⑨ 贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 
⑩ 贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 
⑪ 贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。
按照《医疗机构医疗废物收集暂存规范》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《医疗废物管理条例》等要求，医疗废物的收集、贮存应满足以下要求：
① 根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内；

② 在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其他缺陷

③ 放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。

④ 医疗废物产生地点应当有医疗废物分类收集方法的示意图或者文字说明。

⑤ 盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。

⑥ 包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装。

⑦ 盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。

⑧ 运送人员每天从医疗废物产生地点将分类包装的医疗废物按照规定的时间和路线运送至内部指定的暂时贮存地点。

⑨ 运送人员在运送医疗废物前，应当检查包装物或者容器的标识、标签及封口是否符合要求，不得将不符合要求的医疗废物运送至暂时贮存地点。

⑩ 运送人员在运送医疗废物时，应当防止造成包装物或容器破损和医疗废物的流失、泄漏和扩散，并防止医疗废物直接接触身体。

⑪ 运送医疗废物应当使用防渗漏、防遗撒、无锐利边角、易于装卸和清洁的专用运送工具。每天运送工作结束后，应当对运送工具及时进行清洁和消毒。

⑫ 不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。

⑬ 医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求：远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入；有严密的封闭措施，设专(兼)职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物；有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷；易于清洁和消毒；避免阳光直射；设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。

综上所述，项目运营期产生的固体废物均能得到妥善有效的处置，对周边环境不会造成明显的影响。

4.2.5 地下水、土壤
根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水、土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”结合现场及工艺分析调查，本项目地面硬化，阻断了地下水、土壤的污染环境的途径，项目基本不会对地下水、土壤造成影响。

4.2.6 生态

根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境敏感目标时，应进行生态调查。”结合现场调查，本项目位于湖南省芷江县岩桥镇火烧铺，项目在已建厂房运营，不新增占地，项目生态环境影响很小。

4.2.7 电磁波辐射

本项目无电磁辐射源，不开展电磁辐射分析。

4.2.8 环境风险

（1）风险物质识别

本项目存在的环境风险物质主要为制冷剂，本次评价识别出的突发环境事件风险物质见下表：

表4-18 项目涉及风险物质储存量与临界量一览表

序号

物质名称

最大储存量 qn（t）
临界量Qn

q/Q

1
制冷剂
0.1
5
0.02
2
在线监测废液
0.1
5
0.02
3
合计

0.04
根据上表可知，Q=0.04<1。因此，本次评价对项目环境风险进行简单分析。

3、环境风险分析
其环境风险分析内容详见下表。
表4-19 建设项目环境风险分析内容表

名称

内容

主要危险物质及分布

①风险物质：植物油、制冷剂、在线监测废液
②分布情况：仓库、废水处理站、危废间
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

①电器发生短路引发的火灾、爆炸产生的次生环境事件；②油类物质撒漏造成的环境风险事件；③废水超标外排环境风险事件；④危废泄露造成的环境风险事件。
风险防范措施要求

（1）火灾、爆炸产生的次生环境事件环境影响及应急处理措施

根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求按一、二级耐火等级设计，满足建筑防火要求。凡禁火区均设置明显标志牌。各种易燃易爆物料均储存在阴凉、通风处，远离火源；安放易发生爆炸设备的房间，不允许任何人员随便入内，操作全部在控制室进行。安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的要求。

按《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）要求，在各主要车间、办公室配备自动喷水灭火系统。在仓库设置可燃气体探测器，当使用的原料或产品浓度达到报警值时，发出报警信号，以便及时采取措施，避免重大火灾事故发生。

消防水是独立的稳高压消防水管网，消防水管道沿装置及辅助生产设施周围布置，在管道上按照规范要求配置消火栓及消防水炮。

（2）生产过程中油类物质泄露造成的环境风险事件

项目使用的菜油采用桶装的形式，为防止泄漏，对于运输与储存风险的防范应在管理、运输设备、储存设备及其维护上控制，并进行定期检查，配以不定期检查，发现问题，应立即进行维修，如不能维修，应及时更换。

（3）废水超标排放突发环境事件

项目一旦发生废水泄漏，需立即封堵泄露源，收容泄漏物，防止泄漏物进入下水道、地表水和地下水等造成环境污染。小量泄露时用砂土吸附或用大量水冲洗，冲洗水采用专用容器收集；大量泄露时构筑围堤收容，用泡沫覆盖（降低蒸汽灾害)，用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

（4）危废泄露突发环境事件
本项目危险废物量不大，要求建设单位按规范设置专门收集容器和专门的储存场所，储存场所采取硬底化、防渗处理，存放场设置围挡。收集的危险废物均委托有资质单位专门收运和处置。根据同类企业危险废物储存场的运营调查，在采取以上措施后很难发生危险废弃物泄漏和污染事故。
分析结论 

本项目的环境风险类型主要是泄露风险和火灾引发的次生环境污染风险。为避免风险事故发生后对环境造成的污染，建设单位首先应树立并强化风险意识，在实际工作与管理过程中，应按照环保部门的要求，严格落实环境风险防患措施，并自觉接受环保部门的监督管理。同时，根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4 号）和《湖南省突发环境事件应急预案管理办法（修订版）》（湘环发〔2024〕49 号）要求，建设单位可豁免，应及时提交企业事业单位突发环境事件应急预案豁免管理申请表，当出现事故时，及时采取应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。

总的来说，在严格按照本环评及环保部门的要求，落实风险防患措施和应急措施，加强风险管理后，本项目的环境风险是可以接受的。
4.2.9排污口规范建设

企业将根据《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监[1996]470号）和《<环境保护图形标志>实施细则（试行）》（环监[1996]463号）等文件的规定，各废气和废水排放口均设置标准化采样孔或者采样口，各固废暂存场、主要噪声源均应设置规范化的标志牌。

（1）排污口管理。建设单位应在各个排污口处树立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。

（2）在场区的废气排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按HJ1276-2022、GB15562.1-1995、GB15562.2-1995修改单执行。

要求各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。环境保护图形标志的形状及颜色见表4-20，环境保护图形符号见表4-21。

表4-20环境保护图形标志的形状及颜色

标志名称

形状

背景颜色

图形颜色

警告标志

三角形边框

黄色

黑色

提示标志

正方形边框

绿色

白色

表4-21各排污口（源）标志牌设置示意图

排放口名称

图形标志

形状

背景颜色

图形颜色

提示图形符号

警告图形符号
废气排放口

提示标志

正方形边框

绿色

白色

[image: image10.png]ESHO

BALBFR
E- I
TSHANTRAE

ERE ARSI




[image: image11.jpg]



污水排放口

提示标志

正方形边框

绿色

白色

[image: image12.png]SkHER O
BHER:

& S
mRW
%

WG AT A





[image: image13.png]



一般固废堆场

提示标志

正方形边框

绿色

白色

[image: image14.png]RRE. 12369 ARFRER





[image: image15.png]



危废暂存间

警告标志

正方形边框

黄色

黑色

[image: image16.png]



[image: image17.png]



4.2.10项目环境保护投资估算
项目新增投资400万元，其中新增环保投资为142万元，所占比例35.5%。环保投资情况详见表4-22。

表4-22 环保投资一览表
序号
治理项目
措施内容
已有投资费用（万元）

新增投资费用（万元）

1
噪声
选用低噪声设备，采取减振隔声等降噪措施
10
1
2
废水
化粪池、废水处理站
80
125
3
固废
一般废物暂存间、危废暂存间
5

4
4
废气
水膜除尘、布袋除尘、油烟处理装置
20
10
6

其他

标示标牌、防泄漏等
3
2
环保投资合计
118
142
4.2.11项目“三本账”汇总
项目“三本账”排放情况见下表4-23。
表4-23 项目“三本账”情况一览表

项目

分类

污染物名称

扩建前
扩建后
以新带老削减量

本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）

变化量

废气

颗粒物

24.517kg/a

5.4kg/a
/

29.917kg/a
+5.4kg/a

SO2
126.5kg/a
423.5kg/a
/

550kg/a
+423.5kg/a
NOx

379.508kg/a
721.492kg/a
/

1101kg/a
+721.492kg/a
油烟
191.4kg/a

0
/

191.4kg/a
0
废水

COD

1.821t/a
12.24t/a
/

14.061t/a
+12.24t/a
氨氮

0.154t/a
2.626t/a
/

2.78t/a
+2.626t/a
工业固体废物

屠宰废弃物
80t/a
360t/a
/

440t/a
+360t/a
粪便
1.2t/a
960t/a
/

961.2t/a
+960t/a

污泥
1.5t/a
1.804t/a
/

3.304t/a
+1.804t/a

炉渣
0.2t/a
0.8t/a
/
1t/a
+0.8t/a

生活垃圾
3.7t/a
1.3t/a
/
5t/a
+1.3t/a
病死畜禽
4t/a
18t/a
/
22t/a
+18t/a

废羽
120t/a
540t/a
/
660t/a
+540t/a
在线监测废液
0
0.1t/a
/
0.1t/a
+0.1t/a

废反渗透膜
0
0.06t/a
/
0.06t/a
+0.06t/a



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度
	水膜除尘+布袋除尘后通过DA001排气筒直排
	执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2新建锅炉大气污染物排放限值

	
	DA002
	油烟
	静电油烟净化处理后引致楼顶DA002排放
	执行《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）表2最高浓度限值

	
	厂界
	颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度
	自然通风、喷洒除臭剂、及时清洗
	颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GBl6297- 1996）表2中无组织排放监控浓度限值，氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建无组织排放监控浓度限值要求

	地表水环境
	废水总排口 （DW001）
	pH、COD、

BOD5、SS、

NH3-N、动植物油、粪大肠菌群
	化粪池+污水处理站（规模500t/d。处理工艺：格栅+隔油沉砂池+均化池+曝气池+生化池+过滤池+二沉池+清水池）进入岩桥镇污水处理厂
	《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2005）中表1中间接排放标准

	声环境
	厂界四周噪声监测点
	LeqA
	墙体、门、窗隔声，设备减震
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	电磁辐射
	/

	固体废物
	一般固体废物：分类收集暂存，委托资源利用公司处置，综合利用。

危险废物：暂存危废间后定期外运委托有危废资质单位处理；危废贮存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）防渗进行设置。

	土壤及地下水污染防治措施
	本项目车间、仓库、危废间做地面防渗处理，设置托盘，防止油类物质、制冷剂、在线废液发生渗漏对地下水、土壤造成影响。

	生态保护措施
	无

	环境风险防范措施
	（1）暂存区地面进行硬化、防渗处理，并配备通风系统。

（2）储存区域设立明显警示标示、警示线、警示说明。

（3）厂区将设置专人负责环保设施的维修与保养工作，严格按照操作规程进行维修和保养，受损设备及时检修，防止跑、冒、漏。

（4）为了避免油类物质、制冷剂储存桶泄漏后对周围环境的污染，本环评仓库设置托盘，地面进行防渗处理。

（5）危险废物应及时转移至危险废物暂存间暂存；危废暂存间应严格按照标准建设，防风防雨防渗。

	其他环境

管理要求
	1、环境管理

根据本项目的特性，建设单位已设置环境保护管理专职人员，其环境管理主要内容如下：

⑴组织和实施环境保护计划，并监督、检查环境保护措施的执行情况和环保经费的使用情况，协调处理工程引起的环境污染污染事故和环境纠纷。

⑵在营运过程中加强对环保设施的维护运行，严禁擅自停运、拆除或闲置污染防治设施。

⑶在营运过程中加强环境管理，建立健全严格的环境管理和污染控制操作程序。

⑷生产中发现环境问题，及时向领导报告，并及时妥善处理。如遇重大问题立即向地方主管环境部门汇报。

2、排放口规范设置

根据排污口管理档案内容要求，项目应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案，废物类型发生变化要及时更换指示牌。

3、排污许可证制度

根据《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令第736号），项目在发生实际排污行为之前，应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目实行排污重点管理。

4、竣工环境保护自主验收要求

建设单位应编制验收监测报告，根据验收监测报告结论，逐一检查是否存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条所列验收不合格的情形，提出验收意见；存在问题的，建设单位应当进行整改，整改完成后方可提出验收意见。


六、结论
	项目与国家政策及相关规划相符，选址合理可行，平面布置合理。所在区域环境质量现状满足环评要求，无环境制约因素，项目运营期项目建设及运营对周边环境的影响可满足环境功能区划的要求。项目场址选择合理；在运营过程中按本报告提出的污染防治措施落实后，产生的环境影响满足相应环评标准要求，对当地声环境、大气环境、水环境及生态环境的影响很小，不会改变项目所在区域环境现有功能。从环保角度分析，该项目建设可行。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	24.517kg/a
	/
	/
	5.4kg/a
	/
	29.917kg/a
	+5.4kg/a

	
	SO2
	126.5kg/a
	/
	/
	423.5kg/a
	/
	550kg/a
	+423.5kg/a

	
	NOx
	379.508kg/a
	/
	/
	721.492kg/a
	/
	1101kg/a
	+721.492kg/a

	
	油烟
	191.4kg/a
	/
	/
	0
	/
	191.4kg/a
	0

	废水
	COD
	1.821t/a
	/
	/
	12.24t/a
	/
	14.061t/a
	+12.24t/a

	
	氨氮
	0.154t/a
	/
	/
	2.626t/a
	/
	2.78t/a
	+2.626t/a

	一般工业固体废物
	屠宰废弃物
	80t/a
	/
	/
	360t/a
	/
	440t/a
	+360t/a

	
	粪便
	1.2t/a
	/
	/
	960t/a
	/
	961.2t/a
	+960t/a

	
	污泥
	1.5t/a
	/
	/
	1.804t/a
	/
	3.304t/a
	+1.804t/a

	
	炉渣
	0.2t/a
	/
	/
	0.8t/a
	/
	1t/a
	+0.8t/a

	
	生活垃圾
	3.7t/a
	/
	/
	1.3t/a
	/
	5t/a
	+1.3t/a

	
	病死畜禽
	4t/a
	/
	/
	18t/a
	/
	22t/a
	+18t/a

	
	废羽
	120t/a
	/
	/
	540t/a
	
	660t/a
	+540t/a

	
	在线监测废液
	0
	/
	/
	0.1t/a
	/
	0.1t/a
	+0.1t/a

	
	废反渗透膜
	0
	
	
	0.06t/a
	
	0.06t/a
	+0.06t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
1.62





6.48





8.1





生活用水





142.998





714.99





571.992





生产用水





污水处理厂





594.852





1.2





799.49





1.2





地面冲洗用水





0.18





损耗0.02





0.2





水膜除尘用水








15





75





厂区绿化





锅炉浓水





岩桥镇污水处理厂





送宰单位或冷链物流











麻鸭









_1234567891.unknown

_1234567893.unknown

_1234567894.unknown

_1234567895.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

