芷江侗族自治县水利局监测信息系统设备运行维护专项工作经费绩效评价报告

根据县财政局《关于开展2019年度县级财政资金绩效评价工作的通知》（芷财〔2020〕绩1号）要求，本着独立、客观、公正、科学的原则，现对我局2019年度财政专项资金绩效基本情况及评价结果报告如下：

一、项目基本情况

1、项目概况。

芷江侗族自治县水利局监测信息系统设备运行维护项目。

2、项目长期绩效目标。

为扎实做好2019年防汛水旱灾害防御准备工作，确保我县监测信息系统设备运行维护，确保运行正常、数据准确、信息及时，发挥其汛期预测预报预警等作用和功能。

- 绩效评价工作情况

- 1、绩效评价目的。

- 专款专用，合理运用资金，杜绝、挪用、挤占、截留项目资金，监督项目管理工作，使项目管理工作更具有合理性、规范性、效益性、真实性。

2、绩效评价工作过程。

相关部门建立了相应的合法、合规、完整的业务管理制度，项目资金管理办法，为了保障资金的安全、规范运行成立了纪检监察小组，明确相关职责，各部门根据工作业务流程进行协同推进项目管理工作，圆满完成了项目绩效工作。

- 综合评价情况及评价结论

- 绩效目标采取100分制进行综合评价，其中包括实际民众问卷调查结果，本项目绩效得分99分（见附件）。

四、项目主要绩效情况分析

本项目预算资金66.06万元，实际支出66.06万元，无结余，项目支出主要以监测信息系统设备的专网光纤线路租用费、通信费和维护管理费，包括以下几点：

1、山洪灾害监测预警系统、防汛会商视频系统、防洪调度高清视频监控系统线路租用费。

2、MAS短信平台、自动水位雨量站系统、全省统一短信网关通信费。

3、56座自动水位、雨量站点、14处防洪调度高清视频监控系统、舞水流域雨水情自动测报系统的维护费及设备机房运行电费等。

五、存在的问题

1、设备线路老化，太阳能供电系统效能下降严重，导致自动水位、雨量站点遥测站故障率逐年上升。

2、系统老化，运行状况不佳以及维护困难，造成运行经费逐年增加。

六、有关建议

1、强化运行维护人员业务培训。为有效提升维护、操作队伍人员整体水平，建议对水旱灾害防御中心工作人员进行操作业务培训制度化、经常化、规范化。

2、随着山洪灾害监测预警等系统功能需求不断增加，原有系统软硬件设备设施、站网设置已经满足不了现阶段水旱灾害防御预测、预报、预警的实际需求，急需对各系统进行升级改造。

附件：芷江侗族自治县水利局监测信息系统设备运行维护专项工作经费绩效评价指标

芷江侗族自治县水利局

2020年7月29日

芷江侗族自治县水利局办公室              2020年7月29日印

| 芷江侗族自治县水利局监测信息系统设备运行维护 专项工作经费绩效评价指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：水利局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 自评分 | 备注 |
| 投入 | 20 | 项目立项 | 10 | 项目立项规范性 | 3 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 1.项目是否按照规定的程序设立得1分，2.所提交的文件、材料是否符合相关要求得1分。否则0分 | 3 |  |
|  |  |  |  | 绩效目标合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 1.是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策1分；2.项目是否为促进事业发展所必需1分；3.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平1分。4.否则0分 | 4 |  |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 1.是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标1.5；2.是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现1.5分。3.否则0分 | 3 |  |
|  |  | 资金落实 | 10 | 资金到位率 | 5 | 资金到位率＝（实际到位资金/计划投入资金）×100% | 资金足额到位记5分，未足额到位按比例计分。 | 5 |  |
|  |  |  |  | 到位及时率 | 5 | 到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100% | 资金按时到位记5分，未按时按比例计分。 | 5 |  |
| 过程 | 30 | 财务管理 | 30 | 管理制度健全性 | 10 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 已制定或具有相应的业务管理制度，并且业务管理制度合法、合规、完整2分；有制度，不合法、合规、完整1分；没有0分。 | 10 |  |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 10 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 遵守相关法律法规和业务管理规定3分，一般2分，不遵守0分。 | 10 |  |
|  |  |  |  | 项目质量可控制性 | 10 | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 已制定或具有相应的项目资金管理办法并符合相关财务会计制度3分；有资金管理办法但不符合相关财务会计制度2分，没有0分。 | 10 |  |
| 产出 | 24 | 项目产出 | 24 | 水位、雨量站点水情雨情的实时测报 | 6 | 雨量站点18个乡镇是否全覆盖 | 达到绩效目标得6分，没达到目标每少巡查一个百分点扣0.1分 | 6 |  |
|  |  |  |  | 防汛会商视频系统通畅 | 6 | 18个乡镇防汛会商视频系统是否全覆盖 | 达到绩效目标得6分，没达到目标每少一个乡镇0.3分 | 6 |  |
|  |  |  |  | MAS短信平台 | 6 | 防汛责任人短信平台号码是否全覆盖并通畅 | 达到绩效目标得6分，没覆盖并通畅每少一个防汛责任人0.01分 | 6 |  |
|  |  |  |  | 防洪调度高清视频监控系统 | 6 | 14个防洪调度高清视频监控系统故障及时排除。 | 汛期无故障计6分，出现一次故障未及时排除1分。 | 6 |  |
| 效果 | 26 | 项目效益 | 26 | 经济效益 | 6 | 对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 最好6分，较好4分，一般3分，不好2分。 | 5 |  |
|  |  |  |  | 社会效益 | 5 | 对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 社会对水法律法规认知度不断提高很好5分，一般3分，不好2分。 | 5 |  |
|  |  |  |  | 生态效益 | 5 | 生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 好5分，一般3分，不好2分。 | 5 |  |
|  |  |  |  | 防灾减灾效果 | 5 | 防灾减灾效果 | 效果明显计5分，一般计3分，不好计0分 | 5 |  |
|  |  |  |  | 群众满意度 | 5 | 按实际调查结果报 | 满意度90%以上得满分，每下降2个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 |  |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 99 |  |